## Foglio1
Allegato 6: COMPUTO METRICO
Costa Smeralda, Hotel Cala di Volpe, Porto Cervo.
| Opere di demolizioni controsoffitti corridoi |  |  |  |  | Rev. 04, 04.12.17
n. | Codice | Descrizione / Description | U.M. | Q.tà | Prezzo Unit. | Totale
1 |  | OPERE PRELIMINARI DI PROTEZIONEPAVIMENTI, VETRATE , PORTE DA MANTENERE / ENABLE WORKS
2 | NP1 | MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo spessore mm.4 (voce assimilata per realizzazione di protezioni del pavimento durante la fase di demolizione da mantenere per tutta la durata dei lavori e fino alla futura ricostruzione). | mq | 1256.29 |  | 0
3 | NP2 | Fornitura e posa in opera di protezioni in pannelli semirigidi in faesite od altro materiale atto a proteggere il pavimento durane la fase di demolizione vera e propria del controsoffitto . Tali protezioni potranno essere impiegate nell' area della demolizione e successivamente spostati per il riutilizzo. | mq | 376.07 |  | 0
3 | NP3 | TELO ESTRUSO per strato di schermo al vapore, spessore mm.0,40 per la protezione contro la polvere delle pareti perimetrali nonché per creare la barriere tagliapolvere di separazione tra le varie camere di lavoro. | mq | 200 |  | 0
4 | NP4 | Protezione di serramenti esistenti tramite doppio strato di cartone in rotolo o altro materiale assimilabile (circa 113 porte e 151 finestrelle) | n | 1 |  | 0
4 | NP5 | Protezione pavimentazione di vano scale e di percorsi di cantiere diversi da corridoi di lavoro | n | 1 |  | 0
5 | NP6 | Rimozione, imballo ed etichettatura previa loro catalogazione di lampade esistenti e trasporto in magazzini interni all'hotel (n° 100 lampade circa). Rimozione, imballo ed etichettatura previa loro catalogazione di specchi e quadri esistenti esistenti e trasporto in magazzini interni all'hotel, Rimozione, imballo ed etichettatura previa loro catalogazione di arredi esistenti e trasporto in magazzini interni all'hotel. Il lavoro deve essere corredato da: - report fotografico - pianta con riportati i codici dei materiali rimossi | a.c | 1 |  | 0
6 | NP7 | Protezione griglie fan coil ed imballo fancoil a parete esistenti (n° 22 circa), protezione di interruttori esistenti, protezione di eventuali parapetti o altri elementi di pregio come da segnalazione in loco della Direzione Lavori. | a.c | 1 |  | 0
7 | NP8 | Pulizia finale per riportare lo stato dei luoghi come quello trovato | a.c | 1 |  | 0
8 |  | Totale opere preliminari / Enable works |  |  |  | 0
9 |  | OPERE DI DEMOLIZIONE / DEMOLITIONS
10 | D.0012.0011.0001 | Rimozione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante in legno o metallica, compresi i trasporti orizzontali, l’avvicinamento dei materiali ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione, al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere ed escluso il trasporto ad impianto autorizzato, nonche’ gli eventuali oneri relativi. Valutato per l’effettiva superficie di disfacimento e per i seguenti tipi: - per controsoffitti in tavelle di laterizio | mq | 911.07 |  | 0
11 |  | Rimozione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante in legno o metallica, compresi i trasporti orizzontali, l’avvicinamento dei materiali ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione, al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere ed escluso il trasporto ad impianto autorizzato, nonche’ gli eventuali oneri relativi. Valutato per l’effettiva superficie di disfacimento e per i seguenti tipi: - per controsoffitti in cartongesso | mq | 55.31 |  | 0
12 | D.0012.0018.0012 | Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, proveniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con autocarro di portata fino a 100 quintali; compresi il carico con mezzi meccanici e lo scarico ad impianto secondo le modalità previste per l’impianto nonche’ il viaggio di andata e di ritorno con esclusione dei relativi oneri di smaltimento | mc | 91.107 |  | 0
13 | D.0012.0018.0003 | Carico di materiale sciolto su mezzo di trasporto di piccole dmensioni per movimentazione dello stesso fino al luogo di deposi- to provvisorio, adibito all’uopo, o di riutilizzo, entro l’ambito del cantiere: eseguito con idoneo mezzo meccanico | mc | 91.107 |  | 0
14 | D.0012.0018.0005 | Movimentazione, entro l’ambito dell’area di cantiere, di materiale di risulta di qualsiasi natura e consistenza, con l’uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per il trasporto fino a luogo di deposito provvisorio, in attesa di viaggio a rifiuto o di nuovo trasporto per reimpiego. | mc | 91.107 |  | 0
15 | A.0005.0004.0001 | INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto | t | 147.54 |  | 0
16 | NP | EXTRACOSTO PER TAGLIO E/O DEMOLIZIONE LOCALIZZATA LUNGO LA FASCIA DI DELIMITAZIONE PERIMETRALE DEI CAMPI DEL CONTROSOFFITTO compreso le opere provvisionali di protezione e di presidio, i trasporti interni sia orizzontali che verticali,ogni accorgimento atto alla limitazione della formazione di polveri; valutato per la superficie effettiva di controsoffitto da asportare e per spessori fino a 10 cm | mq | 150.48 |  | 0
17 | NP | Fissaggio a soffitto di porzioni di impianti, tubi o condotti aria, che potrebbero distaccarsi da soffitto dopo demolizione di controsoffitto. Il fissaggio dovrà essere di tipo meccanico e atto al mantenimento in esercizio degli impianti stessi per almeno un anno | n. | 1 |  | 0
18 |  | Totale opere di demolizioni / Total demolitions |  |  |  | 0
19 |  | Totale / Total |  |  |  | 0
20 |  | Oneri per la sicurezza da PSC/ Health and Safety costs as per Safety Plan |  |  |  | 1545.56
21 |  | Gran totale / Grand total |  |  |  | 1545.56
Eventuali Prestazioni in economia
| A.0001.0001.0001 | OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) | ora
| A.0001.0001.0002 | OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) | ora
| A.0001.0001.0003 | OPERAIO COMUNE (Media Regionale) | ora
| A.0001.0001.0004 | CAPO-SQUADRA (Media Regionale) | ora
Raccomandazioni:
1 | Durante la demolizione localizzata lungo la fascia di delimitazione
perimetrale dei campi del controsoffitto l'Impresa dovrà prestare particolare
attenzione a non danneggiare possibili cavidotti e/macchinari interferenti .
2 | In caso di rinvenimento di nuove interferenze l'impresa dovrà
tempestivamente segnalarne la presenza alla DL allo scopo di verificarene
la funzione e l'esercizio.
3 | Ogni precauzione atta alla prevenzione di qualsiasi danneggiamento
delle strutture confinanti con i controsoffitti da demolire dovrà essere presa
in considerazione a tutela del bene preesistente.
4 | Le quantità espresse in questo computo dovranno essere verificate in situ dall'impresa

## Foglio2
dettaglio superfici controsoffitti | Area | Perimetro | n. botole
P1 | 193.59 | 295.77 | 10
| 8.18 | 16.53 | 10
| 16.58 | 22.84
| 12.67 | 19.35
| 6.94 | 10.83
| 6.38 | 10.01
| 10.73 | 14.42
| 15.09 | 18.2
| 5.43 | 9.8
| 4.58 | 8.54
| 8.08 | 11.48
| 4.04 | 8.03
| 4.89 | 8.76
| 6.52 | 10.36
| 4.08 | 8.06
| 7.73 | 12.52
| 5.32 | 9.18
| 5.98 | 9.89
| 5.74 | 9.48
| 6.13 | 10.14
| 6.93 | 10.65
| 10.1 | 13.93
| 14.86 | 21.92
| 16.61 | 20.85
P2 | 376.07 | 572.19 | 19
| 8.26 | 16.41 | 19
| 17.12 | 22.8
| 12.51 | 19.13
| 6.89 | 11.06
| 6.58 | 10.07
| 12.45 | 14.6
| 15.02 | 18.51
| 5.75 | 10.27
| 4.45 | 8.36
| 7.95 | 11.36
| 3.81 | 7.74
| 4.99 | 8.76
| 6.63 | 10.42
| 4.54 | 8.55
| 6.75 | 11.61
| 6.09 | 10.11
| 6.09 | 9.93
| 5.54 | 9.38
| 6.17 | 9.91
| 6.34 | 10.35
| 11.03 | 14.33
| 32.17 | 41.56
| 7.59 | 11.3
| 7.3 | 10.7
| 4 | 7.83
| 5.09 | 9.31
| 5.59 | 9.3
| 4.58 | 8.38
| 5.18 | 8.93
| 6.71 | 11.29
| 5.47 | 9.35
| 4.75 | 8.29
| 7.86 | 10.91
| 4.11 | 7.82
| 5.5 | 9.02
| 6.54 | 10.15
| 4.19 | 8.08
| 22.68 | 23.8
| 13.13 | 17.9
| 8.82 | 12.36
| 8.35 | 12.09
| 5.38 | 9.1
| 5.49 | 10.16
| 4.43 | 8.4
| 5.05 | 9.22
| 6.26 | 9.77
| 4.44 | 8.28
| 10.45 | 15.23
P3 | 176.61 | 258.06 | 8
| 8.22 | 14.61 | 8
| 26.38 | 32.49
| 7.74 | 11.58
| 6.93 | 10.49
| 3.7 | 7.54
| 5.38 | 9.51
| 6.26 | 9.77
| 4.66 | 8.34
| 5.14 | 8.98
| 6.02 | 10.73
| 5.91 | 9.79
| 4.41 | 8.02
| 7.41 | 10.58
| 4.41 | 8.11
| 5.03 | 8.76
| 6.28 | 10.05
| 4.29 | 7.97
| 34.16 | 35.24
| 8.85 | 12.74
| 9.08 | 12.79
| 6.35 | 9.97
P3 | 164.8 | 244.21 | 8
| 9.77 | 17.24 | 8
| 28.6 | 39.03
| 6.44 | 10.24
| 5.25 | 9.08
| 0.93 | 5.23
| 12.55 | 14.7
| 13.61 | 17.85
| 0.96 | 5.48
| 5.5 | 10.01
| 4.75 | 8.72
| 14.5 | 17.23
| 4.87 | 8.74
| 12.76 | 15.65
| 9.67 | 14.41
| 6.29 | 10.02
| 11.1 | 14.88
| 13.53 | 16.75
| 3.72 | 8.95