## MATERIALI EDILI
DOCUMENTO | DATASHEET MATERIALI EDILI
PROGETTO | TENNIS CLUB PORTO CERVO
DATA | 2025-10-06
REVISIONE | C
FILE | CTC_COS_AR_PJ_900.1
Elemento revisionato
Nuovo elemento
MATERIALI EDILI
COD. | IMMAGINE | PRODOTTO | LOCALIZZAZIONE | FORNITORE | DESCRIZIONE | CONTATTI | NOTE- Rif LEED
CW 01 |  | PAVIMENTO ESTERNO VINILICO | AREE TECNICHE ESTERNE | KNAUF | PURTROP SYSTEM PROOF - View Supplayer technical Pack | - | No LEED contribution
CW 02 |  | BOTOLA A PARETE IMPIANTI | CAMERE / CORRIDOI | Contractor |  | Contact Name: Contact Email: Contact Number: | No LEED contribution
CW 03 |  | BOTOLA SOFFITTO REI 60 | CAMERE / CORRIDOI | Contractor |  | Contact Name: Contact Email: Contact Number: | No LEED contribution
CW 03 B |  | Controsoffitti REI | CORRIDOI | AKIFIX O EQUIVALENTE | NAMCP04FIRE081-090 - BOTOLA D’ISPEZIONE ANTINCENDIO IN ALLUMINIO SALDATO - SOFFITTO - AKI-FIRE™ CEILING EI 60 |  | No LEED contribution
|  | Controsoffitti BOH | BOH | Celenit | botola per ispezione controsoffitto con telaio in alluminio a scomparsa e pannelo esterno in celenit |  | No LEED contribution
CW 04 |  | IDRANTE ANTINCENDIO AD INCASSO MURO | CORRIDOI FOH | BAAP BERGAMASCHI | MOD. AIRONE S629 UNI 45 GRIGIO 355X565X155mm | Contact Name: Contact Email: Contact Number: | No LEED contribution
CW 05 |  | IDRANTE ANTINCENDIO A MURO | CORRIDOI BOH | BAAP BERGAMASCHI | Idrante a Muro Airone Slim da Interno DN45 Forma “C” tipo 2 | Contact Name: Contact Email: Contact Number: | No LEED contribution
CW 06 |  | LUCERNARIO | COPERTURA | VELUX | ISD DOME 0-0 VELUX (0°-15°) | Contact Name: Contact Email: Contact Number: | ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION as per ISO 14025 and EN 15804+A2 (ref. To CW06_VELUX flat roof window CVP)
CW 07 |  | SERRAMENTO IN ALLUMINIO | FACCIATE | PONZIO | NOME PRODOTTO: WS75IL INGLESINA COLORE: NERO DARK 25 vedi Book Dettagli Porte e Finestre Esterne CTC_COS_AR_PJ_805 | Contact Name: Contact Email: Contact Number: | DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO DI PROFILI IN ALLUMINIO PER FINESTRE IN CONFORMITÀ ALLA ISO 14025:2006 e EN 15804:2012+A2:2019 (ref. To CW 07_EPD S-P-07481 PONZIO)
CW 08 |  | BALAUSTRA - CARPENTERIA SALDATA PER COSTRUZIONE SCALE | SCALE ANTINCEDIO | New Defim Orsogril | Ringhiera per scale Materiale: S235JR UNI EN 10025 / acciaio inox austeno-ferritico Finitura: zincatura a caldo UNI EN ISO 1461 | Contact Name: Contact Email: Contact Number: | Leed contribution TBD by supplier and genaral ontractor
CW 09 |  | TRAVI - CARPENTERIA SALDATA PER COSTRUZIONE SCALE | SCALE ANTINCEDIO | Contractor | carpenteria saldata per la costruzione di scale di collegamento al tetto e nel tetto Materiale: S235JR UNI EN 10025 / acciaio inox austeno-ferritico Finitura: zincatura a caldo UNI EN ISO 1461 | Contact Name: Contact Email: Contact Number: | Leed contribution TBD by supplier and genaral ontractor
CW 10 |  | GRADINI IN ACCIAIO | SCALE ANTINCEDIO | Contractor | PASSI STANDARD: gradini in lamiera pressopiegata 20/10 - autopulenti, antitacco, antisdrucciolo, antisfregamento, avvitati ai cosciali. Materiale: acciaio inox Finitura: zincatura a caldo UNI EN ISO 1461 | Contact Name: Contact Email: Contact Number: | Leed contribution TBD by supplier and genaral ontractor
CW 11 |  | GRIGLIATO | COPERTURA LOCALI TECNICI | New Defim Orsogril | Potissimum Edilizia Nuova Defim Orsogril Materiale: Acciaio S235JR UNI EN 10025 Finitura: zincatura a caldo UNI EN ISO 1461 AGLAIA gancio fisso ai ferri per maglieria - fissaggio da sotto o da | Contact Name: Contact Email: Contact Number: | No LEED contribution
CW 12 |  | GRIGLIA FISSA | VENTILAZIONI LOCALI TECNICI | NOVO FERM | Mod. ELITE+ ALETTATA Color: Akzonobel SW325I | Contact Name: Contact Email: Contact Number: | No LEED contribution
CW 13 |  | BLOCCO MURATURA | OVUNQUE PARETI | GASBETON | Blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato tipo Gasbeton Acustic. Sp.80 mm | Contact Name: Contact Email: Contact Number: | ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION In accordance with ISO 14025 and EN 15804:2012+A2:2019 (ref. To CW13_EPD-Gasbeton_ITA-environdec)
CW 14 |  | BLOCCO MURATURA ALLEGGERITO | OVUNQUE PARETI | LECA | Blocchi in calcestruzzo alleggerito tipo Leca Lite Pieno densità 800kg/m3. Sp.80 mm |  | ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION In accordance with ISO 14025 and EN 15804 (ref. To CW14_EPD-environmental-product-declaration-Laterlite)
CW 15 |  | BLOCCO MURATURA | OVUNQUE PARETI | XELLA | Blocchi in calcestruzzo alleggerito tipo Y-TONG Y-PRO densità 500kg/m3. Sp.100 mm |  | DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO secondo le norme ISO 14025 ed EN 15804+ A2 (ref. To CW15_EPD-XELLA-Ytong-2022)
CW 15.1 |  | ARCHITRAVE PREFABBRICATO | RIQUADRATURA FINESTRE | XELLA | Architrave prefabbricato da dimensionarsi sulla base delle dimensioni delle aperture come da indicazione della DDLL tipo Y-TONG |  | DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO secondo le norme ISO 14025 ed EN 15804+ A2 (ref. To CW16_EPD-XELLA-Ytong-2022)
CW 16 |  | BLOCCO MURATURA | OVUNQUE PARETI |  | Mattoni forati tipo Mezza Poroton P800 30.19.14,5 14,5 x 20 x H19 cm FORNITURA DI MATTONI ISOLATI come Normablok Più per ambienti riscaldati. |  | DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO secondo le norme ISO 14025 ed EN 15804+ A1 (ref. To CW17_EPDItaly0054_Stabila2Srl)
CW 17 |  | ISOLANTE ACUSTICO PARETE | OVUNQUE PARETI | TERAWALL | Isolamento acustico tipo Terawall. Sp. 21 mm |  | No LEED contribution
CW 18 | Normablok Più per ambienti riscaldati. | ISOLANTE ACUSTICO PARETE | OVUNQUE PARETI | Contractor | Isolante acustico tipo gomma piombo o lamina piombo (densità 4,00 kg/m2) sp. 0,7 cm |  | No LEED contribution
CW 19 |  | ISOLANTE ACUSTICO PARETE | OVUNQUE PARETI | ISOLMANT | Strato di polietilene a celle chiuse sp. 10 mm |  | DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO ETICHETTA DI QUALITÀ ECOLOGICA DI TIPO II In conformità alla UNI EN ISO 14021:2012 (No EPD) (ref. To CW19_dichiarazione_ambientale_green_planet)
CW 20 |  | ISOLANTE ACUSTICO PAVIMENTO | OVUNQUE PAVIMENTI | GHIROTTO | isolante acustico tipo Acuroll ecopiombo 7 mm |  | No LEED contribution
CW 20.1 |  | ISOLANTE ACUSTICO PAVIMENTO | OVUNQUE PAVIMENTI | TROCELLEN | Tappetino acustico tipo TROSIL TECH 10 mm COMPRENSIVO DI FASCIA ADESIVA CORDOLO |  | ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION In accordance with ISO 14025 and EN15804:2012+A2:2019 (ref.to CW 20.1 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION trocellen trosil tech)
CW 21 |  | RIVESTIMENTO IMPIANTI ACUSTICO | OVUNQUE IMPIANTI | NDA ITALIA | Rivestimento acustico per tubazioni tipo AKUSTIK METAL SLIK art.5 |  | No LEED contribution
CW 22 |  | ISOLANTE TERMICO VACUNANE | OVUNQUE PARETI / SOFFITTI | BI FIRE | Lastra di isolante termico Vacunanaex. Sp.10 mm, isolante a base di silice microporosa nanotecnologica |  | No LEED contribution
CW 22.1 |  | ISOLANTE TERMICO LANA DI ROICCIA O VETRO | OVUNQUE PARETI / SOFFITTI | isover | Pannelli in lana di roccia con densità variabile a seconda delle indicazioni termiche e acustiche riportate nella documentazione di progetto |  | ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION In accordance with ISO 14025 EN and 15804+A2:2019 (ret. To CW22.1 ISOVER ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION)
CW 22.2 |  | ISOLANTE TERMICO | OVUNQUE PARETI / SOFFITTI | Rockwool KLIMAMAT | rotolo in lana di roccia non infiammabili con rivestimento superficiale su un lato in lamina di alluminio rinforzato.. I prodotti KLIMAMAT sono utilizzati per l'isolamento termico e anticondensa su superfici piane e cilindriche sia in posizione verticale che orizzontale |  | No LEED contribution
CW 22.3 |  | ISOLANTE TERMICO- ACUSTICO | ZONE CAVE PARETI E CONTROPARETI | isover | Lana di vetro in fiocchi isolante termico e acustico ad insuflaggio kg 17,30 - Isover Insulsafe33 |  | ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION In accordance with EN 15804:2012+A1:2014 and ISO 14025 (ref. To CW 22.3 EPD+Isover+INSULSAFE+33)
CW 22.4 |  | ISOLANTE TERMICO | pareti, soffitti | CE 22.4 | Pannello isolante termico acusticoin poliestirene per tetto, parete 150x60 XPS spessore in funzione dell'applicazione secondo le indicazioni riportate nella documentazione progettuale |  | Dichiarazione Ambientale di Prodotto in accordo con le norme ISO 14025:2006, EN 15804:2012+A2:2019 (ret. To CW 22.4_epd-sopraxps-eco)"
CW 22.5 |  | Isolante membrana antiradon | nuovi solai |  | Mapeproof FBT Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico (di spessore 1,2 mm) accoppiato con un tessuto non tessuto per impermeabilizzare in totale adesione strutture interrate con uno spessore complessivo di 1,7 mm (tipo Mapeproof FBT della Mapei S.p.A.). |  | ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION In accordance with ISO 14025 and EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 (ref. To CW 22.5 EPD-IES-0015705001
CW 23 |  | LASTRA STANDARD CARTONGESSO | OVUNQUE PARETI / SOFFITTI | KNAUF | Lastra Knauf A-Zero - sp 12,5 mm | Contact Name: Contact Email: Contact Number: | ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION In accordance with ISO 14025:2006 and EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 (ref. To CW 23_Lastra A-ZERO 12,5 mm - EPD) and VOC (ref. To CW 23_VOC CERTIFICATO IACG-458-01-01-2022_IAC)
CW 24 |  | IDROLASTRA CARTONGESSO | OVUNQUE PARETI / SOFFITTI | KNAUF | Idrolastra Knauf GKI (H) - sp 12,5 mm | Contact Name: Contact Email: Contact Number: | ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION In accordance with ISO 14025:2006 and EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 (ref. To CW 24_Lastra GKI 12,5 mm - EPD) and VOC (ref. To CW 24 VOC CERTIFICATO IACG-458-01-01-2022_IAC)
CW 25 |  | LASTRA IN CALCIO SILICATO | OVUNQUE PARETI / SOFFITTI | PROMAT | PROMATEC 100 - SP 10 mm / SP 15 mm | Contact Name: Contact Email: Contact Number: | ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION as per ISO 14025 and EN 15804+A1 (ref. To CW 25_epd-promatect-100-to-en15804-a1-standard) and VOC (ref. To CW 25_VOC-iacg-508-01-02-2024b-promatect-100-200-250_iac-gold-certificate_en)
CW 26 |  | OSB PANNELLO DI RINFORZO | OVUNQUE PARETI / SOFFITTI | FINSA | SUPER PAN BUILD - SP 10/13 mm | Contact Name: Contact Email: Contact Number: | Environmental Product Declaration In accordance with ISO 14025:2006 and EN 15804:2012+A2:2019 (ref. To CW 26_EPD-Superpan-Build)
CW 27 |  | OUTDOOR PANEL | OVUNQUE | KNAUF | AQUAPANEL® Outdoor - sp. 12,5 mm | Contact Name: Contact Email: Contact Number: | ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION as per ISO 14025 and EN 15804+A2 (ref. To CW 27_Environmental Product Declaration (EPD) - AQUAPANEL Outdoor)
CW 28 |  | PANNELLO ACUSTICO | LOCALI TECNICI ESTERNI | ITALPANNELLI | acoustic barrier soundproof panels as Italpannelli MEC.WA or similar, galvanized finish, COLORE DA DEFINIRE | Contact Name: Contact Email: Contact Number: | No LEED contribution
CW 29 |  | PANNELLO MULTISTRATO IGNIFUGO | OVUNQUE | KARL PICHLER | FIREPROOF POPLAR MULTILAYER IGNIPASCOMP® B-s2,d0 BB/BB E1 [EN 636-2/G] CE 15mm 252x122cm https://b2b.karlpichler.it/it/MULTISTRATO-PIOPPO-IGNIPASCOMP-IGNIFUGO-B-s2-d0-BB-BB-E1-EN-636-2-G-CE-15mm-252x122cm/27951 | Contact Name: Contact Email: Contact Number: | ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025:2006 and EN 15804:2021 (ref. To CW 29_EPD-IES-0012920002 (S-P-12920)
CW 30 |  | CANALINA | ESTERNI | ULMA | SISTEMA SELF mod. SELFK L 130 mm / H 100 mm Grid : A PONTE A15 - GN100KCA | Contact Name: Contact Email: Contact Number: | Environmental Product Declaration In accordance with ISO 14025:2006 and EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 (ref. To CW 30_ULMA ARCHITECTURAL SOLUTIONS EPD)
CW 31 |  | PLUVIALI E CANALI DI GRONDA | TETTI | Contractor | grondaia ammalorata sostituzione |  | No LEED contribution
CW 32 |  | LIVELLINA | THROUGHOUT | MAPEI | Fine-grained, ultra quick-setting self-levelling smoothing compound for thicknesses up to 3 mm, for floors subject to intense traffic. |  | No LEED contribution
CW 33 |  | LIVELLINA | OVUNQUE PAVIMENTI | MAPEI | Autolivellante per formazione di piano di posa con materiale compatibile alle successive lavorazioni, tipo Ultraplan maxi sp. 3mm |  | ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION as per ISO 14025 and EN 15804+A2 (ref. To CW 33_EPD ultraplan-maxi)
CW 34 |  | INTONACO FACCIATE | OVUNQUE FACCIATE | FASSA BORTOLO | MALTA STRUTTURALE NHL 712 Bio-malta fibrorinforzata strutturale a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 per interni ed esterni |  | No LEED contribution
CW 35 |  | Malta cementizia bicomponente elastica per l’impermeabilizzazione | OVUNQUE AMBIENTI UMIDI | MAPEI | Membrana cementizia tipo mapelastic sp 2mm, (fino altezza rivestimento e/o risvolto H 20 cm su perimetro in corrispondenza porzioni pavimentate) per zone umide |  | ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION In accordance with ISO 14025 and EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 (ref. To CW 35_epd-mapelastic-zero)
CW 36 |  | RETE PER FACCIATA | OVUNQUE FACCIATE | BIEMME srl | GLASSTEX® STRUKTURA 320 |  | Environmental Product Declaration in accordance with ISO 14025 and EN 15804 (ref. To CW 36_epd AR-FIBREGLASS MESH biemme)
CW 37 |  | CELENIT | CONTROSOFFITTO | CELENIT | Celenit ABE15X, pannello isolante acustico in lana di legno extra sottile Spessore 15 mm Dimensione pannello: 120 x 60 cm pannello in lana di legno RAL 9003 con fissaggio invisibile a soffitto |  | ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025:2010 and EN 15804:2012+A2:2019 (ref. To CW 37_CELENIT ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION FOR BUILDING)
CW 38 |  | POLYGUM P | OVUNQUE | MAPEI | Polygum P Elastoplastomeric polymer-bitumen waterproofing membrane. POLYGUM P is an elastoplastomeric membrane. Polyglass Mapei | Contact Name: Contact Email: Contact Number: | No LEED contribution
CW 38.1 |  | Index | OVUNQUE | MAPEI | Guaina Bituminosa Ardesiata -10°C Mineral Tecnoflux 4,5 kg/m² Grigia Index | Contact Name: Contact Email: Contact Number: | No LEED contribution
CW38.2 |  | isolameto pareti esterne in CA | isolameto pareti esterne in CA | SIKA | Sika - Sikalastic Black, Nero - Membrana impermeabilizzante bituminosa - Resistente agli agenti atmosferici ed ai ristagni di acqua - Latta da 5kg |  | ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION IN ACCORDANCE WITH EN 15804+A2 & ISO 14025 / ISO 21930 (ref. To CW 38.2_EPD Sikalastic- 6100 FX SIKA Services AG)
CW 38.3 IS-11 |  | Membrana antiradice-Studded anti-root Waterproofing membrane | vedi dettagli | DELTA o equivalente | DELTA®-MS 500 Membrana Alveolare bugnata protezione mura Dörken |  | No LEED contribution
CW 39 |  | FASCIA PERIMETRALE MASSETTI | OVUNQUE | CONTRACTOR | Fascia perimetrale massetti | Contact Name: Contact Email: Contact Number: | No LEED contribution
CW 40 |  | GRIGLIA CARRABILE | OVUNQUE | ACO Ahlmann SE & Co. KG | ACO gravel grid eco - grigliato pressato - maglia standard https://www.aco.be/fr/produits/house-garden/dalles-gazon-et-gravier/gravel-grid-stabilisateur-de-gravier-permeable-pour-un-sous-sol-solide | Contact Name: Contact Email: Contact Number: | ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION In accordance with ČSN ISO 14025:2010 and EN 15804:2021+A2:2019+AC:2021 (ref. To CW 40_EPD_gravel_grid_eco)
CW 41 |  | CHIUSINO CON PAVIMENTO INCASSATO | OVUNQUE | ACO Ahlmann SE & Co. KG | Manhole Access Covers https://www.aco.it/prodotti/aco-chiusini-e-caditoie/chiusini-aco/chiusini-aco-uniface | Contact Name: Contact Email: Contact Number: | ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION In accordance with ČSN ISO 14025:2010 and EN 15804:2021+A2:2019+AC:2021 (ref. To CW 41_EPD_and_COA_ACO_Access_Covers_2024)
CW 41.1 PO-05 |  | CHIUSINO CON PAVIMENTO INCASSATO | AREE ESTERNE | CONTRACTOR | Sportello a pavimento ermetico con vaschetta di riempimento su molle a gas, mod. HANZER. In acciaio inox https://vhiddoors.eu/store/Hermetic-floor-hatch-with-a-filling-tray-on-gas-springs-mod-HANZER-Stainless-Steel-p726139419/?gad_source=1&gad_campaignid=21358317597&gbraid=0AAAAA9zojOQMhPBBhB5SguXD2JaVwhtDz&gclid=CjwKCAjw1dLDBhBoEiwAQNRiQS65MVnrilN7oOkQ6QTkzxDi8uRK6-t2xB4hJtYK6oG_0Xbo7SGfeBoCCjYQAvD_BwE |  | No LEED contribution
CW 41.2 |  | CHIUSINO IN CA PER POZZETTI TECNICI NON VISIBILI | AREE ESTERNE | CONTRACTOR | ELEMENTO PREFABBRICATO IN CA | Contact Name: Contact Email: Contact Number: | No LEED contribution
CW 42 |  | BALAUSTRA ESTERNA IN METALLO come da disegno | OVUNQUE | CONTRACTOR | La balaustra esterna per le rampe carrabili deve essere conforme ai codici e alle normative locali. | Contact Name: Contact Email: Contact Number: | Leed contribution TBD by supplier and genaral ontractor
CW 42.1 |  | BALAUSTRA ESTERNA IN METALLO come da disegno | OVUNQUE | CONTRACTOR | La balaustra esterna per le rampe carrabili deve essere conforme ai codici e alle normative locali. | Contact Name: Contact Email: Contact Number: | Leed contribution TBD by supplier and genaral ontractor
CW 42.1 |  | BALAUSTRA ESTERNA IN METALLO come da disegno | OVUNQUE | CONTRACTOR | La balaustra esterna per le rampe carrabili deve essere conforme ai codici e alle normative locali. | Contact Name: Contact Email: Contact Number: | Leed contribution TBD by supplier and genaral ontractor
CW 43 |  | SCALA METALLICA | OVUNQUE | CONTRACTOR | SCALA ASTRUTTURA METALLLICA SMONTABILE STRUTTURA SU INDICAZIONI STRUTTURISTA | Contact Name: Contact Email: Contact Number: | Leed contribution TBD by supplier and genaral ontractor
CW 44 |  | STRUTTURA PER CAMPO DA PADDLE | Campo da Paddle | GREEN SPORT | Campo da padel 20x10 mt realizzato con struttura in acciaio zincato verniciato a polvere epossipoliestere a forno; rete elettrosaldata zincata 50x50x4mm; giunti telaio con barre filettate, rondelle e dadi ciechi in acciaio inox arrotondati; traversi inferiori con tubolare strutturale zincato di sezione 140x60x2 mm; Pilastri laterali e di fondo di sezione 80x60x2 mm, pilastri d’angolo sezione 70x30x2 mm di altezza 4,00 mt; piastre di ancoraggio sezione 300x180x10 mm e 200x190x10 mm con traverse in lamiera 10 mm, con viti m14 e borchie metalliche di lunghezza minima 140 mm. Vetri Temprati 12 mm. |  | No LEED contribution
CW45 |  | PIATTAFORMA ELEVATRICE PER ESTERNIPER ACCESSO DISABILI | ACESSO YOGA PERGOLA | Mod. Easy Plat di AREA LIFT | Piattaforma elevatrice aperta per installazione anche in esterno. |  | No LEED contribution
PO-02 |  | CANALINA PER ESTERNI Outdoor drainage system | Piscina Principale Main Pool | ACO DRAIN multiline | Fratelli Malin S.r.l. Sede Legale e Stabilimento: viale della Cooperazione, 24 45100 - ROVIGO https://www.fratellimalin.com/canalina-slim/ |  | No LEED contribution

## FINITURE ESTERNE
DOCUMENTO | DATASHEET FINITURE ESTERNE
PROGETTO | TENNIS CLUB PORTO CERVO
DATA | 2025-10-06
REVISIONE | C
FILE | CTC_COS_AR_PJ_900.2
Elemento revisionato
Nuovo elemento
FINITURE ESTERNE
COD. | IMMAGINE | PRODOTTO | LOCALIZZAZIONE | FORNITORE | DESCRIZIONE | CONTATTI | NOTE- Rif LEED
PAVIMENTI ESTERNI IN PIETRA
ST 51 |  | GRANITO GIALLO SAN GIACOMO Granito Giallo San Giacomo stonr | Piano terra esterno piscina Ground Floor - exterior pool flooring | Fornitore Locale | Lastre in granito Giallo San Giacomo, trattate per esterni sp 3 cm , finitura a mezza punta o granigliato; livello antiscivolo R11, con impermeabilizzante. Vedi relativi schemi di posa |  | Leed contribution TBD by supplier and genaral ontractor. Per posa vedi ED 41
ST 52 |  | PAVIMENTAZIONE IN BLOCCHI DI GRANITO GIALLO SAN GICOMO LAVORATI A SPACCO Granito San Giacomo stone blocks irregular cut finishing | Scale interne ed esterne alla piscina, cordoli e bordi. All the outdoor stairs steps and edges | Fornitore Locale | Blocchi in granito Giallo San Giacomo sp. 15 cm, trattati per esterni, livello antiscivolo R11, con impermeabilizzante. |  | Leed contribution TBD by supplier and genaral ontractor
ST53 |  | PAVIMENTAZIONE IN GHIAIA | Percorsi esterni secondari | Fornitore Locale | Spezzato di ghiaia di granito giallo dim. 0,33-0,55 cm |  | Leed contribution TBD by supplier and genaral ontractor
PAVIMENTI ESTERNI IN MATERIALE CONTINUO
CEM 51 |  | RIVESTIMENTO CONTINUO PER INTERNO PISCINA Continuous material for internal pool coating | Piano terra interno piscina. Ground Floor Internal pool coating. | ARKdecò Natural Poll 4 mm | NATURAL POOL ARKdeko’® è costituito da un rivestimento monolitico resinoso, impermeabile, monocromatico, texturizzato ad effetto nuvolato spatolato. Rivestimento in resina impermeabile, monocromatico nuvolato, texturizzato, sistema NATURAL POOL ARKdeko’®. Spessore 2,5 mm. |  | No LEED contribution
CEM 52 FLR 51=TK-00 |  | PAVIMENTAZIONE CONTINUA IN BATTUTO DI CEMENTO PER ESTERNI | Percorsi Esterni | Contractor- Come esistente | Rivestimento in resina impermeabile, monocromatico nuvolato, texturizzato, sistema NATURAL POOL ARKdeko’®. Spessore 2,5 mm. |  | No LEED contribution
CEM 53 |  | PAVIMENTAZIONE PER CAMPO DA PICKLEBALL IN RESINA ACRILICA | Campo da Pickleball | GREEN SPORT www.greensport.it |  |  | No LEED contribution
|  | PAVIMENTAZIONE CON FINITURA IN MANTO DI ERBA SINTETICA DI ALTEZZA 12 mm. | Campo da Paddle | GREEN SPORT www.greensport.it |  |  | No LEED contribution
PAVIMENTI ESTERNI IN COTTO
BR 51 |  | PAVIMENTO PERCORSO PERGOLATO IN MATTONI Brickwork flooring for the pergola circulation | Percorsi pergolato Pergola Circulation | PAVER | DESCRIPTION: SESTINO BRICK FINISH: ANTICATA DIMENSIONS: 20 X 5 CM, 6 CM THICKENSS | https://www.paver.it/paverlife/pavimentazioni-autobloccanti | DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO conforme ISO 14025 e EN 15804:2012+A1 (ref. To BR 51_Paver-Dichiarazione-EPD-FE-Rev.-01-IT)
PAVIMENTI ESTERNI IN PIASTRELLE
TL 51 |  | PAVIMENTO/RIVESTIMENTO PISCINE PRIVATE Private pool cladding (floor/walls) | - |  |  |  | Leed contribution TBD by supplier and genaral ontractor
TL 52 |  | PAVIMENTO/RIVESTIMENTO VASCA DI COMPENSO/CANALINE Pool technical area cladding (floor/walls) | Zone tecniche piscina principale Main Pool area | Contractor | Piastrella in gres porcellanato per piscina 30x30 cm come da indicazione del consulente piscine, con idonea fuga di sigillatura | CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA | Leed contribution TBD by supplier and genaral ontractor
TL 53 |  | pavimento terrazze tecniche in cotto 30x30 | zone tecniche esterne in copertura | Contractor | Piastrella in cotto 30x30 cm come da indicazione della DL e DA | CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA | Leed contribution TBD by supplier and genaral ontractor
TL 54 |  | battiscopa in cotto | battiscopa in cotto zone foh e zone boh | Maestri del cotto |  |  | Leed contribution TBD by supplier and genaral ontractor
PAVIMENTI ESTERNI IN LEGNO
WD 51 |  | PAVIMENTAZIONE DI DOGHE DI LEGNO DI DIVERSA LARGHEZZA | Giardini Camere | Fornitore Locale | DESCRIPTION: RIVESTIMENTO IN DOGHE DI LEGNO di LARICE FISSATO A SOTTOSTRUTTURA IN LEGNO FINISH: DIMENSIONS: 50-30-15 X 200 CM, 3,5 CM THICKENSS
RIVESTIMENTI ESTERNI
RIV E-01 |  | RIVESTIMENTO IN GRANITO GIALLO SAN GIACOMO Granito Giallo San Giacomo in opus incertum irregular layout | Facciata Principale Main Facade |  |  |  | Leed contribution TBD by supplier and genaral ontractor
RIV E-02 ( voce PL03 ) |  | INTONACO TRADIZIONALE SPATELLATO COME ESISTENTE Traditional Plaster for interior and extirior areas | Tutte le facciate All facades |  |  |  | Leed contribution TBD by supplier and genaral ontractor
RIV E-03 |  | PIASTRELLA IN COTTO PER DAVANZALI FINESTRE tipo Marazzi - Cotto d'Italia, col. Terracotta, 15x30cm - da verificare Cotto effect tiles for windows sill as Marazzi - Cotto d'Italia col. Terracottoa, 15x30 cm - to be confirmed | Tutte le finestre dobve previsto All windows with exixting cotto sill |  |  |  | Leed contribution TBD by supplier and genaral ontractor
RIV E-04 |  | PERGOLE TERRAZZI IN CASTAGNO Chestnut wood terrace pergola | Tutte lePergole All Pergolas |  |  |  | Leed contribution TBD by supplier and genaral ontractor
|  | TRAVI DI CASTAGNO USO FIUME SEZIONE TONDA diam.10cm Chestnut "uso fiuome" round beams. Diam. 10 cm | Tutte lePergole All Pergolas |  |  |  | Leed contribution TBD by supplier and genaral ontractor
|  | CANNICCIO IN CASTAGNO DIAMETRI VARIABILI Chestnut canes mixed diameters | Tutte lePergole All Pergolas |  |  |  | Leed contribution TBD by supplier and genaral ontractor
|  | FOGLIO IN POLICARBONATO PER TETTOIE Polycarbonate sheet foe external canopy | Tutte lePergole All Pergolas |  |  |  | Leed contribution TBD by supplier and genaral ontractor
RIV E-05 |  | COPERTINE IN GRANITO GIALLO SAN GIACOMO A SPACCO Granito Giallo San Giacomo stone decorative slabs | Tutte le fioriere All planters vases |  | Lastre in granito Giallo San Giacomo sp. 50 mm, lavorate a spacco e trattate per esterni con impermeabilizzante. |  | Leed contribution TBD by supplier and genaral ontractor
RIV E-06 |  | RIVESTIMENTO IN LEGNO Wood cladding | Tutte le Cabanas All the pool cabanas |  | Listelli in legno di castagno spessore 1 cm trattati contro umidità, muffe, parassiti e idonei per appliucazione all'esterno su struttura metallica. |  | Leed contribution TBD by supplier and genaral ontractor
RIV - 07 |  | PLUVIALI IN RAME |  |  | pluviale in rame diam variabile e spessore minimo 0,5 mm , per le parti masse fino h 2 m prevedere spessore maggiorato a 1,5 mm |  | Leed contribution TBD by supplier and genaral ontractor
RIV - 08 |  | ZERBINO | Staff House | Ruckstuhl o equivalente | Zerbino in cocco art. Porta colore natur 20 mm
VETRO
GL 30 |  | VETRO PER FINESTRE - PORTE FINESTRE Windows and window-door glass | Facciata Principale Main Facade | Local supplier | Vetro di sicurezza doppia camera Uw1,55 (W/m2K) Ug 1,1 (W/m2K)•Lastra esterna stratificata 66.2 con plastico acustico Stratophone •Camera interna – 20 mm Argon 90% •Lastra interna 44.2 stratificata con plastico acustico Stratophone •Trasmittanza termica glass (UNI EN673/2011) => Ug = 1,0 W/mqk •Resistenza all’effrazione (UNI EN 356) => P2A •Riduzione acustica glass (EN ISO 10140-3) => 55 DbPerformance acustica richiesta R'w≥ 45 dB |  | Leed contribution TBD by supplier and genaral ontractor
GL 50 |  | VETRATA CON ANTE SCORREVOLE PER VERANDA Glazing with sliding doors for veranda | Yoga Pergola | Local supplier | Vetrata tipo , composta da vetri temprati di sicurezza extraschiari da 10 mm.; struttura in alluminio completa di binari di scorrimento, chiusure antiventi e serrature a pavimento |  | Leed contribution TBD by supplier and genaral ontractor

## FINITURE INTERNE
DOCUMENTO | DATASHEET FINITURE INTERNE
PROGETTO | TENNIS CLUB PORTO CERVO
DATA | 2026-01-13
REVISIONE | E
FILE | CTC_COS_AR_PJ_900.3
Elemento revisionato
Nuovo elemento
FINITURE INTERNE
COD. | IMMAGINE | PRODOTTO | LOCALIZZAZIONE | FORNITORE | DESCRIZIONE | NOTE | NOTE- Rif LEED
RIVESTIMENTI INTERNI GRES
TLE 01 |  | PIASTRELLE A PARETE | WC BOH | CASALGRANDE PADANA | Serie: Caleidoscopio Colore: Betulla Bianco Dimensione: 200 x 200mm Colore fuga: da campionare | CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
TLE 01.2 |  | BATTISCOPA IN PIASTRELLE | WC BOH | - | Serie: Caleidoscopio Colore: Betulla BiancoDimensione: 100 x 200mm Colore fuga: grigio scuro | CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
TLE 01 B |  | PIASTRELLE A PARETE | staff house | MARAZZI | Gres porcellanato Nome prodotto: Lume Colore: Bone MP 8Y Dimensione: 6 x 24cm, spessore 10mm Colore fuga: come piastrella | CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
TLE 02 |  | GRES PAVIMENTO (OVUNQUE) | BOH / TECH AREA | CASALGRANDE PADANA | Serie Granito Evo di Casalgranda Padana Formato 30X30 cm Denver R11 (Thickness 8mm) | CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
TLE 02.2 |  | BATTISCOPA | BOH | CASALGRANDE PADANA | Granito Evo battiscopa 9x30 cm Denver | CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
TLE 03 |  | PIASTRELLE A PARETE | LINEN ROOM / MENSA | CASALGRANDE PADANA | Nome prodotto: Nuances neve lucido Colore: White finish Colore fuga: grigio chiaro | CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
TLE-04 |  | PIASTRELLE A PARETE | TROUGHOUT | CASALGRANDE PADANA | Nome prodotto: Serie Architecture 30x30 cm WHITE Natural finish | CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
TLE05 | - | GRES PAVIMENTO /PARETE | staff house | Marazzi | Collezione: Slow - Colore: Calce - Dim. 60x60 cm R11 | CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
TLE06 | - | GRES PAVIMENTO | staff house | Marazzi | Collezione: Slow - Colore: Calce - Dim. 60x60 cm R11 | CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
RIVESTIMENTI INTERNI VINILICI
VI-03 |  | PAVIMENTO E BATTISCOPA | BOH | GERFLOR | TARASAFE PUR - Standard. PVC safety floor 7731 Marble Antislip Resistance R11 The product must be compliant to FLS requirements | CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
PROFILI E SOGLIE
DME-01 |  | BATTISCOPA | BOH | Contractor | HPL SKIRTING H 8CM, colore come la parete | CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
DME-02 |  | FASCIA PROTETTIVA MURO | CORRIDOI BOH | SPM WALL PROTECTION- GERFLOR | Nome prodotto: Contact Wall protection rails - 200 mm highcolor : 0032 Flint items: smooth pvc profile - sp. 2,5 mm | CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
DME-03 |  | PROTETTIVI ANGOLI RIGIDI | BOH | GERFLOR | Name: Protecta2 Variable angle flexible adhesive corner protector highcolor : 0032 Flint items: smooth pvc profile - sp. 2,5 mm h.130 cm | CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
DME 04.1 |  | TERMINALE PIASTRELLE | BOH | EMAC ITALIA | Novolistel® 3 Alluminio anod. nero satinato - 90 | CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
DME 04.2 |  | TERMINALE PIASTRELLE | BOH | EMAC ITALIA | Novolistel® 3 Gama Futura - NATURALE 11 | CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
DME 05 |  | BATTISCOPA SERVIZI IGIENICI | BOH | Contractor |  | CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
DME 06 |  | ANGOLARE SCALE | BOH | Contractor | Lastra in alluminio goffrata ANTISCIVOLO | CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
DME 07 |  | PROFILO SOGLIA CON DISLIVELLO | OVUNQUE | PROGRESS PROFILE | Proslider lr - Alluminim profile to connect existing level to new carpet level - H 30 mm L as per wall hole dimension | CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
DME 08.1 |  | PROFILO SOGLIA ALLUMINIO | OVUNQUE | PROGRESS PROFILE | PROTERMINAL brass H = 10 mm _ Finish = silver anodized aluminum please check H with floor typology | CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
DME 08.2 |  | PROFILO SOGLIA OTTONE | OVUNQUE | PROGRESS PROFILE | PROTERMINAL brass H = 20 mm _ Finish = brass please check H with floor typology | CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
DME 08.3 |  | PROFILO SOGLIA CURVA | OVUNQUE | PROGRESS PROFILE | PROTERMINAL CURVE brass H = 20 mm _ Finish = brass please check H with floor typology | CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
DME 08.4 |  | PROFILO SOGLIA LEGNO | OVUNQUE | PROGRESS PROFILE | SOL 40 P - Top inserto pin base in alluminio 26 finiture legno e 6 finiture anodizzate FINITURA DA CONFERMARE IN BASE AL LEGNO | CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
DME 09 |  | TELAIO DI PASSAGGIO | BOH | CONTRACTOR | Telaio porta regolabile completo 95 - 215 mm colore bianco - CASSA A TUNNEL DA PARETE, RANGE REGOLABILE 9,5-21,5 | CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
RIVESTIMENTI ARREDI STAFF HOUSE
LM01 |  | PANNELLO LAMINATO COMPLETO DI BORDURA | STAFF HOUSE | CLEAF | Finitura laminato Solid Colors, colore beige UA 92 Finitura Talco per gli arredi | CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
LM02 |  | PANNELLO LAMINATO COMPLETO DI BORDURA | STAFF HOUSE | CLEAF | Finitura laminato Serie: Solid Colors, colore verde salvia UB 25 Finitura Talco per le ante degli armadi in nicchia | CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
LM03 |  | PANNELLO LAMINATO COMPLETO DI BORDURA | STAFF HOUSE | CLEAF | Finitura laminato Serie Alpaca, finitura tessuto colore FD 47 per gli interni degli armadi | CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
TES 01 |  | BINARIO TENDA A PARETE | STAFF HOUSE | SILENT GLISS | Sistema binario per Tenda tipo Silent Gliss SG6103, con fissaggio a soffitto con distanziatori; verniciato Ral 9005 Nero. | CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
TES 02 ( ex CR01) |  | TENDA INTERNA | STAFF HOUSE | VILLA NOVA | Tenda divisoria dei letti, lino, colore verde: Villa Nova, articolo Vigo https://www.villanova.co.uk/collections/plains/vigo/vigo/rosemary Version ignifuga Colore DA CAMPIONARE | CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
TES 03 |  | BINARIO TENDA A PARETE | STAFF HOUSE | SILENT GLISS | Sistema binario per Tenda tipo Silent Gliss SG1015, con fissaggio a parete; verniciato Ral 9005 Nero. | CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA
TES 04 |  | TENDA FINESTRE OSCURANTE | STAFF HOUSE | FISCHBACHER + VILLA NOVA | Tenda decorativa e oscurante alle finestre e porte. Tessuto accoppiato lato interno in lino, colore verde, lato esterno oscurante. Tessuto oscurante: Fischbacher, articolo Nuit cod. 2629.907 https://fischbacher1819.com/it/tessuti/nuit-2629-907 Colore DA CAMPIONARE Tessuto lino / decorativo: Villa Nova, articolo Vigo Rosemary V3268/52 https://www.villanova.co.uk/collections/plains/vigo/vigo/rosemary Version ignifuga Colore DA CAMPIONARE | CAMPIONE DA FORNIRE ALLA DL DA PARTE DELL'IMPRESA

## PITTURAZIONI
DOCUMENTO | DATASHEET PITTURAZIONI
PROGETTO | TENNIS CLUB PORTO CERVO
DATA | 2025-10-06
REVISIONE | C
FILE | CTC_COS_AR_PJ_900.4
Elemento revisionato
Nuovo elemento
PITTURAZIONI
COD. | IMMAGINE | PRODOTTO | LOCALIZZAZIONE | FORNITORE | DESCRIZIONE | CONTATTI | NOTE- Rif LEED
PITTURAZIONI
PTE-01 |  | PITTURAZIONE FACCIATE Exterior facade painting | Tutte le facciate All facades | - | Pittura a base calce da stendere a pennello con almeno due mani di passata |  | COLORE DA DEFINIRE DALLA DIREZIONE ARTISTICA
PTE-02 |  | PITTURAZIONE ELEMENTI METALLICI ESISTENTI Existing exterior metal elements painting | Tutte le facciate All facades | VALPAINT | akzo nobel interpon SW325 l in alternativa colore micaceo analogo |  | Environmental Product Declaration In accordance with ISO 14025:2006 and EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 (ref. To PTE 02_Dichiarazione-EPD-PC-Rev.-03-IT) COLORE DA DEFINIRE DALLA DIREZIONE ARTISTICA
PTE-03 |  | PITTURAZIONE LEGNO | ELEMENTI ESTERNI IN LEGNO | FASSA BORTOLO | Feel Good Prime |  | COLORE DA DEFINIRE DALLA DIREZIONE ARTISTICA
PTE-04 |  | PITTURAZIONE PARETE E SOFFITTO/CONTROSOFFITTO | LINEN ROOM / SPOGLIATOI / CUCINE/ LOCALI TECNICI - TUTTE LE ZONE BOH | CONTRACTOR | Product Code: RAL 9010 Finish: Eggshell (antimicrobial) |  | COLORE DA DEFINIRE DALLA DIREZIONE ARTISTICA
PTE-04 B |  | PITTURAZIONE PARETE E SOFFITTO/CONTROSOFFITTO | STAFF HOUSE | CONTRACTOR | Farrow&Ball Green Smoke n°47 o equivalente RAL design 150 50 10 Finish: Eggshell (antimicrobial) |  | COLORE DA DEFINIRE DALLA DIREZIONE ARTISTICA
PTE-04 C |  | PITTURAZIONE PARETE E SOFFITTO/CONTROSOFFITTO | LINEN ROOM / SPOGLIATOI / CUCINE/ LOCALI TECNICI - TUTTE LE ZONE BOH | CONTRACTOR | Farrow&Ball Shaded White n°201 o Sikkens F2.05.75 o equivalente Finish: Eggshell (antimicrobial) |  | COLORE DA DEFINIRE DALLA DIREZIONE ARTISTICA
PTE-05 |  | PITTURAZIONE PORTA | PORTE BOH |  | Porta verniciata come parete RAL 9010 |  | COLORE DA DEFINIRE DALLA DIREZIONE ARTISTICA
PTE-06 |  | PITTURAZIONE PORTA | PORTE IN METALLO BOH | FARROW & BALL | Product Code: RAL 9010 Finish: Eggshell (antimicrobial) |  | COLORE DA DEFINIRE DALLA DIREZIONE ARTISTICA
PTE-07 |  | PITTURA CELENIT | CONTROSOFFITTO |  | Celenit da fornire già colorato, vedesi voce CW 37
PTE-08 |  | intumescent paint in water emulsion consisting of synthetic resin, especially formulated for fire protection of steel and concrete structures. | REI PAINT | CONTRACTOR | Product Code: PROMAPAINT®-SC4 or PROMAPAINT®-SC3 Finish: White Please verify with FLS consultant |  | ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION IN ACCORDANCE WITH EN 15804+A2 & ISO 14025 / ISO 21930 (ref. To PTE 08_PROMAPAINT®-SC4 EPD) COLORE DA DEFINIRE DALLA DIREZIONE ARTISTICA
PTE-09 |  | perlite italiana | ELEMENTI ESTERNI IN LEGNO | Rio verde VERNICE IGNIFUGA PER LEGNO RU0010 (CLASSE 1 secondo il DM 06/06/92) LT.2,5 + CATALIZZATORE RZ0020 | Le vernici intumescenti per strutture in legno sono prodotti vernicianti ignifughi per trattamenti di resistenza al fuoco e reazione al fuoco di elementi costruttivi in legno in ambienti interni e in alcuni casi in ambienti esterni.
PTE 10 |  | PITTURATRATTAMENTO IMPERMEBILIZZANTE LEGNO | PORTE, PERGOLE E PARAPETTI LIGNEI | V33 | Vernice poliuretanica ricca di resine alchidiche marine, per una protezione dei legni che si trovano in ambienti marini o molto umidi.. V33 Flatting Imbarcazioni | V33 Italia S.r.l. Via Tolstoj 77 20812 Limbiate (MB) Telefono: +39 02 83595460 Fax: +39 02 83595461 Sito Web: www.v33.it | COLORE DA DEFINIRE DALLA DIREZIONE ARTISTICA

## FERRAMENTA - HARDWARE
DOCUMENTO | DATASHEET FERRAMENTA
PROGETTO | TENNIS CLUB PORTO CERVO
DATA | 2025-10-06
REVISIONE | C
FILE | CTC_COS_AR_PJ_900.5
Elemento revisionato
Nuovo elemento
FERRAMENTA
COD. | IMMAGINE | PRODOTTO | LOCALIZZAZIONE | FORNITORE | DESCRIZIONE | CONTATTI | NOTE- Rif LEED
FERRAMENTA
IR 01 |  | MANIGLIA PER FINESTRE - PORTE FINESTRE Windows and window-door handle | Facciata Principale Main Facade | PONZIO SERRAMENTI | Maniglia mod. Medea cod. PA25035 Finitura Col. 78
IR 02 |  | CERNIERE NASCOSTE PER SERRAMENTI Doors concealed hinges | Tutte le porte All doors | Da definire | Finitura su indicazione interior designer
IR 03 |  | LETTORE CHIAVE MAGNETICA Doors key reader | Tutte le porte All doors | ASSA ABLOY VINGCARD | RFID Card reader Vingcard Signature Electronic Lock, ANSI lockcase
IR 04 |  | MANIGLIA PORTA Doors handle | Tutte le porte All doors | Da definire | Campione di fornitura del general contractor
IR 05 |  | CHIUDI PORTA A SCOMPARSA CON CHIUSURA RALLENTATA Doors concealed closer | Tutte le porte All doors | Da definire | Campione di fornitura del general contractor
IR 05 A |  | CHIUDIPORTA | BOH (porte metal) | Da definire | Chiudporta Esterno con arresto. Colore nero. Campione di fornitura del general contractor
IR 06 |  | SENSORE PORTA SCORREVOLE BOH | BOH | SCRIGNO OPEN 2.0 Mechanised sliding door system with radar detector | Mechanised sliding door system with radar detector
IR 07 |  | SEQUENZIATORE DI CHIUSURA DELLE PORTE TAGLIAFUOCO A BATTENTE | BOH | GEZE | Powerturn F/R-IS/TS *
IR 08 |  | MANIGLIA PORTA Doors handle | PORTA BOH | X Fort o equivalente | Maniglia per porta interna su rosetta Pacchetto bagno XFORT Liberty Lever su rosetta Colore: nero opaco | https://xfort.co.uk/it/products/xfort-liberty-leva-su-rosetta-maniglie-con-maniglia-a-t-con-rosetta-per-porte-interne-in-legno-1-coppia?variant=47723157094709
IR 09 |  | MANIGLIA PORTA E BLOCCO Doors handle | PORTA BOH | X Fort o equivalente | Maniglia per porta interna su rosetta con chiusura XFORT Liberty Leva su Maniglie Rose Colore: nero opaco | https://xfort.co.uk/it/products/pacchetto-bagno-xfort-liberty-con-leva-su-rosetta-set-completo-con-maniglie-liberty-serratura-bagno-65mm-cerniere-con-cuscinetti-a-sfera-75mm-e-set-di-pomolo-e-sblocco-per-porte-interne-in-legno?variant=47723319427381
IR 10 |  | MANIGLIA INCASSATA | BOH AREA | CONTRACTOR | Recessed handle - Finish Metal Black
IR 11 |  | PANIC BAR | OVUNQUE | ASSA ABLOY | Product Name:MILLENIUM PUSH PANIC BAR, PANIC EXIT DEVICE Finish: NERO/BLACK TO PUSH BAR AND MECHANISM
IR 12 |  | MANIGLIA ARREDO | AREE BOH | WDS | Chiusura Un quarto di giro Finitura nera - Maniglia a T - Con chiave (WDS 8569)
IR 13 |  | GRIGLIA A SOFFITTO VENTILAZIONE | OVUNQUE | SYSTEMAIR o ERGOVENT | BALANCE - E VALVOLE ARIA ERGOVENT Modello Rondo, frameless ventilation diffuser diametro a cura dell'impiantista colore bianco | https://www.ergovent.it/prodotti
IR 14 | IR 08 | GRIGLIA A PARETE VENTILAZIONE | OVUNQUE | EUROPAIR | DIFFUSORE ARCHITETTONICO A FERITOIA Griglia di ventilazione, ove prevista - vedi scheda tecnica fornita da impiantista struttura del controsoffitto, profilo a C in acciaio leggero zincato 50 x 27 x 0,6 mm
IR 15 |  | MANIGLIA PORTE FINESTRE Windows and window-door handle | Facciata Principale Main Facade | PONZIO SERRAMENTI | Maniglia mod. XXX
IR 17 |  | MANIGLIONE ANTIPANICO | Tutte le porte All doors | SALTO | XS4 PBE900 - Maniglione antipanico
IR 18 |  | CERNIERA CHIUDI PORTA A SCOMPARSA CON CHIUSURA RALLENTATA Doors concealed closer | Tutte le porte FOH All doors FOH | AGB | Cerniera a scomparsa con molla per porta AGB Eclipse 3.2 HD Self portata 40 kg |  |  | IR 04

## SANITARI
DOCUMENTO | DATASHEET SANITARI
PROGETTO | TENNIS CLUB PORTO CERVO
DATA | 2025-11-19
REVISIONE | D
FILE | CTC_COS_AR_PJ_900.6
Elemento revisionato
Nuovo elemento
SANITARI
COD. | IMMAGINE | PRODOTTO | LOCALIZZAZIONE | FORNITORE | DESCRIZIONE | CONTATTI | NOTE- Rif LEED
SANITARI PER ESTERNI
SAN E-01 |  | EROGATORE LAVAPIEDI Anti micotic recessed tap | Piscina Principale Main Pool | STERN ENGINEERING | FOOT WASHFREE 3000 cod. 113720
SAN E-02 |  | DOCCE ESTERNE Outdoor showers | Piscina Principale Main Pool | RADOMONTE | Colonna doccia per esterni con soffione Ø70 con 3 aeratori con funzione pioggia cod. CDE1 Finitura Col. Inox spazzolato |  | Doccia con portata massima 5,6 l/m
SAN E-03 |  | PILETTA ESTERNA Outdoor drain | Area Piscina Principale Main Pool area | GENERAL CONTRACTOR | Piletta per doccia quadrata “11×11” Piletta per scarico Doccia a pavimento con pozzetto in ABS e impermeabilizzazione a letto sottile, finitura griglia quadrata metallo cromato. Adatta per tutti i piatti doccia a pavimento in pietra naturale. Dim. 10x10/11x11 cm per pavimentazione spessore 50/60mm, sifone estraibile per pulizie periodiche e impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile.
SAN E-04 |  | PILETTA ESTERNA CON TROPPOPIENO Outdoor drain with overflow | Area Piscina Principale Main Pool area | GENERAL CONTRACTOR | Piletta per doccia quadrata “11×11” Piletta per scarico Doccia a pavimento con pozzetto in ABS e impermeabilizzazione a letto sottile, finitura griglia quadrata metallo cromato. Prevista di sistema toppopieno. Adatta per tutti i piatti doccia a pavimento in pietra naturale. Dim. 10x10/11x11 cm per pavimentazione spessore 50/60mm, sifone estraibile per pulizie periodiche e impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile.
SAN E-05 |  | DOCCINO LAVAPIEDI PER DISABILI DDA water jet for foot | Area Piscina Principale Main Pool area | CEA DESIGN - O ALTERNATIVE | Idroscopino con doccetta shut-off completo di limitatore di pressione, supporto a parete e presa acqua. Cod. FRE262 in acciaio satinato idoneo per esterni. Verificare idoneità per uso esterno e per adduzione acqua addizionata.
SANITARI PER INTERNI
SAN-01 |  | SPECCHIO REGOLABILE | AREE BOH | PONTE GIULIO S.P.A. | Mod. Standard Cod.F41JPS20 (45x60 cm)
SAN-02 |  | WC SOSPESO E MODULO A INCASSO | AREE BOH | IDEAL STANDARD | Vaso sospeso Serie: I.LIFE A Art: T452301 Dim 355x540x335 mm con finiture bianco lucido, CL1 scarico completo 3.9 - 6 l/min, scarico orizzontale ¦ CL1,RimLS+ Sedile avvolgente a chiusura rallentata Serie: I.LIFE A Art. T453101 Dim. 360x445x45 mm con finiture bianco lucido Modulo di installazione vaso wc Serie: PROSYS Art. R043767 Dim. 460x80x780 mm, meccanico / pneumatico / elettronico con finiture neutro Modello per parete in muratura |  | WC monoflusso tarato con portata da 2,6 / 4 litri
|  | PLACCA DI SCARICO |  | IDEAL STANDARD | Placca di comando ad azionamento meccanico OLEAS Art. R0115AC Dim. 234x8.5x154 mm con finiture bianco |  | WC monoflusso tarato con portata da 2,6 / 4 litri
SAN.02 B |  | BIDET SOSPESO | AREE BOH | IDEAL STANDARD | Bidet sospeso Serie: I.LIFE A Art. T452401 Bidet sospeso 355x540x305 mm con finiture bianco lucido, 1 foro della rubinetteria, con troppopieno Modulo installazione bidet Serie: PROSYS Art. R016567 Dim 420x80x320 mm con finiture neutro Modello per parete in muratura
|  | RUBINETTO | AREE BOH | IDEAL STANDARD | Miscelatore monocomando per bidet Serie: CERAFLEX Art. B1718AA Miscelatore bidet 47x166x135 mm, 114 mm Sporgenza della bocca di erogazione con finiture cromato, 3.8 l/min (3 bar), con scarico ¦ EasyFix, Aeratore orientabile, Tecnologia Click, EPD, FirmaFlow, SmartShine con aeratore dedicato 1,9l/min Art. A861610AA |  | Miscelatore integrato con riduttore di portata 1,9 l/m. Il prodotto deve soddisfare i requisiti LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) per il consumo idrico, è necessario utilizzare rubinetti con un flusso limitato, preferibilmente con un aeratore che miscela aria e acqua, riducendo il consumo senza compromettere la pressione.I rubinetti termostatici progressivi, che permettono di impostare la temperatura desiderata, possono contribuire a un uso più responsabile dell'acqua e dell'energia, evitando il riscaldamento inutile dell'acqua.
SAN-03 |  | LAVABO SOSPESO | AREE BOH | IDEAL STANDARD | Lavabo sospesp Serie: I.LIFE S Art. T458401 Lavabo 550x380x180 mm con finiture bianco lucido, 1 foro della rubinetteria, con troppopieno, Lavabo salvaspazio
|  | Fissaggio del lavabo da incasso a parete |  | IDEAL STANDARD | Modulo installazione lavabo Serie: PROSYS Art. R016467 Dim 420x80x345 mm con finiture neutro Modello per parete in muratura
|  | Tubo di scarico e scarico del lavabo |  | IDEAL STANDARD | Sifone Serie: MULTI SUITES Art. R6625AA Sifone 70x425x135 mm con finiture cromato
SAN-04 |  | RUBINETTO | AREE BOH | IDEAL STANDARD | Miscelatore lavabo touchless Serie: Sensorflow NEW Art. A7558AA Dim. 71.5x180x170 mm, 120 mm Sporgenza della bocca di erogazione con finiture cromato, 5 l/min (3 bar), senza scarico ¦ EasyFix, Rete di alimentazione, Controllo Touchless, SmartShine con aeratore dedicato 1,9l/min Art. A861607NU |  | Miscelatore integrato con riduttore di portata 1,9 l/m. Il prodotto deve soddisfare i requisiti LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) per il consumo idrico, è necessario utilizzare rubinetti con un flusso limitato, preferibilmente con un aeratore che miscela aria e acqua, riducendo il consumo senza compromettere la pressione.I rubinetti termostatici progressivi, che permettono di impostare la temperatura desiderata, possono contribuire a un uso più responsabile dell'acqua e dell'energia, evitando il riscaldamento inutile dell'acqua
SAN-04 B |  | RUBINETTO | STAFF HOUSE | IDEAL STANDARD | Miscelatore monocomando per lavabo Serie: CERAFLEX Art. B1713AA Dim. 47x170x159 mm, 110 mm Sporgenza della bocca di erogazione con finiture cromato, 3.8 l/min (3 bar), con scarico ¦ EasyFix, Tecnologia Click, EPD, FirmaFlow, SmartShine incl. piletta con aeratore dedicato 1,9l/min Art. A861610AA |  | Miscelatore integrato con riduttore di portata 1,9 l/m. Il prodotto deve soddisfare i requisiti LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) per il consumo idrico, è necessario utilizzare rubinetti con un flusso limitato, preferibilmente con un aeratore che miscela aria e acqua, riducendo il consumo senza compromettere la pressione.I rubinetti termostatici progressivi, che permettono di impostare la temperatura desiderata, possono contribuire a un uso più responsabile dell'acqua e dell'energia, evitando il riscaldamento inutile dell'acqua
SAN-05 |  | PIATTO DOCCIA | AREE BOH | IDEAL STANDARD | Piatto doccia quadrato 90 x 90 cm Serie EUROVIT Art. T468801 con finiture bianco lucido, Anti-scivolo Set di scarico per doccia Serie: MULTI SUITES - FINISHED PRODUCTS Art. J3417AA Set di scarico 110 mm con finiture cromato
SAN-06 |  | RUBINETTO DOCCIA E DOCCINO | AREE BOH | IDEAL STANDARD | Miscelatore esterno monocomando per doccia Serie: CERAFLEX Art. B1720AA Dim. 197x135x123 mm con finiture cromato, 20.0 l/min (3 bar) ¦ Tecnologia Click, EPD, FirmaFlow, SmartShine Asta doccia: Serie: IDEALRAIN Art. B9422AA Dim. 109x903 mm con finiture cromato Tubo doccia: Serie: IDEALRAIN Art. BF175AA Dim. 1750 mm con finiture cromato, IdealFlex Doccetta: Serie: IDEALRAIN SOLOS Art. A8896AA Dim. 130x269 mm con finiture cromato, 6 l/min (3 bar), Easy- Grip |  | Doccia con portata massima richiesto 5,6 l/m Doccetta idealstandard: 6 l/min
SAN-07 A |  | BOX DOCCIA ANGOLARE | AREE BOH | iDEAL STANDARD | DIMENSIONI VARIE, VEDI DISEGNI IN PIANTA
SAN-07 B |  | ASTA DOCCIA | AREE BOH |  | Asta doccia 90 x 2,8 cm in acciaio inox con finitura cromata lucida
SAN-07 C |  | TENDA DOCCIA | AREE BOH |  | Tenda doccia Tenda per doccia in tessuto di misto lino con fodera idrorepellente. Incl. Annelli per appendere. P.e. H&M Home, art. 1271452001 verificare evtl. prescrizioni antincendio sul tessuto | https://www2.hm.com/it_it/productpage.1271452001.html
SAN-08 |  | CESTINO PER SAPONE | AREE BOH | INDA SRL | Cestini cod. A1351A Colore: Cromo
SAN-09 |  | PORTA ROTOLO | AREE BOH | INDA SRL | Portarotolo One 2400 art. A24250CR Colore: Cromo
SAN-10 |  | PORTA ROTOLO DI SCORTA | AREE BOH | INDA SRL | Portarotolo di scorta One 2400 cod. A24280CR Colore: Cromo
SAN-11 |  | SPAZZOLINO WC PARETE | AREE BOH | INDA SRL | Portascopino da parete/da appoggio. Scovolo di ricambio grigio incluso Codice: AV014B CR Colore: Cromo
SAN-12 |  | DISPENSER SAPONE | AREE BOH | INDA SRL | Spandisapone a parete a ridotta erogazione di sapone Hotellerie cod. A05670 Colore: Cromo
SAN-13 |  | ASCIUGAMANI | AREE BOH | DYSON | DYSON AIRBLADE V | 0800 345 7788 business@dyson.co.uk dyson.co.uk
SAN-14 |  | SPECCHIO BAGNO | AREE BOH | INDA SRL | Specchio rettangolare RESIA STD L35xH90xP3 cod. S59629599 PROVIDE FIXING TO WALL | -
SAN-14 B |  | SPECCHIO BAGNO CONTENITORE | STAFF HOUSE | Sklum o equivalente | Specchio da parete ovale 50x90 cm per bagno con contenitore Oricsa | https://www.sklum.com/it/acquistare-specchio-bagno/164743-specchio-da-parete-ovale-da-bagno-con-contenitore-50x90-cm-oricsa.html
SAN-15 |  | SPECCHIO SPOGLIATOIO | AREE BOH | INDA SRL | S0020 - Mirror with chrome-type frame. Satinated edge, glass thickness 4 mm. H 134 L 60 cm cod.S002060 PROVIDE FIXING TO WALL | -
SAN-16
SAN-17
SAN-18 |  | LAVANDINO | AREE BOH | IDEAL STANDARD / VILLEROY & BOCH | Lavello Singolo Art. 632061RW Villeroy & Boch Lavello singolo Lavello singolo, incluso Batteria di scarico filtro a cestello, Tasselli di fissaggio, di Ceramica, 595 x 630 mm, Stone White CeramicPlus Dim.630 x 595 x 220 mm Note sull'installazione: in dotazione 1 x scarico a comando manuale e 1 x set di fissaggio per installazione in un armadietto sottolavello + accessori per troppopieno Ordinare separatamente il set di fissaggio per l’installazione con montaggio a parete senza arredamento.
|  | RUBINETTO | AREE BOH | IDEAL STANDARD | Miscelatore monocomando per lavabo Serie: CERALIFE O Art. BE016AA Dim. 93x178x301 mm, 174 mm Sporgenza della bocca di erogazione con finiture cromato, 3.8 l/min (3 bar), con scarico ¦ EasyFix, Raddrizzatore di flusso, FirmaFlow, SmartShine |  | Miscelatore integrato con riduttore di portata di 4 l/m
SAN-19 |  | PILETTA | AREE BOH | RAY INOX | LOW FLANGE SQUARE DRAINS WITH VERTICAL OUTLET Material Aisi 304 stainless steel, Dim. 30x30 cm - H 7,6 cm | https://www.rayinox.it/it/pilette/settore-industriale/piletta-verticale-quadrata-ribassata.aspx
SAN-20 |  | Prefabbricato. Piatto doccia e drenaggio | DOCCE | RARE | Sistema di piatti doccia in acciaio da rivestire per docce a filo pavimento o a filo pavimento. Ad Hoc - Raro Dimensioni personalizzate in base ai disegni architettonici L 100 cm x L come da planimetria L 80 cm x L come da planimetria
SAN-21 |  | PORTASALVIETTE | STAFF HOUSE | INDA SRL | Portasalviette INDA ACCESSORIES One 2400 Towel holder Cm64.5X11.8 H4.5 DR Finitura cromo
SAN-22 |  | GANCIO | STAFF HOUSE | INDA SRL | Appendiabiti doppio INDA ACCESSORIES One Code AV120 B CR Cm4X3.5 H7.1 BZ Finitura cromo
SAN-23 |  | GANCIO | STAFF HOUSE | INDA SRL | Appendiabiti quadruplo INDA ACCESSORIES One Code AV120D NE Cm42.2X3.5 H4 DR Finitura nero opaco
SAN-24 |  | GANCIO | STAFF HOUSE | INDA SRL | Appendiabiti singolo INDA ACCESSORIES One Code AV120A CR Finitura cromo

## ACCESSORI PISCINA
DOCUMENTO | DATASHEET ACCESSORI PISCINA
PROGETTO | TENNIS CLUB PORTO CERVO
DATA | 2025-07-25
REVISIONE | B
FILE | CTC_COS_AR_PJ_900.7
Elemento revisionato
Nuovo elemento
ACCESSORI PISCINA
COD. | IMMAGINE | PRODOTTO | LOCALIZZAZIONE | FORNITORE | DESCRIZIONE | CONTATTI | NOTE- Rif LEED
SANITARI PER ESTERNI
PO-01 |  | ASCENSORE DISABILI DDA pool lift | Piscina Principale Main Pool
PO-02 |  | CANALINA PER ESTERNI Outdoor drainage system | Piscina Principale Main Pool | ACO DRAIN multiline
PO-03 |  | CORRIMANO PER PISCINA Pool balaustrade | Piscina Principale Main Pool |  |  |  | Riferimento Documenti Consulente Piscina - Richiesto Campione per approvazione
PO-04 |  | SCARICO FONDO VASCA Pool drainage | Piscina Principale Main Pool |  |  |  | Riferimento Documenti Consulente Piscina
PO-05 |  | BOTOLA ISPEZIONE A PAVIMENTO Floor Trapdoor | Piscina Principale Main Pool |  | Chiusino a pavimento realizzto in acciaio inox., con apertura servoassistita, dim. 100 x 100 cm. Coperchio superirore con vasca a riempiemnto per finitura custom. Profondità della vasca atta a posare rivestimento in granito (ST-51) a raso pavimento. Serratura e maniglia ad incasso. Fornitura a cura dell'impresa. |  | Richiesto campione per approvazione

## ARREDI
DOCUMENTO | DATASHEET ARREDI E APPARECCHIATURE BOH
PROGETTO | TENNIS CLUB PORTO CERVO
DATA | 2025-07-25
REVISIONE | B
FILE | CTC_COS_AR_PJ_900.8
Elemento revisionato
Nuovo elemento
ARREDI E APPARECCHIATURE
COD. | IMMAGINE | PRODOTTO | LOCALIZZAZIONE | FORNITORE | DESCRIZIONE | CONTATTI | NOTE- Rif LEED
ARREDI BOH
FRN 01 |  | SCRIVANIA E MENSOLE | UFFICI BOH | CUSTOM MADE | Scrivania su misura con piano in legno naturale e struttura in metallo nero. Installazione libera.
FRN 02 |  | MENSOLE REGOLABILI | LINEN ROOM / SPOGLIATOI | WHURT | Shelves total dim. cm 80x30x3 in "white laminate Shelf Racks ELEMENT SYSTEM® (0683390806) Würth Shelf support ELEMENT SYSTEM® (0683391830) Würth
FRN 03 |  | SEDIA UFFICIIO | UFFICI BOH | FREZZA SPA | Mod. Emmegi EM46 code 5Q7RM001
FRN 04 |  | CASSETTIERA | UFFICI BOH | SONGMICS | Mod. OFC63WT in white/ OFC63BK in black dim. 39x45x55 cm
FRN 05 |  | ARMADIETTO CON SERRATURA | BOH | AREBOS | REF 4260627423668. ME26041316 dim. H 790 X P 40 X L 90 cm black metal
FRN 06 |  | SCAFFALE BAGAGLI | LUGGAGE ROOM | FAMI STORAGE SYSTEM | fixed shelving, minimum load carrying capacity of 300kg L 100 x P 50 x H 220 cm L 130 x P 50 x H 220 cm cod.F ST A220 50 cod. F ST A220 50 fin. painted RAL 7035 provide wardrobe bracket wall or floor fixing required
FRN 07 |  | SCAFFALE CON PORTE SCORREVOLI | AREA BOH | FAMI STORAGE SYSTEM | fixed shelving, minimum load carrying capacity of 300kg L 200 x P 45 x H 220 cm cod. F ST D200 40 99 + F ST E200 40 99 closing sides cod. F ST 2222 40 99 sliding door cod. F ST 5720 00 fin. Galvanized steel wall or floor fixing required
FRN 08.01 |  | SCAFFALE H 250 CM L 100 CM | AREA BOH | FAMI STORAGE SYSTEM | fixed shelving, minimum load carrying capacity of 300kg L 100 x P 40 x H 250 cm cod. F ST A250 40 99 fin. Galvanized steel wall fixing required
FRN 08.02 |  | SCAFFALE H 220 CM L 100 CM | AREA BOH | FAMI STORAGE SYSTEM | fixed shelving, minimum load carrying capacity of 300kg L 100 x P 40 x H 220 cm cod. F ST A220 40 99 fin. Galvanized steel wall or floor fixing required
FRN 08.03 |  | SCAFFALE H 220 CM L 130 CM | AREA BOH | FAMI STORAGE SYSTEM | fixed shelving, minimum load carrying capacity of 300kg L 130 x P 40 x H 220 cm cod. F ST F220 40 99 fin. Galvanized steel wall or floor fixing required
FRN 09 |  | ARMADIETTI | SPOGLIATOI BOH CUCINA | FAMI STORAGE SYSTEM | FAN1503C03108 ARMADIO SPOGLIATOIO PERFOM KEY COMFORT C0 A 3 SCOMPARTI - DIM. MM L=1192 P=502 A=1750 - COLORE: GRIGIO CHIARO RAL7035 FAN51800008 TETTO INCLINATO AGGIUNTIVO - DIM. MM L=1191 P=502 A=220 - COLORE: GRIGIO CHIARO RAL7035
FRN 10 |  | ARMADIETTI | SPOGLIATOI BOH HOTEL | FAMI STORAGE SYSTEM | FAN1503C03108 ARMADIO SPOGLIATOIO PERFOM KEY COMFORT C0 A 3 SCOMPARTI - DIM. MM L=1192 P=502 A=1750 - COLORE: GRIGIO CHIARO RAL7035
FRN 11 |  | PANCHINA L 100 CM / L 150 CM | SPOGLIATOIO | FAMI STORAGE SYSTEM | Cod. articolo FAN95400001 OPPURE FAN95500001 PANCHINA SINGOLA - DIM. MM L=1000 P=360 A=400 - COLORE: GRIGIO SCURO RAL7000 PANCHINA SINGOLA - DIM. MM L=1494 P=360 A=400 - COLORE: GRIGIO SCURO RAL7000
FRN 12 |  | SCAFFALE SCARPE | SPOGLIATOIO | RACTEM | ST-150 dim. 100x30x151,8 cm
FRN 13 |  | WORK STATION | LOCALE MANUTENTORE | FAMI STORAGE SYSTEM | BANCO DYNAMIC SERIES dim. mm 1552x820x2220 H composed by: - 1 single-sided base frame ART. F LE K215 00 55 - 1 worktop with frame adjustable from 720 to 1138 mm ART. F LE 1470 A1 55 - 1 STEEL wardrobe ART. F BG 3010 01 08 1 pair of supports for wardrobe ART. F BL 4600 00 08 1 lid for cupboard ART. F BL 6690 00 08 1 lateral hole for wardrobe ART. F BL 9043 00 00 - 1 perforated panel ART. F BL 7635 00 08 - 1 220 mm tilting shelf ART. F BL 7795 00 08 9 blue containers PICKING BOX mis. 2 ART. FAXPBC002A05104 - 1 320 mm tilting shelf ART. F BL 7800 00 08 - 1 wired raceway ART. F BL 9260 45 08 composed of: 4 Schuko sockets, 5 divalent Italian sockets, 1 magneto-thermal 220V 1 pair of supports ART. F BL 9450 00 99 - 1 base rail with supports ART. F BL 9815 01 55 - 1 Philips LED lamp 1223 mm ART. F BL 9910 00 00
FRN 14 |  | APPENSIABITI | AREE BOH | KAISER+KRAFT | Mod. ELITE+ ALETTATA Color: 000 25 00
APPARECCHIATURE
AP 01 |  | FRIGO FREE STANDING | LINEN ROOM | CANDY | CANDY _ CCTOS542xh items: free standing freedge color: inox location: services rooms
AP 02 |  | ASCIUGATORE | LAVANDERIA | ELECTROLUX | Tumble Dryer – industrial standard, 82x60x60 - Electrolux myPro TE1120
AP 03 |  | LAVATRICE | LAVANDERIA | ELECTROLUX | Washing Machine - industrial standard, 82x60x60 - Electrolux myPro WE170

## DISPOSITIVI-LUCI
DOCUMENTO | DATASHEET LUCI e DISPOSITIVI
PROGETTO | TENNIS CLUB PORTO CERVO
DATA | 2025-10-06
REVISIONE | C
FILE | CTC_COS_AR_PJ_900.9
Elemento revisionato
Nuovo elemento
DISPOSITIVI PER ESTERNI
COD. | IMMAGINE | PRODOTTO | LOCALIZZAZIONE | FORNITORE | DESCRIZIONE | CONTATTI | NOTE- Rif LEED
DISPOSITIVI
ELC 01 |  | CASSE AUDIO | AREA PISCINA | Cass JBL Sistema HL | Altoparlante: LDPE polietilene, certificato UL94V-0 Colore: verde paesaggio, | -
ELC 02 |  | TORRETTA ELETTRUCA PER AREE ESTERNE | AREA PISCINA | CONTRACTOR | Torretta multipresa per esterni, con sistema pop-up per essere incassata a pavimento
LUCI BOH
S01 |  | Proiettore montato in superficie | AREE BOH | Flos (come nelle camere) o equivalente | Apparecchio di illuminazione rotondo orientabile installato a superfice con ottica fissa. LED - 2700K - 8.5W - 646lm - Ottica 31º - CRI>90 - IP20 - DALI Dimensioni: Ø 52mm x h 135mm Finitura/Colore: nero Alimentatore DALI remoto Completo di tutti gli accessori meccanici ed elettrici | -
D01 a |  | FARETTO ZONE ASCIUTTE | AREE BOH | Flos (come nelle camere) o equivalente | Apparecchio di illuminazione downlight rotondo a incasso a soffitto con ottica fissa per l'illuminazione generale LED - 2700K - 8.8W - 659lm - 59lm/W - Ottica 31º - CRI>90 - IP20/IP54 - 700mA - DALI Dimensioni: Ø 49mm x h 72mm Cut-out: fare riferimento al foglio di istruzioni Finitura/Colore: nero Alimentatore dimmerabile remoto DALI Completo di tutti gli accessori meccanici ed elettrici
D01 b |  | FARETTO ZONE UMIDE | AREE BOH | Flos (come nelle camere) o equivalente | Apparecchio di illuminazione downlight rotondo a incasso a soffitto con ottica fissa per l'illuminazione d'accento nel bagno LED - 2700K - 8.8W - 663lm - 59lm/W - Ottica 15º - CRI>90 - IP20/IP55 (custom) - 700mA - DALI Dimensioni: Ø 49mm x h 72mm Cut-out: fare riferimento al foglio di istruzioni Finitura/Colore: nero Alimentatore dimmerabile remoto DALI Completo di tutti gli accessori meccanici ed elettrici
DL01 |  | APPLIQUE MOBILE DIVISORIO | AREE BOH | IKEA o equivalente | SKURUP Lampada parete, installazione fissa, nero Max.: 8.5 W Diametro: 9 cm | https://www.ikea.com/it/it/p/skurup-lampada-parete-installazione-fissa-nero-30357362/-
DL02 |  | LAMPADA COMODINO | AREE BOH | BELIANI o equivalente | Meramec - Lampada da scrivania Regolabile Metallo Nero Dim. P 19 x H 80 x L 19 cm, 40 W | https://www.maisonsdumonde.com/IT/it/p/lampada-da-scrivania-regolabile-metallo-nero-meramec-M22113345.htm
DL03 |  | APPLIQUE BAGNO | STAFF HOUSE | ARTEMIDE o equivalente | Dioscuri parete/soffitto 14 Art. 039110A Colore: Bianco Watt : 5W IP 44 Tensione di alimentazione: 220V-240V Flusso luminoso emesso: 353lm Efficiency: 75% Efficacy: 70.58lm/W CRI: 80 DIM Altezza: 132 mm, Diametro: 140 mm | https://www.ikea.com/it/it/p/skurup-lampada-parete-installazione-fissa-nero-30357362/-
W 01 |  | INTEGRATO NEI MOBILI | AREE BOH | LED Strip | Apparecchio di illuminazione lineare composto da profilo superficiale in estrusione di alluminio, diffusore opale e LED Strip. LED - 2700K - 12.6W/m - 1178lm/W - 93.5lm/W - Ottica diffusa - CRI90 - IP66 - DALI Dimensioni: L 1000mm x w 12mm x h 4mm Finitura: da definire Alimentatore remoto DALI Completo di tutti gli accessori meccanici ed elettrici LED 12.6W/m P01 Apparecchio di illuminazione rotondo orientabile installato
QE 01 |  | QUADRO ELETTRICO AD INCASSO | AREE BOH | B TICINO | Centralino da incasso LINEA SPACE sportello bianco, verniciabile nel colore della parete Dimensioen da definrie dal impiantista elettrico | https://professionisti.bticino.it/sites/default/files/2022-05/Catalogo%20Centralini%202020.pdf

## IRRIGAZIONE
DOCUMENTO | DATASHEET IMPIANTO IRRIGAZIONE
PROGETTO | TENNIS CLUB PORTO CERVO
DATA | 2025-07-25
REVISIONE | B
FILE | CTC_COS_AR_PJ_900.10
Elemento revisionato
Nuovo elemento
IRRIGATION SCHEME
REF | IMAGE | ITEM | LOCATION | SUPPLIER | DESCRIPTION | CONTACT | NOTE- Rif LEED
IS-01 |  | Centrale di irrigazione + pompa+ pannello elettrico | TECH. SPACE |  | Centrale di irrigazione con pompa dotata di pressostato, collettore e programmatore per n. 14 settori - (Vedi specifiche Impianto irrigazione); Nota: richiesto quadro elettrico dedicato per la centrale |  | richiesto campione per approvazione
|  | Centralina Programmatore per 14 stazioni esterno | TECH. SPACE | HUNTER INDUSTRIES |  | https://www.hunterirrigation.com/it/irrigation-product/programmatori/x2tm-con-wand | richiesto campione per approvazione
|  | Elettropompa | TECH. SPACE | PEDROLLO |  |  | richiesto campione per approvazione
|  | Pressostato | TECH. SPACE |  |  |  | richiesto campione per approvazione
IS-02
IS-03 |  | Rere idrica di alimentazione sistema di irrigazione | vedi schema di irrigazione |  | sezione variabile |  | richiesto campione per approvazione
IS-04 |  | Zone valve | vedi schema di irrigazione | HUNTER INDUSTRIES | IBV-101G-FS | https://www.hunterindustries.com/it/product/valvole/ibv | richiesto campione per approvazione
IS-05 |  | Collettore Generale | vedi schema di irrigazione
IS-06 |  | Irrigatore/ Pop-up irrigation system | vedi schema di irrigazione | HUNTER INDUSTRIES | PSU-04 - H 10 CM | https://www.hunterindustries.com/it/product/statici/ps-ultra | richiesto campione per approvazione
IS-07 |  | Drip Ring | vedi schema di irrigazione | HUNTER INDUSTRIES |  | https://www.hunterindustries.com/it/product/statici/ps-ultra | richiesto campione per approvazione
IS-08 |  | Prefabricated polypropylene sump | vedi schema di irrigazione |  | A - diameter 32 cm B - diameter 60 cm |  | richiesto campione per approvazione
IS-09 |  | ARGILLA ESPANSA-EXPANDED CLAY
IS-10
IS-11 |  | Membrana antiradice-Studded anti-root Waterproofing membrane | vedi dettagli |  |  |  | richiesto campione per approvazione