## Summary
Cliente: | Smeralda Holding
Progetto: | Cervo Tennis Club
Sito: | Via Porto Vecchio 4, 07021 Porto Cervo (OT)
Data: | 05/02/2026
Oggetto: | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO REV06
SUMMARY OPERE CIVILI, ESTERNE,ACCESSORIE e ARREDI BOH
A | OPERE CIVILI E DI FINITURA
1 | DEMOLIZIONI E RIMOZIONI |  | 0
2 | PARTIZIONI VERTICALI |  | 0
3 | PARTIZIONI ORIZZONTALI |  | 0
4 | INTONACI E PITTURAZIONI |  | 0
5 | FINITURE DI PAVIMENTO |  | 0
6 | RIVESTIMENTI A PARETE |  | 0
7 | ZOCCOLINI |  | 0
8 | SERRAMENTI ESTERNI |  | 0
9 | SERRAMENTI INTERNI |  | 0
10 | SANITARI E RUBINETTERIA (FORNITURA) |  | 0
11 | OPERE FACCIATE e COPERTURA |  | 0
12 | SCALE e PARAPETTI |  | 0
13 | OPERE VARIE |  | 0
|  | TOTALE OPERE CIVILI E DI FINITURA | 0
B | OPERE ESTERNE
14 | DEMOLIZIONI E RIMOZIONI aree esterne |  | 0
|  | TOTALE OPERE ESTERNE | 0
C | OPERE ACCESSORIE
19 | ASSISTENZE MURARIE IE (impianto elettrico, dati e speciali) | 7% sul totale | 0
20 | ASSISTENZE MURARIE IM (impianto meccanico e idrico) | 7% sul totale | 0
21 | PULIZIE FINALI DI FINO |  | 0
|  | TOTALE OPERE ACCESSORIE | 0
D | ARREDI e CORPI ILLUMINANTI BOH e STAFF HOUSE
22 | ARREDI STAFF HOUSE |  | 0
23 | CORPI ILLUMINANTI STAFF HOUSE |  | 0
24 | ARREDI BOH |  | 0
|  | TOTALE ARREDI BOH | 0
|  | TOTALE OPERE CIVILI, ESTERNI e OPERE ACCESSORIE | 0

## 1_Demolizioni e rimozioni
Cliente: | Smeralda Holding
Progetto: | Cervo Tennis Club
Sito: | Via Porto Vecchio 4, 07021 Porto Cervo (OT)
Data: | 15/01/2026
Oggetto: | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO REV05
CODICE | DESCRIZIONE LAVORAZIONI | a | b | c | U.M. | Q.TA' | P.U. | PARZIALE | SUBTOTALE
1 | DEMOLIZIONI e RIMOZIONI
Il presente documento fa riferimento, per quanto riguarda le descrizioni e caratteristiche puntuali di ciascuna lavorazione e prodotto da impiegare, al capitolato d'appalto CTC_COS_AR_PJ_809, ai datasheet dei materiali CTC_COS_AR_PJ_900 (incluse specifiche leed), 084_CLH_Materials Schedule_250630, 084_CLH_Sanitary Schedule_20250701, ed agli elaborati grafici. Le informazioni contenute all'interno delle singole voci di questo computo sono volutamente sintetiche, ovvero non esaustive, utili alla corretta individuazione dell'elemento da quotare: sarà onere della Ditta appaltatrice la verifica di tutte le voci e le misurazioni contenute nel presente computo.
E' onere della ditta appaltatrice la verifica dei computi metrici e dei relativi elaborati grafici del progetto strutturale ed impiantistico, al fine di evitare sovrapposizioni e/o mancanze.
Nelle voci si intendono comprese tutte le opere provisionali necessarie a rendere le lavorazioni complete e realizzate a regola d'arte.
Si intendono compresi tutti i costi relativi agli oneri di movimentazione e smaltimento presso le discariche.
1.2 | Apertura varco parete
Demolizione e smaltimento macerie di parete perimentrale, di facciata in tavolati cemento o blocchi di cemento o altra natura per apertura varco per futuro alloggiamento porta
| PIANO SEMINTERRATO | n | ml | H
| Zona A3 corpo Ovest - impronta ex piscina (verificare se già realizzato) |  | 1.3 | 2.3 | mq | 2.99
PIANO TERRA
| Zona A1 locali tecnici e BOH |  | 1 | 2.2 | mq | 2.2
| Zona A1 locali tecnici e BOH |  | 1.15 | 2.2 | mq | 2.53
| Zona A3 corpo Ovest - ex piscina |  | 1.2 | 2.2 | mq | 2.64
PIANO PRIMO
| Zona A1 - Staff House | 8 | 0.9 | 2.2 | mq | 15.84
| Zona A1 - Staff House sovrapprezzo per demolizione parte centrale |  |  |  | mq | 5
| PARZIALE |  |  |  | mq | 31.2 | 0 | 0
1.3 | Demolizione di parete perimetrale o parete doppia
Demolizione e smaltimento macerie di parete perimetrale o parete interna in blocchi di cemento o doppio laterizio o di altra natura
Nota 1 Si considera la demolizione di una parete avente spessore superiore ai 20 cm.
| PIANO TERRENO | n | ml | H
| Zona A1 Locali tecnici e BOH |  | 3.2 | 2.8 | mq | 8.96
| PARZIALE |  |  |  | mq | 8.96 | 0 | 0
1.4 | Demolizione di parete interna
Demolizione e smaltimento macerie di parete interna in laterizio o di altra natura.
Nota 1 Si considera la demolizione di una parete avente spessore inferiore ai 20 cm.
| PIANO TERRENO |  | ml | H
| Zona A1 Locali tecnici e BOH | 2 | 1.55 | 2.8 | mq | 4.34
| PARZIALE |  |  |  | mq | 4.34 | 0 | 0
1.8 | Rimozione di serramenti esterni e interni
Rimozione e smaltimento di serramenti esterni di qualsiasi natura e materiale, ad anta singola o doppia, battenti o scorrevoli, vetrate fisse o continue.
PIANO TERRENO
| Zona A1 - Locali tecnici e BOH porte interne |  |  |  | n | 3
| PARZIALE |  |  |  | n | 3 | 0 | 0
PIANO PRIMO
| Zona A1 - Staff House Porta verso terrazza esterne |  |  |  | n | 1
| Zona A1 - Staff House 260x240 cm |  |  |  | n | 2
| PARZIALE |  |  |  | n | 3 | 0 | 0
1.13 | Demolizione controsoffitto in nervometal
Demolizione di controsoffitto in nervometal, comprese eventuali strutture o sistemi di aggancio
PIANO TERRENO
| Zona futura cucina |  |  |  | mq | 56.64
| PARZIALE |  |  |  | mq | 56.64 | 0 | 0
1.14 | Demolizione gradini Demolizione dei primi due gradini (alzate e pedate) dell'attuale scala A comprese eventuali finiture |  |  |  | n | 1
| PARZIALE |  |  |  | n | 1 | 0 | 0
| SUBTOTALE DEMOLIZIONI e RIMOZIONI | [7 empty] | 0

## 2_Partizioni verticali
Cliente: | Smeralda Holding
Progetto: | Cervo Tennis Club
Sito: | Via Porto Vecchio 4, 07021 Porto Cervo (OT)
Data: | 15/01/2026
Oggetto: | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO REV05
CODICE | DESCRIZIONE LAVORAZIONI | a | b | c | U.M. | Q.TA' | P.U. | PARZIALE | SUBTOTALE
2 | PARTIZIONI VERTICALI
Il presente documento fa riferimento, per quanto riguarda le descrizioni e caratteristiche puntuali di ciascuna lavorazione e prodotto da impiegare, al capitolato d'appalto CTC_COS_AR_PJ_809, ai datasheet dei materiali CTC_COS_AR_PJ_900 (incluse specifiche leed), 084_CLH_Materials Schedule_250630, 084_CLH_Sanitary Schedule_20250701, ed agli elaborati grafici. Le informazioni contenute all'interno delle singole voci di questo computo sono volutamente sintetiche, ovvero non esaustive, utili alla corretta individuazione dell'elemento da quotare: sarà onere della Ditta appaltatrice la verifica di tutte le voci e le misurazioni contenute nel presente computo.
E' onere della ditta appaltatrice la verifica dei computi metrici e dei relativi elaborati grafici del progetto strutturale ed impiantistico, al fine di evitare sovrapposizioni e/o mancanze.
Nelle voci si intendono comprese tutte le opere provisionali necessarie a rendere le lavorazioni complete e realizzate a regola d'arte.
Tutte le murature verticali e le relative rasature/intonaci dovranno essere realizzate a piombo e a squadro, tali da garantire perfetta stabilità e resa estetica.
Gli spessori delle murature sono indicati al netto delle finiture, da considerarsi escluse e computate nel capitolo 4 del presente computo. Si considerano inclusi nei costi ogni onere di preparazione delle pareti all'applicazione delle finiture.
Tutte le quantità sono calcolate vuoto per pieno.
2.5 | MI3.1 - Partizione interna in CLS alleggerito sp. 15 cm
Partizione in blocchi di calcestruzzo alleggerito tipo Y-TONG Y-PRO e successiva applicazione di intonaco PL01 sp. 15 mm su entrambe le facce (escluso).
Nota 01: inclusa nei costi la realizzazione per ambienti umidi di una membrena cementizia tipo Mapelastic sp 2/3 mm o equivalente, da posarsi fino altezza rivestimento e/o nella posa pavimento con risvolto di 20 cm su perimetro in corrispondenza delle porzioni pavimentate.
Nota 02: dove prevista, inclusa nei costi la realizzazione di fascia tagliamuro in ERACLIT sp. 20 mm in corrispondenza del solaio superiore (crf. Dettaglio ID 02) e del solaio inferiore (crf. Dettaglio ID 06)
Nota 04: incluso nei costi ogni maggior onere per la realizzazione di porzioni curve come da elaborati grafici.
Nota 05A: incluso nei costi ogni maggior onere per la realizzazione di nicchie per alloggiamento fan-coil, da verificare con scheda tecnica impiantista.
Nota 05C: incluso nei costi ogni maggior onere per la realizzazione di nicchia ingresso hotel (crf. Dettaglio ID 26)
| PIANO TERRA |  | ml | H
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - LT 0.1 |  | 6.5 | 2.75 | mq | 17.875
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - LT 0.2 |  | 6.5 | 2.4 | mq | 15.6
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - LT 0.2 |  | 2.4 | 2.4 | mq | 5.76
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - BOH 0. 1 -Linen room |  | 1.5 | 2.4 | mq | 3.6
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - BOH 0.1 - Linen room |  | 1.6 | 2.4 | mq | 3.84
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - BOH 0.2 - WC |  | 1.6 | 2.4 | mq | 3.84
| Zona 3 - Area scala B - BOH 0.4 |  | 7.5 | 2 | mq | 15
| Zona 3 - Area scala B - LT 0.4 |  | 0.9 | 2 | mq | 1.8
| Zona 3 - Area scala B - Tra BOH 03.1 e BOH 03.2 |  | 3.3 | 2 | mq | 6.6
PIANO PRIMO
| Zona 1 - Staff House Room 01/02 |  | 7.65 | 2.7 | mq | 20.655
| Zona 1 - Staff House Room 01 |  | 3.9 | 2.7 | mq | 10.53
| Zona 1 - Staff House Room 02/03 |  | 6.3 | 2.7 | mq | 17.01
| Zona 1 - Staff House Room 03/04 |  | 7.8 | 2.7 | mq | 21.06
| PARZIALE |  |  |  | mq | 143.17 | 0 | 0
2.6 | MI3.2 - Partizione interna in CLS alleggerito sp. 10 cm
Partizione in blocchi di calcestruzzo alleggerito tipo Y-TONG Y-PRO e successiva applicazione di intonaco PL01 sp. 15 mm su una faccia (escluso) e rivestimento in piastrelle lato bagni (escluso).
Nota 01: inclusa nei costi la realizzazione per ambienti umidi di una membrena cementizia tipo Mapelastic sp 2/3 mm o equivalente, da posarsi fino altezza rivestimento e/o nella posa pavimento con risvolto di 20 cm su perimetro in corrispondenza delle porzioni pavimentate.
Nota 02: dove prevista, inclusa nei costi la realizzazione di fascia tagliamuro in ERACLIT sp. 20 mm in corrispondenza del solaio superiore (crf. Dettaglio ID 02) e del solaio inferiore (crf. Dettaglio ID 06)
Nota 04: incluso nei costi ogni maggior onere per la realizzazione di porzioni curve come da elaborati grafici.
Nota 05B: incluso nei costi ogni maggior onere per la realizzazione di nicchie per alloggiamento quadro elettrico (crf. Dettaglio ID 10), da verificare con scheda tecnica impiantista.
PIANO PRIMO
| Zona 1 _Staff House Room 01 |  | 0.4 | 2.7 | mq | 1.08
| Zona 1 _Staff House Room 02 |  | 1.85 | 2.7 | mq | 4.995
| Zona 1 _Staff House Room 02 |  | 0.8 | 2.7 | mq | 2.16
| Zona 1 _Staff House Room 03 |  | 2 | 2.7 | mq | 5.4
| Zona 1 _Staff House Room 03 |  | 0.8 | 2.7 | mq | 2.16
| Zona 1 _Staff House Room 04 |  | 4 | 2.7 | mq | 10.8
| PARZIALE |  |  |  | mq | 26.595 | 0 | 0
2.7 | MI3.3 - Partizione interna in CLS alleggerito sp. 8 cm
Partizione in blocchi di calcestruzzo alleggerito tipo Lecalite Pieno e successiva applicazione di intonaco PL01 sp. 15 mm su una faccia (escluso) e rivestimento in piastrelle lato bagni (escluso).
Nota 01: inclusa nei costi la realizzazione per ambienti umidi di una membrena cementizia tipo Mapelastic sp 2/3 mm o equivalente, da posarsi fino altezza rivestimento e/o nella posa pavimento con risvolto di 20 cm su perimetro in corrispondenza delle porzioni pavimentate.
Nota 02: dove prevista, inclusa nei costi la realizzazione di fascia tagliamuro in ERACLIT sp. 20 mm in corrispondenza del solaio superiore (crf. Dettaglio ID 02) e del solaio inferiore (crf. Dettaglio ID 06)
Nota 06: incluso nei costi ogni maggior onere per la realizzazione di botole per collettore MEP (crf. Dettaglio ID 13) , da verificare con progetto impianti.
| PIANO TERRA |  | ml | H
| Zona 3 - Area scala B - BOH 0.3. 1 cavedio |  | 1.5 | 3.4 | mq | 5.1
| PIANO TERRA |  | ml | H
| Zona 1 - Staff House muretti docce | 4 | 0.9 | 2.4 | mq | 8.64
| PARZIALE |  |  |  | mq | 13.74 | 0 | 0
2.9 | MI3.5 - Doppia partizione multistrato sp. 18,8 cm
Parete in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato tipo Gasbeton Acoustic, blocchi in calcestruzzo alleggerito tipo Lecalite Pieno, isolamento acustico tipo Terawall e isolante acustico tipo gomma piombo o lamina piombo. Applicazione di intonaco PL1 sp. 15 mm su entrambe le facce (escluso).
Nota 01: inclusa nei costi la realizzazione per ambienti umidi di una membrena cementizia tipo Mapelastic sp 2/3 mm o equivalente, da posarsi fino altezza rivestimento e/o nella posa pavimento con risvolto di 20 cm su perimetro in corrispondenza delle porzioni pavimentate.
Nota 02: dove prevista, inclusa nei costi la realizzazione di fascia tagliamuro in ERACLIT sp. 20 mm in corrispondenza del solaio superiore (crf. Dettaglio ID 02) e del solaio inferiore (crf. Dettaglio ID 06)
Nota 04: incluso nei costi ogni maggior onere per la realizzazione di porzioni curve come da elaborati grafici.
| PIANO TERRA |  | ml | H
| Zona 3 - Scala B - BOH 0.3 |  | 10.2 | 3.4 | mq | 34.68
| Zona 3 - Scala B - BOH 0.3.1 (verso bar) |  | 2.25 | 3.4 | mq | 7.65
| PARZIALE |  |  |  | mq | 42.33 | 0 | 0
2.17 | MI4.2 - Controparete scarico wc sp. 33,3 cm
Controparete per alloggiamento cassetta di scarico wc (esclusa) in blocchi di calcestruzzo alleggerito tipo Lecalite Pieno e riempimento con idoneo prodotto in fiocchi di lana minerale o cellulosa (crf. dettaglio ID 11). Applicazione successiva di rivestimento in piastrelle su una faccia (escluso).
Nota 01: per ambienti umidi considerare inclusa nei costi la realizzazione di una membrena cementizia tipo Mapelastic sp 2/3 mm o equivalente, da posarsi fino altezza rivestimento e/o nella posa pavimento con risvolto di 20 cm su perimetro in corrispondenza delle porzioni pavimentate.
Nota 09: in corrispondenza del cavedio passaggio impianti considerare inclusa nei costi la reaalizzazione del rivestimento acustico delle tubazioni tipo AkustiK Metal Slik art. 5
| PIANO TERRA | n | ml | H
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - BOH 0.2 |  | 1.3 | 2.4 | mq | 3.12
PIANO PRIMO
| Zona 1 - Staff House - Room 01 |  | 1 | 2.7 | mq | 2.7
| Zona 1 - Staff House - Room 02 |  | 0.75 | 2.7 | mq | 2.025
| Zona 1 - Staff House - Room 03 |  | 0.8 | 2.7 | mq | 2.16
| Zona 1 - Staff House - Room 04 |  | 2.05 | 2.7 | mq | 5.535
| PARZIALE |  |  |  | mq | 15.54 | 0 | 0
2.18 | MI4.4 - Controparete isolamento termico sp. 9 cm
Controparete in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato tipo Gasbeton e lastra di isolante termico Vacunanaex; applicazione successiva di intonaco PL01 sp. 15 mm su una faccia (escluso).
Nota 01: per ambienti umidi considerare inclusa nei costi la realizzazione di una membrena cementizia tipo Mapelastic sp 2/3 mm o equivalente, da posarsi fino altezza rivestimento e/o nella posa pavimento con risvolto di 20 cm su perimetro in corrispondenza delle porzioni pavimentate.
Nota 02: dove prevista, inclusa nei costi la realizzazione di fascia tagliamuro in ERACLIT sp. 20 mm in corrispondenza del solaio superiore (crf. Dettaglio ID 02) e del solaio inferiore (crf. Dettaglio ID 06)
Nota 05A: incluso nei costi ogni maggior onere per la realizzazione di nicchie per alloggiamento fan-coil (fornitura esclusa), da verificare con scheda tecnica impiantista.
Nota 10: incluso nei costi ogni maggior onere per la realizzazione di nicchie per alloggiamento idranti (crf. Dettaglio ID24), fornitura esclusa.
Nota 11: per lobby-reception incluso nei costi ogni maggior onere per la realizzazione di luce incassata (esclusa) in corrispondenza dello zoccolino in pietra, vedere elaborato grafico CTC_DET_ID_PJ_700_A2.
PIANO PRIMO
| Zona 1 - Staff House |  | 35.8 | 2.7 | mq | 96.66
| PARZIALE |  |  |  | mq | 96.66 | 0 | 0
2.23 | ME02 - Muratura esterna multistrato sp. 27,5 cm
Parete in mattoni forati tipo Poroton P700, lastra di isolante termico Vacunanaex e blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato tipo Gasbeton. Applicazione successiva di intonaco PL01 (escluso) sulla faccia interna e applicazione di intonaco rustico spatellato RIV E-02 (voce PL03) RIV E-02 (voce PL03) sp. variabile 25/30 mm sulla faccia esterna (escluso).
| PIANO TERRA | n | ml | H
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - BOH 0.2 |  | 0.8 | 1.5 | mq | 1.2
| PIANO PRIMO |  | ml | H
| Zona 1 - Staff House - Room 01 |  | 1.4 | 1.5 | mq | 2.1
| Zona 1 - Staff House - Room 01 |  | 2.5 | 1.5 | mq | 3.75
| PARZIALE |  |  |  | mq | 7.05 | 0 | 0
2.37 | Architrave prefabbricato
NB vedi dettaglio ED38 e ED 14A
Fornitura e posa di architrave prefabbricato da dimensionarsi sulla base delle dimensioni delle aperture come da indicazione della DDLL vedi datasheet CW15.1
PIANO PRIMO
| Zona 1 - Staff House architrave L 100 cm ( o meno) |  |  |  | n | 6
| PARZIALE |  |  |  | n | 6 | 0 | 0
PIANO PRIMO
| Zona 1 - Staff House architrave L 500 cm |  |  |  | n | 1
| PARZIALE |  |  |  | n | 1 | 0 | 0
2.40 | Riquadratura aperture
Riquadratura a piombo di tutti gli spigoli tramite intonacatura e utilizzo di idonei sistemi per aperture realizzate direttamente su facciata o su muratura portante o muratura interna.
PIANO PRIMO
| Varco già realizzato scala A |  |  |  | n | 1
| Zona 1 - Staff House |  |  |  | n | 10
| PARZIALE |  |  |  | n | 11 | 0 | 0
| SUBTOTALE PARTIZIONI VERTICALI | [7 empty] | 0

## 3_Partizioni orizzontali
Cliente: | Smeralda Holding
Progetto: | Cervo Tennis Club
Sito: | Via Porto Vecchio 4, 07021 Porto Cervo (OT)
Data: | 15/01/2026
Oggetto: | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO REV05
CODICE | DESCRIZIONE LAVORAZIONI | a | b | c | U.M. | Q.TA' | P.U. | PARZIALE | SUBTOTALE
3 | PARTIZIONI ORIZZONTALI
Il presente documento fa riferimento, per quanto riguarda le descrizioni e caratteristiche puntuali di ciascuna lavorazione e prodotto da impiegare, al capitolato d'appalto CTC_COS_AR_PJ_809, ai datasheet dei materiali CTC_COS_AR_PJ_900 (incluse specifiche leed), 084_CLH_Materials Schedule_250630, 084_CLH_Sanitary Schedule_20250701, ed agli elaborati grafici. Le informazioni contenute all'interno delle singole voci di questo computo sono volutamente sintetiche, ovvero non esaustive, utili alla corretta individuazione dell'elemento da quotare: sarà onere della Ditta appaltatrice la verifica di tutte le voci e le misurazioni contenute nel presente computo.
E' onere della ditta appaltatrice la verifica dei computi metrici e dei relativi elaborati grafici del progetto strutturale ed impiantistico, al fine di evitare sovrapposizioni e/o mancanze.
Nelle voci si intendono comprese tutte le opere provisionali necessarie a rendere le lavorazioni complete e realizzate a regola d'arte.
Gli spessori dei pacchetti a pavimento sono indicati al netto delle finiture, da considerarsi escluse e computate nel capitolo 5_Finiture di pavimento del presente computo. Si considerano inclusi nei costi ogni onere di preparazione delle superfici orizzontali all'applicazione delle finiture.
E' onere della ditta appaltatrice la verifica degli spessori di tutte le stratigrafie, membrane, isolanti e quant'altro per garantire la riuscita dell'opera.
3.4 | S.03 - Pavimento in piastrelle su nuovo massetto - locale interno
Pacchetto a pavimento composto da: - barriera al radon (ove necessario) - Isolante acustico - Tappetino acustico - Lastra di isolante termico - Nuovo massetto non armato spessore variabile da 5 a 8 cm (rete metallica da valutare ove necessario). - Livellina - Strato di collante e finitura conteggiati in altro capitolo
PIANO TERRA
| Zona 1 -Locali tecnici e BOH - LT 0.3 |  |  |  | mq | 20.38
| Zona 1 -Locali tecnici e BOH - LT 0.1 |  |  |  | mq | 33.53
| Zona 3 - Scala B - BOH 0.3 |  |  |  | mq | 26.12
| Zona 3 - Scala B - LT 0.4 |  |  |  | mq | 3.02
| Zona 3 - Scala B - BOH 0.4 |  |  |  | mq | 6.48
| PARZIALE |  |  |  | mq | 89.53 | 0 | 0
3.6 | S.05 - Nuovo solaio ex squash
Pacchetto a pavimento composto da: - Isolante acustico - Tappetino acustico - Lastra di isolante termico - Nuovo massetto non armato spessore variabile da 4 a 6 cm (rete metallica da valutare ove necessario). - Livellina - Strato di collante e finitura conteggiati in altro capitolo
PIANO PRIMO
| Zona 1 - Staff House Room 01 |  |  |  | mq | 16.17
| Zona 1 - Staff House Room 01 wc |  |  |  | mq | 2.67
| Zona 1 - Staff House Room 02 |  |  |  | mq | 9.43
| Zona 1 - Staff House Room 02 wc |  |  |  | mq | 2.51
| Zona 1 - Staff House Room 03 |  |  |  | mq | 9.48
| Zona 1 - Staff House Room 03 wc |  |  |  | mq | 2.67
| Zona 1 - Staff House Room 04 |  |  |  | mq | 16.75
| Zona 1 - Staff House Room 04 wc |  |  |  | mq | 2.15
| PARZIALE |  |  |  | mq | 61.83 | 0 | 0
3.11 | S.10B - Nuovo solaio con cupolex - ambiente umido NB Assimilabile a S 10B
Pacchetto a pavimento composto da: - Barriera al radon - Micro cupolex da definire in opera - Massetto armato - Lastra di isolante termico - Isolante acustico - Tappetino acustico - Nuovo massetto non armato spessore variabile da 5 a 8 cm (rete metallica da valutare ove necessario). - Livellina - Membrana cementizia tipo Mapelastic sp 2 mm - Strato di collante e finitura conteggiati in altro capitolo
PIANO TERRA
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - LT 0.2 |  |  |  | mq | 15.77
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - Dis. 01 - BOH 0.1 - BOH 0.2 |  |  |  | mq | 21.86
| PARZIALE |  |  |  | mq | 37.63 | 0 | 0
3.13 | S.11 - Solaio locali tecnici interrato
Pacchetto a pavimento composto da: - Barriera al radon - Micro cupolex da definire in opera - Massetto armato - Nuovo massetto non armato spessore variabile da 5 a 8 cm (rete metallica da valutare ove necessario). - Livellina - Membrana cementizia tipo Mapelastic sp 2 mm - Strato di collante e finitura conteggiati in altro capitolo
PIANO SEMINTERRATO
| Zona 3 - Corpo Ovest - Locale tecnico piscina - LT -1.1 |  |  |  | mq | 84.77
| PARZIALE |  |  |  | mq | 84.77 | 0 | 0
3.32 | CS.01 - Controsoffitto ambienti asciutti
Controsoffitto composto da: - Struttura del controsoffitto in montanti, traversi e sistema di sostegno a mezzo di pendinatura - Isolamento in lana di roccia - Lastra in cartongesso
Nota 01: incluso nei costi la struttura di rinforzo per l'installazione del sistema parete e porte vetrate per locali bagno camere (crf. IDR03 e IDR04) dove prevista.
PIANO PRIMO
| Zona 1 - Staff House - antibagno Room 01 |  |  |  | mq | 3.15
| Zona 1 - Staff House - antibagno Room 04 |  |  |  | mq | 3.5
| PARZIALE |  |  |  | mq | 6.65 | 0 | 0
3.33 | CS.02 - Controsoffitto ambienti umidi
Controsoffitto composto da: - Struttura del controsoffitto in montanti, traversi e sistema di sostegno a mezzo di pendinatura - Lastra in cartongesso idrofuga
Nota 01: incluso nei costi la struttura di rinforzo per l'installazione del sistema parete e porte vetrate per locali bagno camere (crf. IDR03 e IDR04) dove prevista.
PIANO PRIMO
| Zona 1 - Staff House - Room 01 wc |  |  |  | mq | 3.67
| Zona 1 - Staff House - Room 02 wc |  |  |  | mq | 3.35
| Zona 1 - Staff House - Room 03 wc |  |  |  | mq | 3.33
| Zona 1 - Staff House - Room 04 wc |  |  |  | mq | 3.61
| PARZIALE |  |  |  | mq | 13.96 | 0 | 0
3.37 | CS.07 - Controsoffitto locali tecnici e boh in CELENIT
Controsoffitto composto da: - Struttura del controsoffitto - Isolamento in lana di roccia - Pannello in gesso rivestito per controsoffitto modulare
Nota 1 Verificare che il Celenit sia già colore RAL 9010, in alternativa aggiungere voce quota parte tinteggiatura
PIANO SEMINTERRATO (da verificare se in questa fase)
| Zona 3 - Corpo Ovest - Locale tecnico piscina - LT -1.1 |  |  |  | mq | 84.2
PIANO TERRA
| Zona 3 - Scala B - BOH 0.3 |  |  |  | mq | 22.37
| PARZIALE |  |  |  | mq | 106.57 | 0 | 0
3.39 | CW11 - Copertura in grigliato
NB nella voce non viene inclusa la struttura per sostenere tale grigliato.
Copertura locali tecnici in acciaio vedi specifiche datasheet CTC_COS_AR_PJ_900
PIANO PRIMO
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - LT 0.3 |  |  |  | mq | 16.2
| PARZIALE |  |  |  | mq | 16.2 | 0 | 0
3.39 | Raccordo quote
Raccordo di quote differenti tra stato di fatto e progetto in prossimità di scalinate o rampe attraverso utilizzo di mateiali cementizi.
PIANO TERRA
| Raccordo quote rampa Dis. 0.1 |  |  |  | n | 1
PIANO PRIMO
| Raccordo scala Staff House e terrazza |  |  |  | n | 1
| PARZIALE |  |  |  | n | 2 | 0 | 0
| SUBTOTALE PARTIZIONI ORIZZONTALI | [7 empty] | 0

## 4_Intonaci e pitturazioni
Cliente: | Smeralda Holding
Progetto: | Cervo Tennis Club
Sito: | Via Porto Vecchio 4, 07021 Porto Cervo (OT)
Data: | 15/01/2026
Oggetto: | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO REV05
CODICE | DESCRIZIONE LAVORAZIONI | a | b | c | U.M. | Q.TA' | P.U. | PARZIALE | SUBTOTALE
4 | INTONACI E PITTURAZIONI
Il presente documento fa riferimento, per quanto riguarda le descrizioni e caratteristiche puntuali di ciascuna lavorazione e prodotto da impiegare, al capitolato d'appalto CTC_COS_AR_PJ_809, ai datasheet dei materiali CTC_COS_AR_PJ_900 (incluse specifiche leed), 084_CLH_Materials Schedule_250630, 084_CLH_Sanitary Schedule_20250701, ed agli elaborati grafici. Le informazioni contenute all'interno delle singole voci di questo computo sono volutamente sintetiche, ovvero non esaustive, utili alla corretta individuazione dell'elemento da quotare: sarà onere della Ditta appaltatrice la verifica di tutte le voci e le misurazioni contenute nel presente computo.
E' onere della ditta appaltatrice la verifica dei computi metrici e dei relativi elaborati grafici del progetto strutturale ed impiantistico, al fine di evitare sovrapposizioni e/o mancanze.
Nelle voci si intendono comprese tutte le opere provisionali necessarie a rendere le lavorazioni complete e realizzate a regola d'arte.
Tutte le murature verticali e le relative rasature/intonaci dovranno essere realizzate a piombo e a squadro, tali da garantire perfetta stabilità e resa estetica.
Tutte le quantità sono calcolate vuoto per pieno.
4.1 | PL01 - Intonaco di sottofondo per superfici verticali
Applicazione di intonaco di sottofondo rustico su superfici interne, verticali ed orizzontali, eseguito ad applicazione manuale con premiscelato a base di leganti aerei e/o idraulici, inerti selezionati ed additivi, tirato a staggia e ultimato a frattazzo fino, compreso rinzaffo e i piani di lavoro, incluso ogni onere.
| PIANO INTERRATO |  | ml | H
WF55 | Zona 3 - Corpo Ovest - Locale tecnico piscina - LT -1.1 |  | 58 | 3.6 | mq | 208.8
| PIANO TERRA |  | ml | H
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - LT 0.1 |  | 23.74 | 2.74 | mq | 65.0476
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - LT 0.2 |  | 15.12 | 2.4 | mq | 36.288
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - Dis.02 |  | 7.28 | 2.4 | mq | 17.472
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - BOH 0.1 |  | 17.41 | 2.4 | mq | 41.784
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - Dis.01 |  | 12.7 | 2.4 | mq | 30.48
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - LT 0.3 |  | 18.24 | 2.61 | mq | 47.6064
| Zona 3 - Area Scala B - BOH 0.3.1 |  | 19.12 | 3.3 | mq | 63.096
| Zona 3 - Area Scala B - BOH 0.3.2 |  | 21.66 | 3.3 | mq | 71.478
| Zona 3 - Area Scala B - BOH 0.4 |  | 10.63 | 2 | mq | 21.26
| Zona 3 - Area Scala B - LT 0.4 |  | 7.66 | 1.97 | mq | 15.0902
WF52 | Zona 1 - Locali tecnici e BOH - BOH 0.2 |  | 6.16 | 2.4 | mq | 14.784
PIANO PRIMO
WF51 | Zona 1 - Staff House - Room 01 |  | 20.78 | 2.7 | mq | 56.106
| Zona 1 - Staff House - Room 02 |  | 13.87 | 2.7 | mq | 37.449
| Zona 1 - Staff House - Room 03 |  | 14.06 | 2.7 | mq | 37.962
| Zona 1 - Staff House - Room 04 |  | 20.52 | 2.7 | mq | 55.404
WF52 | Zona 1 - Staff House - wc Room 01 |  | 2.4 | 2.4 | mq | 5.76
| Zona 1 - Staff House - wc Room 02 |  | 1.6 | 2.4 | mq | 3.84
| Zona 1 - Staff House - wc Room 03 |  | 1.6 | 2.4 | mq | 3.84
| Zona 1 - Staff House -wc Room 04 |  | 2.95 | 2.4 | mq | 7.08
WF54 | Zona 1 - Staff House - wc Room 01 |  | 3.1 | 2.4 | mq | 7.44
| Zona 1 - Staff House - wc Room 02 |  | 3 | 2.4 | mq | 7.2
| Zona 1 - Staff House - wc Room 03 |  | 3 | 2.4 | mq | 7.2
| Zona 1 - Staff House -wc Room 04 |  | 3.1 | 2.4 | mq | 7.44
| PARZIALE |  |  |  | mq | 869.9072 | 0 | 0
4.1A | PL01 - Intonaco di sottofondo per superfici orizzontali
Applicazione di intonaco di sottofondo rustico su superfici interne, verticali ed orizzontali, eseguito ad applicazione manuale con premiscelato a base di leganti aerei e/o idraulici, inerti selezionati ed additivi, tirato a staggia e ultimato a frattazzo fino, compreso rinzaffo e i piani di lavoro, incluso ogni onere.
PIANO TERRA
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - LT 0.1 |  |  |  | mq | 35.2
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - LT 0.2 e Dis.02 |  |  |  | mq | 14.93
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - BOH 0.1 |  |  |  | mq | 9.75
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - Dis.01 |  |  |  | mq | 6.06
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - LT 0.3 |  |  |  | mq | 2.19
| Zona 3 - Area Scala B - BOH 0.4 e LT 0.4 |  |  |  | mq | 9.35
| PARZIALE |  |  |  | mq | 77.48 | 0 | 0
4.2 | PL02 - Rasatura a grana fine superfici verticali
Applicazione di rasatura con finitura a civile, fine, per interni, altemente traspirante, applicabile anche su intonaci di risanamento, da applicare manualmente in due o più passate nella stessa giornata. Inclusa pulizia del supporto e applicazione di idoneo primer, incluso ogni onere.
PIANO INTERRATO
WF55 | Zona 3 - Corpo Ovest - Locale tecnico piscina - LT -1.1 |  | 58 | 3.6 | mq | 208.8
PIANO TERRA
WF55 | Zona 1 - Locali tecnici e BOH - LT 0.1 |  | 23.74 | 2.74 | mq | 65.0476
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - LT 0.2 |  | 15.12 | 2.4 | mq | 36.288
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - Dis.02 |  | 7.28 | 2.4 | mq | 17.472
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - BOH 0.1 |  | 17.41 | 2.4 | mq | 41.784
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - Dis.01 |  | 12.7 | 2.4 | mq | 30.48
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - LT 0.3 |  | 18.24 | 2.61 | mq | 47.6064
| Zona 3 - Area Scala B - BOH 0.3.1 |  | 19.12 | 3.3 | mq | 63.096
| Zona 3 - Area Scala B - BOH 0.3.2 |  | 21.66 | 3.3 | mq | 71.478
| Zona 3 - Area Scala B - BOH 0.4 |  | 10.63 | 2 | mq | 21.26
| Zona 3 - Area Scala B - LT 0.4 |  | 7.66 | 1.97 | mq | 15.0902
WF52 | Zona 1 - Locali tecnici e BOH - BOH 0.2 |  | 6.16 | 1.2 | mq | 7.392
PIANO PRIMO
WF51 | Zona 1 - Staff House - Room 01 |  | 20.78 | 2.7 | mq | 56.106
| Zona 1 - Staff House - Room 02 |  | 13.87 | 2.7 | mq | 37.449
| Zona 1 - Staff House - Room 03 |  | 14.06 | 2.7 | mq | 37.962
| Zona 1 - Staff House - Room 04 |  | 20.52 | 2.7 | mq | 55.404
WF52 | Zona 1 - Staff House - wc Room 01 |  | 2.4 | 1.2 | mq | 2.88
| Zona 1 - Staff House - wc Room 02 |  | 1.6 | 1.2 | mq | 1.92
| Zona 1 - Staff House - wc Room 03 |  | 1.6 | 1.2 | mq | 1.92
| Zona 1 - Staff House -wc Room 04 |  | 2.95 | 1.2 | mq | 3.54
WF54 | Zona 1 - Staff House - wc Room 01 |  | 3.1 | 2.4 | mq | 7.44
| Zona 1 - Staff House - wc Room 02 |  | 3 | 2.4 | mq | 7.2
| Zona 1 - Staff House - wc Room 03 |  | 3 | 2.4 | mq | 7.2
| Zona 1 - Staff House -wc Room 04 |  | 3.1 | 2.4 | mq | 7.44
| PARZIALE |  |  |  | mq | 852.2552 | 0 | 0
4.2A | PL02 - Rasatura a grana fine superfici orizzontali
Applicazione di rasatura con finitura a civile, fine, per interni, altemente traspirante, applicabile anche su intonaci di risanamento, da applicare manualmente in due o più passate nella stessa giornata. Inclusa pulizia del supporto e applicazione di idoneo primer, incluso ogni onere.
PIANO PRIMO
| Zona 1 - Staff House - Room 01 |  |  |  | mq | 12.8
| Zona 1 - Staff House - Room 02 |  |  |  | mq | 9.19
| Zona 1 - Staff House - Room 03 |  |  |  | mq | 9.28
| Zona 1 - Staff House - Room 04 |  |  |  | mq | 13.28
| PARZIALE |  |  |  | mq | 44.55 | 0 | 0
4.3 | RIV E-02 (voce PL03) - Intonaco rustico spatellato
Applicazione di intonaco tradizionale spatellato sp. variabile 25/30 mm come esistente. Nota: prospetti esterni calcolati nello specifico capitolo.
| PIANO PRIMO |  | ml | H
| Zona 1 - Scala A |  | 19.85 | 2 | mq | 39.7
| Zona 1 - Facciata Staff House |  | 24.55 | 3.5 | mq | 85.925
| Zona 1 - Muretto terrazza Staff House |  | 19.72 | 1.1 | mq | 21.692
| PARZIALE |  |  |  | mq | 147.317 | 0 | 0
4.12 | PTE-04 - Tinteggiatura effetto eggshell per superfici verticali
Brand: da definire a cura dell'impresa Collezione/finitura: Eggshell (antimicrobial) RAL 9010
PIANO INTERRATO
WF55 | Zona 3 - Corpo Ovest - Locale tecnico piscina - LT -1.1 |  | 58 | 3.6 | mq | 208.8
PIANO TERRA
WF55 | Zona 1 - Locali tecnici e BOH - LT 0.1 |  | 23.74 | 2.74 | mq | 65.0476
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - LT 0.2 |  | 15.12 | 2.4 | mq | 36.288
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - Dis.02 |  | 7.28 | 2.4 | mq | 17.472
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - BOH 0.1 |  | 17.41 | 2.4 | mq | 41.784
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - Dis.01 |  | 12.7 | 2.4 | mq | 30.48
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - LT 0.3 |  | 18.24 | 2.61 | mq | 47.6064
| Zona 3 - Area Scala B - BOH 0.3.1 |  | 19.12 | 3.3 | mq | 63.096
| Zona 3 - Area Scala B - BOH 0.3.2 |  | 21.66 | 3.3 | mq | 71.478
| Zona 3 - Area Scala B - BOH 0.4 |  | 10.63 | 2 | mq | 21.26
| Zona 3 - Area Scala B - LT 0.4 |  | 7.66 | 1.97 | mq | 15.0902
WF52 | Zona 1 - Locali tecnici e BOH - BOH 0.2 |  | 6.16 | 1.2 | mq | 7.392
PIANO PRIMO
WF51 | Zona 1 - Staff House - Room 01 |  | 20.78 | 2.7 | mq | 56.106
| Zona 1 - Staff House - Room 02 |  | 13.87 | 2.7 | mq | 37.449
| Zona 1 - Staff House - Room 03 |  | 14.06 | 2.7 | mq | 37.962
| Zona 1 - Staff House - Room 04 |  | 20.52 | 2.7 | mq | 55.404
WF52 | Zona 1 - Staff House - wc Room 01 |  | 2.4 | 1.2 | mq | 2.88
| Zona 1 - Staff House - wc Room 02 |  | 1.6 | 1.2 | mq | 1.92
| Zona 1 - Staff House - wc Room 03 |  | 1.6 | 1.2 | mq | 1.92
| Zona 1 - Staff House -wc Room 04 |  | 2.95 | 1.2 | mq | 3.54
WF54 | Zona 1 - Staff House - wc Room 01 |  | 3.1 | 2.4 | mq | 7.44
| Zona 1 - Staff House - wc Room 02 |  | 3 | 2.4 | mq | 7.2
| Zona 1 - Staff House - wc Room 03 |  | 3 | 2.4 | mq | 7.2
| Zona 1 - Staff House -wc Room 04 |  | 3.1 | 2.4 | mq | 7.44
| PARZIALE |  |  |  | mq | 852.2552 | 0 | 0
4.12A | PTE-04 - Tinteggiatura effetto eggshell per superfici orizzontali
Brand: da definire a cura dell'impresa Collezione/finitura: Eggshell (antimicrobial) RAL 9010
PIANO INTERRATO
| Zona 3 - Corpo Ovest - Locale tecnico piscina - LT -1.1 |  |  |  | mq | 84.2
PIANO TERRA
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - LT 0.1 |  |  |  | mq | 35.2
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - LT 0.2 e Dis.02 |  |  |  | mq | 14.93
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - BOH 0.1 |  |  |  | mq | 9.75
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - Dis.01 |  |  |  | mq | 6.06
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - LT 0.3 |  |  |  | mq | 2.19
| Zona 3 - Area Scala B - BOH 0.4 e LT 0.4 |  |  |  | mq | 9.35
PIANO PRIMO
| Zona 1 - Staff House - Room 01 |  |  |  | mq | 12.8
| Zona 1 - Staff House - Room 02 |  |  |  | mq | 9.19
| Zona 1 - Staff House - Room 03 |  |  |  | mq | 9.28
| Zona 1 - Staff House - Room 04 |  |  |  | mq | 13.28
| Zona 1 - Staff House - wc Room 01 |  |  |  | mq | 3.67
| Zona 1 - Staff House - wc Room 02 |  |  |  | mq | 3.34
| Zona 1 - Staff House - wc Room 03 |  |  |  | mq | 3.33
| Zona 1 - Staff House -wc Room 04 |  |  |  | mq | 3.61
| Zona 1 - Staff House - antibagno Room 01 |  |  |  | mq | 3.01
| Zona 1 - Staff House -antibagno Room 04 |  |  |  | mq | 3.5
| PARZIALE |  |  |  | mq | 226.69 | 0 | 0
| SUBTOTALE INTONACI E PITTURAZIONI | [7 empty] | 0

## 5_Finiture di pavimento
Cliente: | Smeralda Holding
Progetto: | Cervo Tennis Club
Sito: | Via Porto Vecchio 4, 07021 Porto Cervo (OT)
Data: | 15/01/2026
Oggetto: | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO REV05
CODICE | DESCRIZIONE LAVORAZIONI | a | b | c | U.M. | Q.TA' | P.U. | PARZIALE | SUBTOTALE
5 | FINITURE DI PAVIMENTO
Il presente documento fa riferimento, per quanto riguarda le descrizioni e caratteristiche puntuali di ciascuna lavorazione e prodotto da impiegare, al capitolato d'appalto CTC_COS_AR_PJ_809, ai datasheet dei materiali CTC_COS_AR_PJ_900 (incluse specifiche leed), 084_CLH_Materials Schedule_250630, 084_CLH_Sanitary Schedule_20250701, ed agli elaborati grafici. Le informazioni contenute all'interno delle singole voci di questo computo sono volutamente sintetiche, ovvero non esaustive, utili alla corretta individuazione dell'elemento da quotare: sarà onere della Ditta appaltatrice la verifica di tutte le voci e le misurazioni contenute nel presente computo.
E' onere della ditta appaltatrice la verifica dei computi metrici e dei relativi elaborati grafici del progetto strutturale ed impiantistico, al fine di evitare sovrapposizioni e/o mancanze.
Nelle voci si intendono comprese tutte le opere provisionali necessarie a rendere le lavorazioni complete e realizzate a regola d'arte.
Le pavimentazioni di seguito individuate si intendono fornite e posate in opera con idonei supporti/collanti secondo le specifiche dei materiali e gli schemi di posa concordati con DA/DL, inclusa eventuale pulizia del fondo, tagli, sfridi e ogni onere a dare l'opera a perfetta regola d'arte. E' stato calcolato uno sfido maggiorativo del 15% sulle superfici nette: a cura dell'impresa la verifica e il calcolo dell'effettiva quantità finale da ordinare.
Tutte le quantità sono calcolate vuoto per pieno.
Le finiture di pavimento si intendono a completamento del captiolo 3_Partizioni orizzontali. E' onere della Ditta appaltatrice verificare eventuali sovrapposizioni con i pacchetti di solaio quotati in altro capitolo.
5.9 | TLE02 - Pavimento in gres porcellanato dim. 60x60 cm R11
Brand: CASALGRANDE PADANA
Collezione/Prodotto: Granito Evo Denver
PIANO INTERRATO
| Zona 3 - Corpo Ovest - Locale tecnico piscina - LT -1.1 |  |  |  | mq | 84.77
| Sfrido (15%) |  |  |  | mq | 12.7155
PIANO TERRA
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - Dis 0.1 |  |  |  | mq | 9.5
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - TL 0.1 |  |  |  | mq | 35.4
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - TL 0.2 |  |  |  | mq | 12.2
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - BOH 0.1 |  |  |  | mq | 10.03
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - BOH 0.2 |  |  |  | mq | 2.19
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - LT 0.3 |  |  |  | mq | 20.4
| Zona 3 - Scala B - BOH 0.3.1 |  |  |  | mq | 12.56
| Zona 3 - Scala B - BOH 0.3.2 |  |  |  | mq | 12.91
| Zona 3 - Scala B - BOH 0.4 |  |  |  | mq | 6.4
| Zona 3 - Scala B - LT 0.4 |  |  |  | mq | 2.92
| Sfrido (15%) |  |  |  | mq | 18.6765
| PARZIALE |  |  |  | mq | 240.672 | 0 | 0
5.10 | TLE05 - Pavimento in gres porcellanato dim. 60x60 cm R11
Brand: Marazzi
Collezione/Prodotto: Slow - Colore: Calce
PIANO PRIMO
| Zona 1 - Staff House - Room 01 wc |  |  |  | mq | 2.82
| Zona 1 - Staff House - Room 02 wc |  |  |  | mq | 2.51
| Zona 1 - Staff House - Room 03 wc |  |  |  | mq | 2.29
| Zona 1 - Staff House - Room 04 wc |  |  |  | mq | 2.77
| Sfrido (15%) |  |  |  | mq | 1.5585
| PARZIALE |  |  |  | mq | 11.9485 | 0 | 0
5.11 | TLE06 - Pavimento in gres porcellanato dim. 60x120 cm R11
Brand: Marazzi
Collezione/Prodotto: Slow - Colore: Calce
PIANO PRIMO
| Zona 1 - Staff House - Room 01 |  |  |  | mq | 16.1
| Zona 1 - Staff House - Room 02 |  |  |  | mq | 9.3
| Zona 1 - Staff House - Room 03 |  |  |  | mq | 9.4
| Zona 1 - Staff House - Room 04 |  |  |  | mq | 16.7
| Sfrido (15%) |  |  |  | mq | 7.725
| PARZIALE |  |  |  | mq | 59.225 | 0 | 0
5.20 | CEM 52 - FLR 51=TK-00 - Pavimentazione in battuto di cemento
Rivestimento in resina impermeabile, monocromatico nuvolato, texturizzato.
Brand: ARKdekò®
Collezione/Prodotto: Sistema Natural Pool 2,5 mm
PIANO TERRA / PRIMO
| Zona 1 - Scala D (crf. Dettaglio ED39) |  |  |  | mq | 7.2
| Zona 1 - Staff House - Terrazza |  |  |  | mq | 31.5
| Zona 1 - Staff House - Pianerottolo tra terrazza e scala |  |  |  | mq | 4
| PARZIALE |  |  |  | mq | 42.7 | 0 | 0
5.30 | Davanzale in cotto come esistente (crf. Dettaglio ED 14.A)
Brand: Marazzi
Collezione: Cotto d'Italia, col. Terracotta, 15x30cm
| PIANO PRIMO | n | ml | l
| Zona 1 - Staff House | 4 | 0.8 | 0.55 | mq | 1.76
| Zona 1 - Staff House | 2 | 0.7 | 0.55 | mq | 0.77
| PARZIALE |  |  |  | mq | 2.53 | 0 | 0
5.31 | Zerbino in cocco
Vedi specifiche datasheet RIV08
| PIANO PRIMO | n | ml | l
| Zona 1 - Staff House | 4 | 0.8 | 0.6 | mq | 1.92
| PARZIALE |  |  |  | mq | 1.92 | 0 | 0
| SUBTOTALE FINITURE DI PAVIMENTO | [7 empty] | 0

## 6_Rivestimenti a parete
Cliente: | Smeralda Holding
Progetto: | Cervo Tennis Club
Sito: | Via Porto Vecchio 4, 07021 Porto Cervo (OT)
Data: | 15/01/2026
Oggetto: | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO REV05
CODICE | DESCRIZIONE LAVORAZIONI | a | b | c | U.M. | Q.TA' | P.U. | PARZIALE | SUBTOTALE
6 | RIVESTIMENTI A PARETE
Il presente documento fa riferimento, per quanto riguarda le descrizioni e caratteristiche puntuali di ciascuna lavorazione e prodotto da impiegare, al capitolato d'appalto CTC_COS_AR_PJ_809, ai datasheet dei materiali CTC_COS_AR_PJ_900 (incluse specifiche leed), 084_CLH_Materials Schedule_250630, 084_CLH_Sanitary Schedule_20250701, ed agli elaborati grafici. Le informazioni contenute all'interno delle singole voci di questo computo sono volutamente sintetiche, ovvero non esaustive, utili alla corretta individuazione dell'elemento da quotare: sarà onere della Ditta appaltatrice la verifica di tutte le voci e le misurazioni contenute nel presente computo.
E' onere della ditta appaltatrice la verifica dei computi metrici e dei relativi elaborati grafici del progetto strutturale ed impiantistico, al fine di evitare sovrapposizioni e/o mancanze.
Nelle voci si intendono comprese tutte le opere provisionali necessarie a rendere le lavorazioni complete e realizzate a regola d'arte.
I rivestimenti di seguito individuati si intendono fornite e posate in opera con idonei supporti/collanti secondo le specifiche dei materiali e gli schemi di posa concordati con DA/DL, inclusa eventuale pulizia del fondo, tagli, sfridi e ogni onere a dare l'opera a perfetta regola d'arte. E' stato calcolato uno sfido maggiorativo del 15% sulle superfici nette: a cura dell'impresa la verifica e il calcolo dell'effettiva quantità finale da ordinare.
Tutte le quantità sono calcolate vuoto per pieno.
6.7 | TLE01 - Rivestimento in grès porcellanato dim. 20x20 cm
Vedi specifiche da Datasheet
Nota 02: incluse nei costi soluzioni angolari per piastrelle dove necessari crf.CTC_COS_AR_PJ_900 - Finiture interne DME 04.1 e DME 04.2, previa campionatura.
| PIANO TERRA |  | ml | H
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - BOH 0.2 bagno |  | 4.4 | 1.2 | mq | 5.28
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - BOH 0.1 linen room |  | 1.4 | 1.2 | mq | 1.68
| PIANO PRIMO |  | ml | H
WF 52 | Zona 1 - Staff House - Room 01 bagno |  | 1 | 1.2 | mq | 1.2
| Zona 1 - Staff House - Room 01 bagno |  | 2 | 1.2 | mq | 2.4
WF 53 | Zona 1 - Staff House - Room 01 doccia |  | 1.8 | 2.4 | mq | 4.32
| Zona 1 - Staff House - Room 02 bagno |  | 0.75 | 1.2 | mq | 0.9
| Zona 1 - Staff House - Room 02 bagno |  | 0.9 | 1.2 | mq | 1.08
| Zona 1 - Staff House - Room 02 doccia |  | 1.8 | 2.4 | mq | 4.32
| Zona 1 - Staff House - Room 03 bagno |  | 0.8 | 1.2 | mq | 0.96
| Zona 1 - Staff House - Room 03 bagno |  | 1.05 | 1.2 | mq | 1.26
| Zona 1 - Staff House - Room 03 doccia |  | 1.8 | 2.4 | mq | 4.32
| Zona 1 - Staff House - Room 04 bagno |  | 1.2 | 1.2 | mq | 1.44
| Zona 1 - Staff House - Room 04 bagno |  | 1.2 | 1.2 | mq | 1.44
| Zona 1 - Staff House - Room 04 doccia |  | 1.8 | 2.4 | mq | 4.32
| Sfrido (15%) |  |  |  | mq | 4.194
| PARZIALE |  |  |  | mq | 39.114 | 0 | 0
| SUBTOTALE RIVESTIMENTI A PARETE | [7 empty] | 0

## 7_Zoccolini
Cliente: | Smeralda Holding
Progetto: | Cervo Tennis Club
Sito: | Via Porto Vecchio 4, 07021 Porto Cervo (OT)
Data: | 15/01/2026
Oggetto: | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO REV05
CODICE | DESCRIZIONE LAVORAZIONI | a | b | c | U.M. | Q.TA' | P.U. | PARZIALE | SUBTOTALE
7 | ZOCCOLINI
Il presente documento fa riferimento, per quanto riguarda le descrizioni e caratteristiche puntuali di ciascuna lavorazione e prodotto da impiegare, al capitolato d'appalto CTC_COS_AR_PJ_809, ai datasheet dei materiali CTC_COS_AR_PJ_900 (incluse specifiche leed), 084_CLH_Materials Schedule_250630, 084_CLH_Sanitary Schedule_20250701, ed agli elaborati grafici. Le informazioni contenute all'interno delle singole voci di questo computo sono volutamente sintetiche, ovvero non esaustive, utili alla corretta individuazione dell'elemento da quotare: sarà onere della Ditta appaltatrice la verifica di tutte le voci e le misurazioni contenute nel presente computo.
E' onere della ditta appaltatrice la verifica dei computi metrici e dei relativi elaborati grafici del progetto strutturale ed impiantistico, al fine di evitare sovrapposizioni e/o mancanze.
Nelle voci si intendono comprese tutte le opere provisionali necessarie a rendere le lavorazioni complete e realizzate a regola d'arte.
I rivestimenti di seguito individuati si intendono fornite e posate in opera con idonei supporti/collanti secondo le specifiche dei materiali e gli schemi di posa concordati con DA/DL, inclusa eventuale pulizia del fondo, tagli, sfridi e ogni onere a dare l'opera a perfetta regola d'arte.
Tutte le quantità sono calcolate vuoto per pieno.
7.7 | DME-01 Zoccolino in HPL
PIANO PRIMO
Vedi specifiche datashhet
WF 51 | Zona 1 - Staff House - Room 01 |  |  |  | ml | 20.85
| Zona 1 - Staff House - Room 02 |  |  |  | ml | 14
| Zona 1 - Staff House - Room 03 |  |  |  | ml | 14.2
| Zona 1 - Staff House - Room 04 |  |  |  | ml | 20.7
| PARZIALE |  |  |  | ml | 69.75 | 0 | 0
7.8 | TLE-01.2 Zoccolino in gres porcellanato
Vedi specifiche datasheet
PIANO PRIMO
WF 54 | Zona 1 -Staff House - Room 01 wc |  |  |  | ml | 1.65
| Zona 1 -Staff House - Room 02 wc |  |  |  | ml | 1.7
| Zona 1 -Staff House - Room 02 wc |  |  |  | ml | 0.8
| Zona 1 -Staff House - Room 02 wc |  |  |  | ml | 1.25
| Zona 1 -Staff House - Room 03 wc |  |  |  | ml | 1.2
| Zona 1 -Staff House - Room 03 wc |  |  |  | ml | 0.8
| Zona 1 -Staff House - Room 03 wc |  |  |  | ml | 1.75
| Zona 1 -Staff House - Room 04 wc |  |  |  | ml | 1.8
| PARZIALE |  |  |  | ml | 10.95 | 0 | 0
7.9 | TLE-02.2 Zoccolino in gres porcellanato
Vedi specifiche datasheet
PIANO INTERRATO
| Zona 3 - Corpo Ovest - Locale tecnico piscina - LT -1.1 |  |  |  | ml | 20.65
PIANO TERRA
WF 55 | Zona 1 - Locali tecnici e BOH - Dis 0.1 |  |  |  | ml | 12.85
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - Dis 0.1 |  |  |  | ml | 7.35
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - TL 0.1 |  |  |  | ml | 24
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - TL 0.2 |  |  |  | ml | 14.7
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - BOH 0.1 |  |  |  | ml | 10.3
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - BOH 0.1 |  |  |  | ml | 9
| Zona 3 - Scala B - BOH 0.3.1 |  |  |  | ml | 16.5
| Zona 3 - Scala B - BOH 0.3.2 |  |  |  | ml | 17.2
| Zona 3 - Scala B - BOH 0.4 |  |  |  | ml | 10.7
| Zona 3 - Scala B - LT 0.4 |  |  |  | ml | 7.7
| PARZIALE |  |  |  | ml | 150.95 | 0 | 0
| SUBTOTALE ZOCCOLINI | [7 empty] | 0

## 8_Serramenti esterni
Cliente: | Smeralda Holding
Progetto: | Cervo Tennis Club
Sito: | Via Porto Vecchio 4, 07021 Porto Cervo (OT)
Data: | 15/01/2026
Oggetto: | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO REV05
CODICE | DESCRIZIONE LAVORAZIONI | a | b | c | U.M. | Q.TA' | P.U. | PARZIALE | SUBTOTALE
8 | SERRAMENTI ESTERNI
Il presente documento fa riferimento, per quanto riguarda le descrizioni e caratteristiche puntuali di ciascuna lavorazione e prodotto da impiegare, al capitolato d'appalto CTC_COS_AR_PJ_809, ai datasheet dei materiali CTC_COS_AR_PJ_900 (incluse specifiche leed), 084_CLH_Materials Schedule_250630, 084_CLH_Sanitary Schedule_20250701, ed agli elaborati grafici. Le informazioni contenute all'interno delle singole voci di questo computo sono volutamente sintetiche, ovvero non esaustive, utili alla corretta individuazione dell'elemento da quotare: sarà onere della Ditta appaltatrice la verifica di tutte le voci e le misurazioni contenute nel presente computo.
E' onere della ditta appaltatrice la verifica dei computi metrici e dei relativi elaborati grafici del progetto strutturale ed impiantistico, al fine di evitare sovrapposizioni e/o mancanze.
Nelle voci si intendono comprese tutte le opere provisionali necessarie a rendere le lavorazioni complete e realizzate a regola d'arte.
Le seguenti quotazioni si intendono comprensive di costo sia di fornitura che di posa.
Si richiede alla Ditta appaltatrice la verifica dell'abaco dei serramenti e degli elaborati grafici di dettaglio per una corretta e completa comprensione dei serramenti e delle relative specifiche e dotazioni.
8.2 | EDR02 - Portafinestra in alluminio
Porta finestra battente in alluminio tipo modello WS75IL, finitura NERO DARK 25 (ponzio) EXNE25 o Akzonobel SW325I Vetro specchiato e satinato Dotazioni come da abaco serramenti Resistenza al fuoco EI-60 Performance acustica minima Rw'=55 dB
Staff House
| Dimensione 0,8x2,10 mt |  |  |  | n | 4
| PARZIALE |  |  |  | n | 4 | 0 | 0
8.20 | EDR50 - Cancelletto
Cancelletto esterno battente Specifiche come da book CTC_COS_AR_PJ_808 Dotazioni come da abaco serramenti
Terrazza Staff House
| Dimensione 0,9 x 1,0 mt spingere dx |  |  |  | n | 1
| PARZIALE |  |  |  | n | 0 | 0 | 0
8.27 | W.2 - Finestra in alluminio
Finestra battente in alluminio tipo modello WS75IL, finitura NERO DARK 25 (ponzio) EXNE25 o Akzonobel SW325I Vetro extrachiaro da campionare Dotazioni come da abaco serramenti Resistenza al fuoco EI-60 Performance acustica minima Rw'=55 dB
Staff House
| Dimensione 0,7 x 1,4 mt |  |  |  | n | 2
| PARZIALE |  |  |  | n | 2 | 0 | 0
Staff House
| Dimensione 0,8 x 1,4 mt |  |  |  | n | 4
| PARZIALE |  |  |  | n | 4 | 0 | 0
8.21 | EDR51 - Cancelletto grigliato
Cancelletto metallico grigliato dotato di elettroserratura per controllo accessi. Dotazioni come da abaco serramenti
Zona 1 - Locali tecnici e BOH - Scala A dopo LT 0.3
| Dimensione 0,9x1,6 mt |  |  |  | n | 1
| PARZIALE |  |  |  | n | 1 | 0 | 0
| SUBTOTALE SERRAMENTI ESTERNI | [7 empty] | 0

## 9_Serramenti interni
Cliente: | Smeralda Holding
Progetto: | Cervo Tennis Club
Sito: | Via Porto Vecchio 4, 07021 Porto Cervo (OT)
Data: | 15/01/2026
Oggetto: | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO REV05
CODICE | DESCRIZIONE LAVORAZIONI | a | b | c | U.M. | Q.TA' | P.U. | PARZIALE | SUBTOTALE
9 | SERRAMENTI INTERNI
Il presente documento fa riferimento, per quanto riguarda le descrizioni e caratteristiche puntuali di ciascuna lavorazione e prodotto da impiegare, al capitolato d'appalto CTC_COS_AR_PJ_809, ai datasheet dei materiali CTC_COS_AR_PJ_900 (incluse specifiche leed), 084_CLH_Materials Schedule_250630, 084_CLH_Sanitary Schedule_20250701, ed agli elaborati grafici. Le informazioni contenute all'interno delle singole voci di questo computo sono volutamente sintetiche, ovvero non esaustive, utili alla corretta individuazione dell'elemento da quotare: sarà onere della Ditta appaltatrice la verifica di tutte le voci e le misurazioni contenute nel presente computo.
E' onere della ditta appaltatrice la verifica dei computi metrici e dei relativi elaborati grafici del progetto strutturale ed impiantistico, al fine di evitare sovrapposizioni e/o mancanze.
Nelle voci si intendono comprese tutte le opere provisionali necessarie a rendere le lavorazioni complete e realizzate a regola d'arte.
Le seguenti quotazioni si intendono comprensive di costo sia di fornitura che di posa.
Si richiede alla Ditta appaltatrice la verifica dell'abaco dei serramenti e degli elaborati grafici di dettaglio per una corretta e completa comprensione dei serramenti e delle relative specifiche e dotazioni.
9.22 | IDR50 - Porta battente
Porta battente locali tecnici. Dotazioni come da abaco serramenti
PIANO TERRA
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH- dim.100x230 cm |  |  |  | n | 2
| PARZIALE |  |  |  | n | 2 | 0 | 0
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - Uscita su scala D - dim. 90x210 cm |  |  |  | n | 1
| PARZIALE |  |  |  | n | 1 | 0 | 0
| Piano distributivo locale tecnico BOH - dim. 70x190 cm |  |  |  | n | 1
| PARZIALE |  |  |  | n | 1 | 0 | 0
| Piano terra distributivo locale BOH/Linen room - dim.80x210 cm |  |  |  | n | 1
| PARZIALE |  |  |  | n | 1 | 0 | 0
9.24 | IDR52 - Porta a battente
Porta a battente bagni boh Dotazioni come da abaco serramenti.
PIANO TERRA
| Zona 1 - Locali tecnici e BOH - BOH 0.2 - dim. 70x210 cm |  |  |  | n | 1
PIANO PRIMO
| Zona 1 - Staff House - Room 01 |  |  |  | n | 1
| Zona 1 - Staff House - Room 02 |  |  |  | n | 1
| Zona 1 - Staff House - Room 03 |  |  |  | n | 1
| Zona 1 - Staff House - Room 04 |  |  |  | n | 1
| PARZIALE |  |  |  | n | 5 | 0 | 0
9.27 | IDR55 - Porta a battente doppia anta
Porta a battente metallica doppia anta. Dotazioni come da abaco serramenti.
PIANO INTERRATO
| Locali tecnici interrati dim. 120 x 210 cm |  |  |  | n | 1
| PARZIALE |  |  |  | n | 1 | 0 | 0
| SUBTOTALE SERRAMENTI INTERNI | [7 empty] | 0

## 10_Sanitari, rubinetterie e acc
Cliente: | Smeralda Holding
Progetto: | Cervo Tennis Club
Sito: | Via Porto Vecchio 4, 07021 Porto Cervo (OT)
Data: | 15/01/2026
Oggetto: | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO REV05
CODICE | DESCRIZIONE LAVORAZIONI | a | b | c | U.M. | Q.TA' | P.U. | PARZIALE | SUBTOTALE | note
10 | SANITARI, RUBINETTERIE e ACCESSORI
Il presente documento fa riferimento, per quanto riguarda le descrizioni e caratteristiche puntuali di ciascuna lavorazione e prodotto da impiegare, al capitolato d'appalto CTC_COS_AR_PJ_809, ai datasheet dei materiali CTC_COS_AR_PJ_900 (incluse specifiche leed), 084_CLH_Materials Schedule_250630, 084_CLH_Sanitary Schedule_20250701, ed agli elaborati grafici. Le informazioni contenute all'interno delle singole voci di questo computo sono volutamente sintetiche, ovvero non esaustive, utili alla corretta individuazione dell'elemento da quotare: sarà onere della Ditta appaltatrice la verifica di tutte le voci e le misurazioni contenute nel presente computo.
E' onere della ditta appaltatrice la verifica dei computi metrici e dei relativi elaborati grafici del progetto strutturale ed impiantistico, al fine di evitare sovrapposizioni e/o mancanze.
Nelle voci si intendono comprese tutte le opere provisionali necessarie a rendere le lavorazioni complete e realizzate a regola d'arte.
Le seguenti quotazioni si intendono ESCLUSE del costo della posa, inserito nel computo metrico delle opere idrauliche.
10.35 | SAN-02 Wc sospeso
Wc sospeso vedi specifiche documento CTC_COS_AR_PJ_900
| Staff House P1 |  |  |  | n | 4
| Bagno BOH |  |  |  | n | 1
| PARZIALE |  |  |  | n | 5 | 0 | 0
10.36 | SAN-02 B Bidet sospeso con rubinetto
Bidet sospeso con rubinetto vedi specifiche documento CTC_COS_AR_PJ_900
| Staff House P1 |  |  |  | n | 2
| PARZIALE |  |  |  | n | 2 | 0 | 0
10.37 | SAN-03 Lavabo sospeso
Lavabo sospeso e accessori vedi specifiche documento CTC_COS_AR_PJ_900
| Staff House P1 |  |  |  | n | 4
| Bagno BOH |  |  |  | n | 1
| PARZIALE |  |  |  | n | 5 | 0 | 0
10.37.1 | SAN-04 B Rubinetto da piano per lavabo
Rubinetto da piano per lavabo vedi specifiche documento CTC_COS_AR_PJ_900
| Staff House P1 |  |  |  | n | 4
| Bagno BOH |  |  |  | n | 1
| PARZIALE |  |  |  | n | 5 | 0 | 0
10.38 | SAN-05 Piatto doccia
Piatto doccia ceramico vedi specifiche documento CTC_COS_AR_PJ_900
| Staff House P1 |  |  |  | n | 4
| PARZIALE |  |  |  | n | 4 | 0 | 0
10.39 | SAN-06 Rubinetto doccia e doccino
Rubinetto doccia e doccino vedi specifiche documento CTC_COS_AR_PJ_900
| Staff House P1 |  |  |  | n | 4
| PARZIALE |  |  |  | n | 4 | 0 | 0
10.40 | SAN-07B Asta doccia
Asta doccia in acciaio vedi specifiche documento CTC_COS_AR_PJ_900
| Staff House P1 |  |  |  | n | 4
| PARZIALE |  |  |  | n | 4 | 0 | 0
10.41 | SAN-07C Tenda doccia
Rubinetto docciaidrorepellente vedi specifiche documento CTC_COS_AR_PJ_900
| Staff House P1 |  |  |  | n | 4
| PARZIALE |  |  |  | n | 4 | 0 | 0
10.42 | SAN-09 Porta rotolo
Porta rotolo vedi specifiche documento CTC_COS_AR_PJ_900
| Staff House P1 |  |  |  | n | 4
| Bagno BOH |  |  |  | n | 1
| PARZIALE |  |  |  | n | 5 | 0 | 0
10.43 | SAN-10 Porta rotolo scorta
Porta rotolo scorta vedi specifiche documento CTC_COS_AR_PJ_900
| Bagno BOH |  |  |  | n | 1
| PARZIALE |  |  |  | n | 1 | 0 | 0
10.44 | SAN-11 Spazzolino wc parete
Spazzolino wc parete vedi specifiche documento CTC_COS_AR_PJ_900
| Staff House P1 |  |  |  | n | 4
| Bagno BOH |  |  |  | n | 1
| PARZIALE |  |  |  | n | 5 | 0 | 0
10.45 | SAN-12 Dispenser sapone
Dispenser sapone da muro vedi specifiche documento CTC_COS_AR_PJ_900
| Bagno BOH |  |  |  | n | 1
| PARZIALE |  |  |  | n | 1 | 0 | 0
10.46 | SAN-13 Asciugamani elettrico
Asciugamani elettrico da muro vedi specifiche documento CTC_COS_AR_PJ_900
| Bagno BOH |  |  |  | n | 1
| PARZIALE |  |  |  | n | 1 | 0 | 0
10.47 | SAN-14 Specchio bagno
Specchio bagno vedi specifiche documento CTC_COS_AR_PJ_900
| Bagno BOH |  |  |  | n | 1
| PARZIALE |  |  |  | n | 1 | 0 | 0
10.48 | SAN-14 B Specchio bagno contenitore
Specchio bagno contenitore vedi specifiche documento CTC_COS_AR_PJ_900
| Staff House P1 |  |  |  | n | 4
| PARZIALE |  |  |  | n | 4 | 0 | 0
10.49 | SAN-21 Porta salviette
Porta salviette vedi specifiche documento CTC_COS_AR_PJ_900
| Staff House P1 |  |  |  | n | 6
| PARZIALE |  |  |  | n | 6 | 0 | 0
10.50 | SAN-22 Gancio
Gancio vedi specifiche documento CTC_COS_AR_PJ_900
| Staff House P1 |  |  |  | n | 4
| PARZIALE |  |  |  | n | 4 | 0 | 0
10.51 | SAN-23 Appendiabiti
Gancio vedi specifiche documento CTC_COS_AR_PJ_900
| Staff House P1 |  |  |  | n | 4
| PARZIALE |  |  |  | n | 4 | 0 | 0
10.52 | SAN-24 Gancio
Gancio vedi specifiche documento CTC_COS_AR_PJ_900
| Staff House P1 |  |  |  | n | 4
| PARZIALE |  |  |  | n | 4 | 0 | 0
| SUBTOTALE SANITARI, RUBINETTERIE e ACCESSORI | [7 empty] | 0

## 11_Opere facciata e copertura
Cliente: | Smeralda Holding
Progetto: | Cervo Tennis Club
Sito: | Via Porto Vecchio 4, 07021 Porto Cervo (OT)
Data: | 15/01/2026
Oggetto: | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO REV05
CODICE | DESCRIZIONE LAVORAZIONI | a | b | c | U.M. | Q.TA' | P.U. | PARZIALE | SUBTOTALE
11 | OPERE FACCIATA e COPERTURA
Il presente documento fa riferimento, per quanto riguarda le descrizioni e caratteristiche puntuali di ciascuna lavorazione e prodotto da impiegare, al capitolato d'appalto CTC_COS_AR_PJ_809, ai datasheet dei materiali CTC_COS_AR_PJ_900 (incluse specifiche leed), 084_CLH_Materials Schedule_250630, 084_CLH_Sanitary Schedule_20250701, ed agli elaborati grafici. Le informazioni contenute all'interno delle singole voci di questo computo sono volutamente sintetiche, ovvero non esaustive, utili alla corretta individuazione dell'elemento da quotare: sarà onere della Ditta appaltatrice la verifica di tutte le voci e le misurazioni contenute nel presente computo.
E' onere della ditta appaltatrice la verifica dei computi metrici e dei relativi elaborati grafici del progetto strutturale ed impiantistico, al fine di evitare sovrapposizioni e/o mancanze.
Nelle voci si intendono comprese tutte le opere provisionali necessarie a rendere le lavorazioni complete e realizzate a regola d'arte.
11.1 | Rimozione coppi tetto
Rimozione, verifica e smaltimento di coppi attuali del tetto. Si richiede all'impresa appalatrice di accatastare e conservare fino al termine delle lavorazioni in copertura una quota parte dei coppi meglio conservati (considerare la metà di quelli rimossi) per eventuale sostituzione.
Nota 1 Viene calcolata una porzione pari al 30% dell'intera superficie dei coppi del tetto.
| Coppi in copertura zona Staff House |  |  |  | mq | 35
| PARZIALE |  |  |  | mq | 35 | 0 | 0
11.2 | Nuovi coppi ventilati
Fornitura e posa di nuovi coppi ventilati in luogo di quelli esistenti senza odificare la struttura di appoggio esistente.
Nota 1 Viene calcolata una porzione pari al 30% dell'intera superficie dei coppi del tetto.
| Nuovi coppi ventilatizona Staff House |  |  |  | mq | 35
| PARZIALE |  |  |  | mq | 35 | 0 | 0
11.3 | Verifica coppi esistenti
Sistemazione e verifica dei coppi di copertura esistenti non soggetti a rimozione o cambio. Si richiede all'appalatore di verificare l'integrità e la disposizione degli stessi, di ridisporli se necessario e di sostituirli se danneggiati.
Nota 1 Viene calcolata la restante porzione del 70% della copertura non soggetta a rimozione e sostituzione coppi
| Verifica coppi esistenti zona Staff House |  |  |  | mq | 70
| PARZIALE |  |  |  | mq | 70 | 0 | 0
11.8 | Anelli in copertura per manutenzione
Fornitura e posa di anelli metallici ancorati alla struttura di copertura, per aggancio protezioni del personale per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Nota1 Definire quantità e modalità con la DL per assenza e impossibilità di realizzazione linea vita in copertura (vincolo paesaggistico).
| Copertura zona staff House |  |  |  | n | 5
| PARZIALE |  |  |  | n | 5 | 0 | 0
11.9 | Tinteggiatura temporanea
Tinteggiatura temporanea di porzione di facciata a seguito di lavorazioni di demolizione e riquadratura di facciata esistente. Colore e prodotto da definire con la DL/DA.
Nota1 Definire quantità e modalità con la DL per assenza e impossibilità di realizzazione linea vita in copertura (vincolo paesaggistico).
| Facciata Staff House |  |  |  | mq | 30
| PARZIALE |  |  |  | mq | 30 | 0 | 0
| SUBTOTALE OPERE FACCIATA e COPERTURA | [7 empty] | 0

## 12_Scale e parapetti
Cliente: | Smeralda Holding
Progetto: | Cervo Tennis Club
Sito: | Via Porto Vecchio 4, 07021 Porto Cervo (OT)
Data: | 15/01/2026
Oggetto: | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO REV05
CODICE | DESCRIZIONE LAVORAZIONI | a | b | c | U.M. | Q.TA' | P.U. | PARZIALE | SUBTOTALE | note
12 | SCALE, PARAPETTI e CANCELLI
Il presente documento fa riferimento, per quanto riguarda le descrizioni e caratteristiche puntuali di ciascuna lavorazione e prodotto da impiegare, al capitolato d'appalto CTC_COS_AR_PJ_809, ai datasheet dei materiali CTC_COS_AR_PJ_900 (incluse specifiche leed), 084_CLH_Materials Schedule_250630, 084_CLH_Sanitary Schedule_20250701, ed agli elaborati grafici. Le informazioni contenute all'interno delle singole voci di questo computo sono volutamente sintetiche, ovvero non esaustive, utili alla corretta individuazione dell'elemento da quotare: sarà onere della Ditta appaltatrice la verifica di tutte le voci e le misurazioni contenute nel presente computo.
E' onere della ditta appaltatrice la verifica dei computi metrici e dei relativi elaborati grafici del progetto strutturale ed impiantistico, al fine di evitare sovrapposizioni e/o mancanze.
Nelle voci si intendono comprese tutte le opere provisionali necessarie a rendere le lavorazioni complete e realizzate a regola d'arte.
12.7 | Realizzazione di corrimano scala interna
Vedi CTC_COS_AR_PJ_200_GA e CTC_COS_AR_PJ_300_GA e relativi dettagli book dettagli esterni CTC_COS_AR_PJ_808 nr. ED40 e datasheet CTC_COS_AR_PJ_900
Realizzazione di corrimano metallico per scale interne a sezione circolare e sistema di fissaggio diretto a parete verticale.
| Scala A (vedi dettaglio ID.25) |  |  |  | ml | 3.5
| Scala D |  |  |  | ml | 4
| PARZIALE |  |  |  | ml | 7.5 | 0 | 0
12.9 | Completamento di scale esterne
Vedi Elaborati grafici CTC_COS_AR_PJ_200_FF e CTC_COS_AR_PJ_300_FF di dettaglio riportati nel book CTC_COS_AR_PJ_808 nr. ED38.1 e ED39 e datasheet CTC_COS_AR_PJ_900
Nota 1 Computare solo gli strati indicati e non la parte strutturale
Completamento di scala con struttura in ca attravrso la realizzazione dei seguenti strati: - massetto non armato - primer
| Scala D Staff House vedi DET ED39 |  |  |  | mq | 7.2
| PARZIALE |  |  |  | mq | 7.2 | 0 | 0
| SUBTOTALE SCA LE e PARAPETTI | [7 empty] | 0

## 13_Opere varie
Cliente: | Smeralda Holding
Progetto: | Cervo Tennis Club
Sito: | Via Porto Vecchio 4, 07021 Porto Cervo (OT)
Data: | 15/01/2026
Oggetto: | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO REV05
CODICE | DESCRIZIONE LAVORAZIONI | a | b | c | U.M. | Q.TA' | P.U. | PARZIALE | SUBTOTALE
13 | OPERE VARIE
Il presente documento fa riferimento, per quanto riguarda le descrizioni e caratteristiche puntuali di ciascuna lavorazione e prodotto da impiegare, al capitolato d'appalto CTC_COS_AR_PJ_809, ai datasheet dei materiali CTC_COS_AR_PJ_900 (incluse specifiche leed), 084_CLH_Materials Schedule_250630, 084_CLH_Sanitary Schedule_20250701, ed agli elaborati grafici. Le informazioni contenute all'interno delle singole voci di questo computo sono volutamente sintetiche, ovvero non esaustive, utili alla corretta individuazione dell'elemento da quotare: sarà onere della Ditta appaltatrice la verifica di tutte le voci e le misurazioni contenute nel presente computo.
E' onere della ditta appaltatrice la verifica dei computi metrici e dei relativi elaborati grafici del progetto strutturale ed impiantistico, al fine di evitare sovrapposizioni e/o mancanze.
Nelle voci si intendono comprese tutte le opere provisionali necessarie a rendere le lavorazioni complete e realizzate a regola d'arte.
13.10 | Realizzazione paralume facciata
Realizzazione di coppo in facciata da utilizzare come paralume per illuminazione esterna, realizzato con materiale cementizio e finito come la facciata.
Nota 1 Realizzare su campione di elementi già esistenti al Piano Primo
| Terrazza Staff House |  |  |  | n | 3
| PARZIALE |  |  |  | n | 3 | 0 | 0
| SUBTOTALE OPERE VARIE | [7 empty] | 0

## 14_Demolizioni e rimozioni
Cliente: | Smeralda Holding
Progetto: | Cervo Tennis Club
Sito: | Via Porto Vecchio 4, 07021 Porto Cervo (OT)
Data: | 15/01/2026
Oggetto: | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO REV05
CODICE | DESCRIZIONE LAVORAZIONI | a | b | c | U.M. | Q.TA' | P.U. | PARZIALE | SUBTOTALE
14 | DEMOLIZIONI e RIMOZIONI aree esterne
Il presente documento fa riferimento, per quanto riguarda le descrizioni e caratteristiche puntuali di ciascuna lavorazione e prodotto da impiegare, al capitolato d'appalto CTC_COS_AR_PJ_809, ai datasheet dei materiali CTC_COS_AR_PJ_900 (incluse specifiche leed), 084_CLH_Materials Schedule_250630, 084_CLH_Sanitary Schedule_20250701, ed agli elaborati grafici. Le informazioni contenute all'interno delle singole voci di questo computo sono volutamente sintetiche, ovvero non esaustive, utili alla corretta individuazione dell'elemento da quotare: sarà onere della Ditta appaltatrice la verifica di tutte le voci e le misurazioni contenute nel presente computo.
E' onere della ditta appaltatrice la verifica dei computi metrici e dei relativi elaborati grafici del progetto strutturale ed impiantistico, al fine di evitare sovrapposizioni e/o mancanze.
Nelle voci si intendono comprese tutte le opere provisionali necessarie a rendere le lavorazioni complete e realizzate a regola d'arte.
14.2 | Demolizione futura scala D esterna (Staff House) Nota 1 Si considera una scala da 15 alzate con gradini larghi in media 95 cm e lunghezza comprensiva scala di 450 cm |  |  |  | n | 1
| PARZIALE |  |  |  | n | 1 | 0 | 0
| SUBTOTALE DEMOLIZIONE e RIMOZIONE aree esterne | [7 empty] | 0

## 15_Scavi e rinterri
Cliente: | Smeralda Holding
Progetto: | Cervo Tennis Club
Sito: | Via Porto Vecchio 4, 07021 Porto Cervo (OT)
Data: | 15/01/2026
Oggetto: | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO REV05
CODICE | DESCRIZIONE LAVORAZIONI | a | b | c | U.M. | Q.TA' | P.U. | PARZIALE | SUBTOTALE
15 | SCAVI e RINTERRI
Il presente documento fa riferimento, per quanto riguarda le descrizioni e caratteristiche puntuali di ciascuna lavorazione e prodotto da impiegare, al capitolato d'appalto CTC_COS_AR_PJ_809, ai datasheet dei materiali CTC_COS_AR_PJ_900 (incluse specifiche leed), 084_CLH_Materials Schedule_250630, 084_CLH_Sanitary Schedule_20250701, ed agli elaborati grafici. Le informazioni contenute all'interno delle singole voci di questo computo sono volutamente sintetiche, ovvero non esaustive, utili alla corretta individuazione dell'elemento da quotare: sarà onere della Ditta appaltatrice la verifica di tutte le voci e le misurazioni contenute nel presente computo.
E' onere della ditta appaltatrice la verifica dei computi metrici e dei relativi elaborati grafici del progetto strutturale ed impiantistico, al fine di evitare sovrapposizioni e/o mancanze.
Nelle voci si intendono comprese tutte le opere provisionali necessarie a rendere le lavorazioni complete e realizzate a regola d'arte.
| SUBTOTALE SCAVI e RINTERRI | [7 empty] | 0

## 22_Arredi Staff House
Cliente: | Smeralda Holding
Progetto: | Cervo Tennis Club
Sito: | Via Porto Vecchio 4, 07021 Porto Cervo (OT)
Data: | 15/01/2026
Oggetto: | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO REV05
CODICE | DESCRIZIONE LAVORAZIONI | a | b | c | U.M. | Q.TA' | P.U. | PARZIALE | SUBTOTALE
22 | ARREDI STAFF HOUSE
Il presente documento fa riferimento, per quanto riguarda le descrizioni e caratteristiche puntuali di ciascuna lavorazione e prodotto da impiegare, al capitolato d'appalto CTC_COS_AR_PJ_809, ai datasheet dei materiali CTC_COS_AR_PJ_900 (incluse specifiche leed), 084_CLH_Materials Schedule_250630, 084_CLH_Sanitary Schedule_20250701, ed agli elaborati grafici CTC_COS_AR_PJ_831 e CTC_COS_AR_PJ_833. Le informazioni contenute all'interno delle singole voci di questo computo sono volutamente sintetiche, ovvero non esaustive, utili alla corretta individuazione dell'elemento da quotare: sarà onere della Ditta appaltatrice la verifica di tutte le voci e le misurazioni contenute nel presente computo.
E' onere della ditta appaltatrice la verifica dei computi metrici e dei relativi elaborati grafici del progetto strutturale ed impiantistico, al fine di evitare sovrapposizioni e/o mancanze.
Nelle voci si intendono comprese tutte le opere provisionali necessarie a rendere le lavorazioni complete e realizzate a regola d'arte.
Le seguenti quotazioni si intendono INCLUSE del costo della posa e incluse del costo della rimozione e smaltimento di cartoni, imballi e materiali di scarto o risulta. Inoltre risulta INCLUSO il costo del trasporto e del tiro al piano.
22.1 | AF 01 Mobile divisorio centro stanza
Fornitura e posa di mobile centro stanza bi-facciale con predisposizione per prese elettriche e TV (risalita corrugati da parete e pavimento) con piano scrivania e passacavo. Finiture e dimensioni come da elaborati grafici e datasheet materiali.
| Staff House |  |  |  | n | 2
| PARZIALE |  |  |  | n | 2 | 0 | 0
22.2 | AF 02 Comodino
Fornitura e posa di comodino fianco letto, anta con pomolo nero e mensola interna, piano superiore a completamento del sistema divisorio (in alcuni casi arredo senza piano continuo, vedi pianta) Finiture e dimensioni come da elaborati grafici e datasheet materiali.
| Staff House |  |  |  | n | 6
| PARZIALE |  |  |  | n | 6 | 0 | 0
22.3 | AF 03 Armadio in laminato 180x60 cm
Fornitura e posa di Armadio H 240 cm,2 vani, 4 ante con maniglia,internamente in laminato con 3 mensola,1 tubo appenderia come da disegno. Finiture e dimensioni come da elaborati grafici e datasheet materiali.
| Staff House |  |  |  | n | 2
| PARZIALE |  |  |  | n | 2 | 0 | 0
22.4 | AF 03 Armadio in laminato 80x60 cm
Fornitura e posa di Armadio H 240 cm,2 vani, 2 ante con maniglia,internamente in laminato con 3 mensola,1 tubo appenderia come da disegno. Finiture e dimensioni come da elaborati grafici e datasheet materiali.
| Staff House |  |  |  | n | 2
| PARZIALE |  |  |  | n | 2 | 0 | 0
22.4 | AF 04 Nicchia frigo
Fornitura e posa di nicchia frigo composta da: - mensola a muro con fissaggi invisibili - tubo appenderia con fissaggio a mensola, colore nero opaco ral 9005 -ripiano Finiture e dimensioni come da elaborati grafici e datasheet materiali.
| Staff House |  |  |  | n | 2
| PARZIALE |  |  |  | n | 2 | 0 | 0
22.5 | AF 05 Mensola a parete
Fornitura e posa di mensola a parete con fissaggi nascosti e luce led integrata. Finiture e dimensioni come da elaborati grafici e datasheet materiali.
| Staff House 215x35 cm |  |  |  | n | 2
| Staff House 135x35 cm |  |  |  | n | 4
| PARZIALE |  |  |  | n | 6 | 0 | 0
22.6 | AS 01 Letto in metallo
Fornitura e posa di letto singolo in metallo verniciato con rete elettrosaldata e 4 gambe. Finiture e dimensioni come da elaborati grafici e datasheet materiali.
| Staff House |  |  |  | n | 6
| PARZIALE |  |  |  | n | 6 | 0 | 0
22.7 | AS 02 Scrivania
Fornitura e posa di scrivania 150x50 x H 75 cm. Finiture e dimensioni come da elaborati grafici e datasheet materiali.
| Staff House |  |  |  | n | 2
| PARZIALE |  |  |  | n | 2 | 0 | 0
22.8 | AS 03 Sgabello
Fornitura e posa di sgabello in legno dimensione 40x37 cm. Finiture e dimensioni come da elaborati grafici e datasheet materiali.
| Staff House |  |  |  | n | 6
| PARZIALE |  |  |  | n | 6 | 0 | 0
22.9 | TES 01 Binario tenda
Fornitura e posa disistema binario per tenda Silent Gliss SG6103 fissato a soffitto con distanziatori, verniciato RAL 9005. Finiture e dimensioni come da elaborati grafici e datasheet materiali.
| Staff House |  |  |  | n | 4
| PARZIALE |  |  |  | n | 4 | 0 | 0
22.10 | TES 02 Tessuto tenda
Fornitura e posa di tenda in lino colore da campionare con la DA. Finiture e dimensioni come da elaborati grafici e datasheet materiali.
| Staff House |  |  |  | n | 4
| PARZIALE |  |  |  | n | 4 | 0 | 0
22.11 | T01 Frigorifero
Fornitura e posa di frigorifero da sottopiano a libera installazione. Dimensioni da verificare con la DA.
| Staff House |  |  |  | n | 4
| PARZIALE |  |  |  | n | 4 | 0 | 0
22.12 | T02 TV
Fornitura e posa di TV 24 pollici compresa staffa di supporto orientabile.
| Staff House |  |  |  | n | 6
| PARZIALE |  |  |  | n | 6 | 0 | 0
22.13 | TES 03 Binario tenda a parete
Fornitura e posa disistema binario per tenda Silent Gliss SG6103 fissato a parete con distanziatori, verniciato RAL 9005. Finiture e dimensioni come da elaborati grafici e datasheet materiali.
| Staff House lunghezza 120 cm |  |  |  | n | 4
| Staff House lunghezza 110 cm |  |  |  | n | 2
| Staff House lunghezza 180 cm |  |  |  | n | 2
| PARZIALE |  |  |  | n | 8 | 0 | 0
22.14 | TES 04 Tessuto tenda
Fornitura e posa di tenda in lino colore da campionare con la DA. Finiture e dimensioni come da elaborati grafici e datasheet materiali.
22.14.1 | Staff House tandaggio h 165 cm per binario da 120 cm |  |  |  | n | 4
| PARZIALE |  |  |  | n | 4 | 0 | 0
22.10.2 | Staff House tandaggio h 240 cm per binario da 110 cm |  |  |  | n | 2
| PARZIALE |  |  |  | n | 2 | 0 | 0
22.14.3 | Staff House tandaggio h 240 cm per binario da 180 cm |  |  |  | n | 4
| PARZIALE |  |  |  | n | 4 | 0 | 0
| SUBTOTALE ARREDI STAFF HOUSE | [7 empty] | 0

## 23_Corpi illuminanti Staff H
Cliente: | Smeralda Holding
Progetto: | Cervo Tennis Club
Sito: | Via Porto Vecchio 4, 07021 Porto Cervo (OT)
Data: | 15/01/2026
Oggetto: | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO REV05
CODICE | DESCRIZIONE LAVORAZIONI | a | b | c | U.M. | Q.TA' | P.U. | PARZIALE | SUBTOTALE
23 | CORPI ILLUMINANTI STAFF HOUSE
Il presente documento fa riferimento, per quanto riguarda le descrizioni e caratteristiche puntuali di ciascuna lavorazione e prodotto da impiegare, al capitolato d'appalto CTC_COS_AR_PJ_809, ai datasheet dei materiali CTC_COS_AR_PJ_900 (incluse specifiche leed), 084_CLH_Materials Schedule_250630, 084_CLH_Sanitary Schedule_20250701, ed agli elaborati grafici CTC_COS_AR_PJ_305_LI. Le informazioni contenute all'interno delle singole voci di questo computo sono volutamente sintetiche, ovvero non esaustive, utili alla corretta individuazione dell'elemento da quotare: sarà onere della Ditta appaltatrice la verifica di tutte le voci e le misurazioni contenute nel presente computo.
E' onere della ditta appaltatrice la verifica dei computi metrici e dei relativi elaborati grafici del progetto strutturale ed impiantistico, al fine di evitare sovrapposizioni e/o mancanze.
Nelle voci si intendono comprese tutte le opere provisionali necessarie a rendere le lavorazioni complete e realizzate a regola d'arte.
Le seguenti quotazioni dei corpi illuminanti si intendono ESCLUSE del costo della posa e dell'allaccio, inserito nel computo metrico delle opere elettriche.
23.1 | S01 Apparecchio di illuminazione orientabile
Solo fornitura di apparecchio di illuminazione rotondo orientabile installato a superfice con ottica fissa. Specifiche e accessori come da datasheet ed elaborati grafici.
| Staff House |  |  |  | n | 8
| PARZIALE |  |  |  | n | 8 | 0 | 0
23.2 | D01a Apparecchio a incasso per spazi aciutti
Solo fornitura di apparecchio di illuminazione downlight rotondo a incasso a soffitto con ottica fissa per l'illuminazione generale. Specifiche e accessori come da datasheet ed elaborati grafici.
| Staff House |  |  |  | n | 8
| PARZIALE |  |  |  | n | 8 | 0 | 0
23.3 | D01b Apparecchio a incasso per spazi umidi
Solo fornitura di apparecchio di illuminazione downlight rotondo a incasso a soffitto con ottica fissa per l'illuminazione generale. Specifiche e accessori come da datasheet ed elaborati grafici.
| Staff House |  |  |  | n | 4
| PARZIALE |  |  |  | n | 4 | 0 | 0
23.4 | W01 Apparecchio lineare
Solo fornitura di apparecchio di illuminazione lineare composto da profilo superficiale in estrusione di alluminio, diffusore opale e LED Strip. Specifiche e accessori come da datasheet ed elaborati grafici.
| Staff House |  |  |  | n | 6
| PARZIALE |  |  |  | n | 6 | 0 | 0
23.5 | DL01 Lampada a parete
Solo fornitura di apparecchio di illuminazione a parete Lampada parete, installazione fissa. Specifiche e accessori come da datasheet ed elaborati grafici.
| Staff House |  |  |  | n | 4
| PARZIALE |  |  |  | n | 4 | 0 | 0
23.6 | DL03 Lampadada a parete
Solo fornitura di apparecchio di illuminazione a parete IP 44. Specifiche e accessori come da datasheet ed elaborati grafici.
| Staff House |  |  |  | n | 4
| PARZIALE |  |  |  | n | 4 | 0 | 0
23.8 | DL02 Lampadada da tavolo
Solo fornitura di apparecchio di illuminazione da tavolo/comodino. Specifiche e accessori come da datasheet ed elaborati grafici
| Staff House |  |  |  | n | 8
| PARZIALE |  |  |  | n | 8 | 0 | 0
| SUBTOTALE CORPI ILLUMINATI STAFF HOUSE | [7 empty] | 0