## COPERTINA
SMERALDA HOLDING S.R.L.
CERVO TENNIS CLUB
VIA PORTO VECCHIO, 4 - PORTO CERVO
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
STEP 2 – FASE A
STRALCIO 16/01/2026
COMPUTO METRICO

## PREMESSA
Premessa al computo
Al fine di consentire una facile individuazione della consistenza della fornitura (quantità e tipi dei materiali) la Ditta è tenuta sotto pena di esclusione della gara, a compilare lo schema di offerta completandolo con tutte le informazioni richieste, nessuna esclusa.
La Ditta è tenuta a quotare tutti i materiali indicati nel computo metrico allegato; qualora desideri evidenziare la fornitura di componenti diversi da quelli riportati nello schema di offerta e nelle specifiche tecniche, aggiungerà gli stessi in calce identificandoli in qualità, quantità e prezzo, fermo restando comunque l’obbligo di quotare i materiali richiesti dalla Committente.
Se alcune voci del computo metrico venissero omesse, si intenderà che la Ditta, presa visione del progetto esecutivo e degli allegati che individuano lo standard da raggiungere ha ripartito e valutato l'incidenza di tutti i componenti nelle altre voci del computo.
I materiali per cui non viene indicata la marca ed il modello verranno scelti, a discrezione della Committente, tra le Ditte indicate nell’elenco marche allegato.
L'importo dei lavori sarà quello convenuto tra le parti contraenti per l'esecuzione a forfait degli impianti e verrà indicato nel contratto d'appalto.
Tale importo sarà suscettibile di variazioni esclusivamente a seguito di modifiche ordinate per iscritto dalla Committente.
L'importo complessivo risulta dalla somma delle singole voci dell'offerta.
Tale importo costituirà l'importo a forfait per la fornitura degli impianti in opera completi e funzionanti
I prezzi unitari in opera che appaiono nell’elenco dei prezzi unitari offerti, assoggettati allo sconto contrattualmente definito in sede di aggiudicazione, saranno validi in caso di aggiunte o diminuzioni di lavori od opere ordinate dalla D.L.
Qualora le voci richieste in variante non compaiono nell’elenco dei prezzi unitari la Impresa proporrà nuovi prezzi documentati, in armonia con i prezzi unitari offerti, sui quali la Committente si riserva il diritto di condurre indagini e verifiche e che dovranno essere concordati prima della esecuzione della variante.

## A DISTRIBUZIONE
N° | DESCRIZIONE | U.M. | Q.TA' | PREZZO | IMPORTO
|  |  |  | UNITARIO | TOTALE
A | DISTRIBUZIONE
A.16 | Fornitura in opera di quadro Centralino di camera, con montate e connesse le apparecchiature indicate sugli schemi unifilari.
| Modello di riferimento: SIEMENS previa conferma della DL | n. | 4 |  | 0
A.21 | Fornitura in opera di cavo FG16OM16 0,6/1kV per collegamento tra QUADRI nelle seguenti formazioni:
| conduttori 3 - sezione 6 mmq | m | 129 |  | 0
A22 | Fornitura in opera di cavo FG16M16 0,6/1kV per conduttore di protezione e di terra:
| conduttori 1 - sezione 70 mmq | m | 20 |  | 0
A.23 | Fornitura e posa di canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco, coperchio incluso, compresi uno o più setti separatori in acciaio zincato, accessori di fissaggio, pezzi speciali. A servizio di tutti gli impianti elettrici e speciali Dimensioni:
| 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm | m | 3 |  | 0
A.24 | Fornitura in opera di tubo isolante rigido in materiale plastico autoestinguente, a basse emissioni tossiche in caso di incendio, halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEI 50086, posato a vista. Reazione al fuoco secondo progetto di prevenzione incendi. A servizio di tutti gli impianti elettrici e speciali
| diametro 25 mm | m | 0 |  | 0
| diametro 32 mm | m | 48 |  | 0
| diametro 40 mm | m | 50 |  | 0
A.25 | Fornitura in opera di tubo corrugato di pvc posato sottotraccia e/o in controsoffitto. Reazione al fuoco secondo progetto di prevenzione incendi A servizio di tutti gli impianti elettrici e speciali
| diametro 25 mm | m | 26 |  | 0
| diametro 32 mm | m | 54 |  | 0
| diametro 40 mm | m | 8 |  | 0
A.26 | Fornitura in opera di cavidotto interrato doppia parete in polietilene ad alta densità conforme alla norma EN 61386.24 con resistenza allo schiacciamento maggiore a 450 N. Esclusi scavi e rinterri. A servizio di tutti gli impianti elettrici e speciali
| diametro 63 mm | m | 105 |  | 0
0
| diametro 110 mm | m | 45 |  | 0
| diametro 125 mm | m | 18 |  | 0
A.27 | Fornitura in opera di Pozzetto rompitratta in cemento completo di coperchio carrabile in ghisa classe D400, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni fino a 800 x 800 x 1000 mm, incluse prolunghe ove necessarie e coperchio "piastrellabile" ove richiesto. A servizio di tutti gli impianti elettrici e speciali | n. | 1 |  | 0
0
A.29 | Fornitura in opera di cassette di derivazione in materiale plastico da esterno o da incasso in muratura o cartongesso, dim. minime come da elaborati grafici e comunque secondo necessità, compresi morsetti di giunzione, setti separatori, passacavi IP44, accessori di fissaggio. A servizio di tutti gli impianti elettrici e speciali | a.c. | 1 |  | 0
A.30 | Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori ∅ 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400 × 400 × 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo: lunghezza 2,5 m | n. | 4 |  | 0
A.31 | Cartello in alluminio per segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 × 300 mm, inclusi gli accessori di fissaggio | n. | 4 |  | 0
A.32 | Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso lo scavo ed il rinterro, delle dimensioni esterne di: 400x400x400 mm | n. | 4 |  | 0
A.33 | Piastra equipotenziale per impianti di terra inclusi accessori di fissaggio e cablaggio: in cassette adatte per il montaggio incassato o da esterno, con morsettiera in acciaio zincato elettronicamente, capacità conduttori fino a 95 mm2, 1 tondo ∅ 10 mm e 1 bandella larghezza 30 mm | n. | 1 |  | 0
A.35 | Fornitura in opera di quadro Quadro Elettrico Provvisorio, con montate e connesse le apparecchiature indicate sugli schemi unifilari. | n. | 1 |  | 0
| Totale capitolo A distribuzione |  |  |  | 0

## B ILLUMINAZIONE
N° | DESCRIZIONE | U.M. | Q.TA' | PREZZO | IMPORTO
|  |  |  | UNITARIO | TOTALE
B | IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
NOTA: All'interno delle voci inerenti i corpi illuminanti con la dicitura: "A detrarre tutto quanto previsto dalla voce con la sola eccezione della via cavi" si intende che dovrà essere prevista solamente la via cavi mentre il corpo illuminante verrà installato con appalto successivo.
B.1 | Posa in opera e allacciamento corpo illuminante ad alimentazione ordinaria compresi tratto tubo pvc e cavo FG16OM16 0,6/1kV 3x1,5 mmq per alimentazione elettrica e 2x1,5 mmq per BUS Dali fino alle derivazioni dalle rispettive dorsali o a corpo illuminante in serie.
luci ordinarie (a soffitto, a controsoffitto, a parete, incassate in arredi, etc) e emergenza camera
| CAMERE P1 | n. | 38 |  | 0
| LUCI ESTERNE | n. | 3 |  | 0
| Scala A | n. | 6 |  | 0
| A detrarre tutto quanto previsto dalla voce con la sola eccezione della via cavi | n. | 6 |  | 0
B.2 | Fornitura, posa in opera e allacciamento corpo illuminante ad alimentazione ordinaria compresi tratto tubo pvc e cavo FG16OM16 0,6/1kV 3x1,5 mmq per alimentazione elettrica e 2x1,5 mmq per BUS Dali fino alle derivazioni dalle rispettive dorsali o a corpo illuminante in serie.
| CORPO ILLUMINANTE TIPO: Disano 927-Echo-monolampada LED-Energy Saving 1600x97x92mm, 220V, AC, DALI, 4000K, CRI>80, 3830lm, 24W, IK08, IP66. | n. | 7 |  | 0
| Posa e allaccio | n. | 11 |  | 0
| A detrarre tutto quanto previsto dalla voce con la sola eccezione della via cavi | n. | 4 |  | 0
| CORPO ILLUMINANTE TIPO: Disano 927-Echo-bilampada LED-Energy Saving 690x152x102mm, 220V, AC, DALI, 4000K, CRI>80, 3195lm, 21W, IK08, IP66. | n. | 5 |  | 0
| Posa e allaccio | n. | 8 |  | 0
| A detrarre tutto quanto previsto dalla voce con la sola eccezione della via cavi | n. | 3 |  | 0
IL FINE ULTIMO DELLA VOCE B.2 è LA QUOTAZIONE DI FORNITURA POSA E ALLACCIO DEI SEGUENTI CORPI ILLUMINANTI: 7 DISANO DA 24W +5 DISANO DA 21W + LA SOLA VIA CAVI RELATIVA A 7 CORPI ILLUMINANTI (4+3) CHE VERRANNO ISTALLATI IN APPALTI SUCCESSIVI
B.3 | Fornitura, posa in opera e allacciamento corpo illuminante di emergenza compresi tratto tubo pvc e cavo FG16OM16 0,6/1kV 3x1,5 mmq per alimentazione elettrica e 2x1,5 mmq per BUS Dali fino alle derivazioni dalle rispettive dorsali o a corpo illuminante in serie. Nelle seguenti tipologie:
B.3.1 | CORPO ILLUMINANTE TIPO: LINERGY modello VIALED EVO. Installabile ad incasso su controsoffitto, foro Ø 65 mm. Funzionamento Solo Emergenza SE (illuminazione non permanente). Autonomia 3h. Completo di gruppo di emergenza con batteria del tipo Nichel Metalidrato (Ni-MH 4,8V 2Ah) a ricarica automatica, tempo di ricarica massimo 12h. Possibilità di programmare e gestire l'autodiagnosi tramite master o gateway DALI conformi. Grado di protezione IP42 (dal basso), IP20 (dall'alto). Classe di isolamento elettrico II. Fonte luminosa 1 LED ad alta efficienza. Flusso luminoso 225lm. Fornito di due lenti per distribuzione simmetrica/asimmetrica del fascio luminoso appositamente studiate per installazioni ad altezze standard. Ottica brevettata. Realizzato in metallo pressofuso verrniciato a polvere in colore Bianco RAL 9010. Dotato di lamiera di dissipazione per una gestione termica ottimale. Temperatura di funzionamento da 0°C a +40°C. Diametro 85 mm. Apparecchio con garanzia di 5 anni. Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384, EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-202, EN 62386-207. Conforme a RoHS2 2011/65/UE.
| VIALED EVO (ottica simmetrica) | n. | 4 |  | 0
| Posa e allaccio | n. | 4 |  | 0
B.3.3 | CORPO ILLUMINANTE TIPO: LINERGY modello CRISTAL EVO. Funzionamento Solo Emergenza SE (illuminazione non permanente). Autonomia 1h. Completo di gruppo di emergenza con batteria del tipo Nichel Cadmio (Ni-Cd 6V 1,3Ah) a ricarica automatica, tempo di ricarica massimo 12h. Possibilità di programmare e gestire l'autodiagnosi tramite master o gateway DALI conformi. Grado di protezione IP65, grado di resistenza agli urti IK08. Classe di isolamento elettrico II. Fonte luminosa 20 LED. Flusso luminoso 475lm. Fornito di lente appositamente studiata per una migliore diffusione e direzionalità del flusso luminoso. Temperatura di funzionamento da 0°C a +40°C. Apparecchio con garanzia di 5 anni. Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384, EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-202, EN 62386-207. Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471. Conforme a RoHS2 2011/65/UE. | n. | 9 |  | 0
| Posa e allaccio | n. | 10 |  | 0
B.3.5 | CORPO ILLUMINANTE TIPO: LINERGY modello VIALED WALL.(FLUSSO LUMINOSO SIMMETRICO) Studiato appositamente per applicazione a parete. Funzionamento Sempre Acceso SA (illuminazione permanente). Autonomia 2h. Completo di gruppo di emergenza con batteria del tipo Litio Ferro Fosfato (Li-FePO4 6,4V 1,5Ah) a ricarica automatica, tempo di ricarica massimo 12h. Durata batteria di oltre 5 anni. Possibilità di programmare e gestire l'autodiagnosi tramite master o gateway DALI conformi. Grado di protezione IP20. Classe di isolamento elettrico I. Fonte luminosa 1 LED ad alta efficienza. Flusso luminoso 340lm (SE) / 340lm (SA). Fornito di due lenti per distribuzione simmetrica/asimmetrica del fascio luminoso appositamente studiate per installazioni ad altezze standard. Ottica brevettata. Possibilità di inclinare la sorgente luminosa in 3 posizioni per ottimizzare la prestazione. Realizzato in alluminio verrniciato a polvere in colore Bianco RAL 9003. Dotato di lamiera di dissipazione per una gestione termica ottimale. Temperatura di funzionamento da 0°C a +40°C. Apparecchio con garanzia di 5 anni. Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384, EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-202, EN 62386-207. Conforme a RoHS2 2011/65/UE. | n. | 0 |  | 0
| Posa e allaccio | n. | 4 |  | 0
| A detrarre tutto quanto previsto dalla voce con la sola eccezione della via cavi | n. | 4 |  | 0
B.3.6 | CORPO ILLUMINANTE TIPO: LINERGY modello VIALED EVO MINIBOX. (ottica simmetrica) | n. | 1 |  | 0
| Posa e allaccio | n. | 5 |  | 0
| A detrarre tutto quanto previsto dalla voce con la sola eccezione della via cavi | n. | 4 |  | 0
IL FINE ULTIMO DELLA VOCE B.6 è LA QUOTAZIONE DI FORNITURA POSA E ALLACCIO DI 1 VIALED EVO MINIBOX + LA SOLA VIA CAVI RELATIVA A 4 VIALED EVO MINIBOX CHE VERRANNO ISTALLATI IN APPALTI SUCCESSIVI
B.3.10 | CORPO ILLUMINANTE TIPO: Guzzini 3.SS96.715.0. Apparecchio di illuminazione ad incasso a parete per illuminazione dei corpi scala e dei percorsi in emergenza con batteria incorporata. Montaggio centro lampada h 30cm da pavimento. LED - 2700K - 5W - 488lm - 77lm/W - Ottica asimmetrica - CRI>80 -IP66 - IK09- 220-240V - Dimensioni: L 180mm x W 93mm x h 180mm. Finitura/Colore: grigio TBC. Alimentatore dimmerabile integrato DALI-2
| Fornitura (Solo lato Staff House) | n. | 14 |  | 0
| Posa e allaccio (Staff House + Scala C) | n. | 14 |  | 0
B.4 | Fornitura, posa in opera e allacciamento corpo illuminante per segnaletica di esodo compresi tratto tubo pvc e cavo FG16OM16 0,6/1kV 3x1,5 mmq per alimentazione elettrica e 2x1,5 mmq per BUS Dali fino alle derivazioni dalle rispettive dorsali o a corpo illuminante in serie. Nelle seguenti tipologie:
B.4.1 | CORPO ILLUMINANTE TIPO: LINERGY modello LEXIT. Funzionamento Sempre Acceso SA (illuminazione permanente). Autonomia 3h. Completo di gruppo di emergenza con batteria del tipo Nichel Cadmio (Ni-Cd 4,8V 0,5Ah) a ricarica automatica, tempo di ricarica massimo 12h. Possibilità di programmare e gestire l'autodiagnosi tramite master o gateway DALI conformi. Grado di protezione IP65, grado di resistenza agli urti IK06. Classe di isolamento elettrico II. Fonte luminosa 8 LED. Distanza di visibilità secondo EN 1838: 32 metri. Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni confezione. Temperatura di funzionamento da 0°C a +40°C. Apparecchio con garanzia di 5 anni. Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838, EN 7010, EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-202, EN 62386-207. Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471. Conforme a RoHS2 2011/65/UE. | n. | 0
| Posa e allaccio | n. | 1 |  | 0
| A detrarre tutto quanto previsto dalla voce con la sola eccezione della via cavi | n. | 1 |  | 0
B.4.2 | CORPO ILLUMINANTE TIPO: LINERGY modello ASTRA. Tasto per impostare la luminosità in presenza di rete. Funzionamento Sempre Acceso SA (illuminazione permanente). Autonomia 3h. Completo di gruppo di emergenza con batteria del tipoLi-FePO4 3,2V 1,5Ah a ricarica automatica, tempo di ricarica massimo 12h. Possibilità di programmare e gestire l'autodiagnosi tramite master o gateway DALI conformi. Grado di protezione IP40, grado di resistenza agli urti IK08. Classe di isolamento elettrico II. Fonte luminosa 8 LED. Distanza di visibilità secondo EN 1838: 22 metri. Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni confezione. Temperatura di funzionamento da 0°C a +40°C. Apparecchio con garanzia di 5 anni. Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838, EN 7010, EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-202, EN 62386-207. Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471. Conforme a RoHS2 2011/65/UE. | n. | 0
| Posa e allaccio | n. | 5 |  | 0
| A detrarre tutto quanto previsto dalla voce con la sola eccezione della via cavi | n. | 5 |  | 0
B.5 | Fornitura in opera di cavo FG16OM16 0,6/1kV utilizzato come circuiti di alimentazione illuminazione (escluse derivazioni ai corpi illuminanti computate a parte) nelle sezioni:
| conduttori 3 - sezione 2,5 mmq | m | 75 |  | 0
B.6 | Fornitura in opera di pulsante/interruttore unipolare 10 A , compresa quota parte di scatola da incasso, supporto, placca, foro per l'incasso, compresi tratto di tubo corrugato di pvc e cavo FG17 450/750V 2x1,5 mmq per alimentazione elettrica fino alla derivazione dalla dorsale.
| Modello di riferimento: VIMAR EIKON Serie civile (Camere e Zone comuni) | n. | 0 |  | 0
| Modello di riferimento: VIMAR PLANA Serie civile (Locali tecnici) | n. | 6 |  | 0
| Modello di riferimento: VIMAR EIKON VINTAGE (Camere) | n. | 20 |  | 0
| Modello di riferimento: Serie civile VIMAR EIKON con gemma (luci esterne camere) | n. | 0 |  | 0
B.7 | Fornitura in opera di pulsante unipolare 10 A BTicino serie Light in contenitore stagno, compresa quota parte di scatola da incasso 4 posti, supporto, placca, foro per l'incasso, compresi tratto di tubo corrugato di pvc e cavo FG16OM16 0,6/1kV 3x1,5 mmq per alimentazione elettrica e 2x1,5 mmq per BUS Dali fino alle derivazioni dalle rispettive dorsali. | n. | 1 |  | 0
B.8 | Fornitura in opera di cassette di derivazione in materiale plastico da esterno o da incasso in muratura o cartongesso, dim. minime come da elaborati grafici e comunque secondo necessità, compresi morsetti di giunzione, setti separatori, passacavi IP44, accessori di fissaggio. Utilizzate per le derivazioni dai circuiti di dorsale. Integrative rispetto a quelle previste nella distribuzione generale | a.c. | 1 |  | 0
B.9 | Fornitura in opera di tubo isolante rigido in materiale plastico autoestinguente, a basse emissioni tossiche in caso di incendio, halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEI 50086, posato a vista. Reazione al fuoco secondo progetto di prevenzione incendi.
| diametro 25 mm | m | 30 |  | 0
B.12 | REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA LUNGO LA PROMENADE COMPRENDENTE:
B.12.1 | Fornitura in opera di cavidotto interrato doppia parete in polietilene ad alta densità conforme alla norma EN 61386.24 con resistenza allo schiacciamento maggiore a 450 N. Esclusi scavi e rinterri.
| diametro 63 mm | m | 85 |  | 0
B.12.2 | Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso lo scavo ed il rinterro, delle dimensioni esterne di: 400x400x400 mm | n. | 8 |  | 0
B.12.3 | Fornitura in opera di cavo FG16OM16 0,6/1kV utilizzato come circuiti di alimentazione corpi illuminanti., nelle sezioni :
| conduttori 3 - sezione 6 mmq | m | 90 |  | 0
B.12.4 | Fornitura, posa in opera e allacciamento corpo illuminante ad alimentazione ordinaria compresi: Palo ( diametro 60mm h fino a 2m);Plinto di ancoraggio; giunto di attacco su palo; FG16OM16 0,6/1kV 3x1,5 mmq per alimentazione elettrica fino alle derivazioni dalle rispettive dorsali o a corpo illuminante in serie.
B.12.5 | CORPO ILLUMINANTE TIPO: Disano 1898 Rodio COB 449x333x77mm, 220V, AC, DALI, 4000K, CRI>80, 10426lm,79W, IK09, IP66. | n. | 6 |  | 0
| Posa e allaccio (altezza di installazione da definire in corso d'opera) | n. | 6 |  | 0
| Totale capitolo B Impianto di illuminazione |  |  |  | 0

## C PRESE FM
N° | DESCRIZIONE | U.M. | Q.TA' | PREZZO | IMPORTO
|  |  |  | UNITARIO | TOTALE
C | IMPIANTO PRESE DI CORRENTE E FORZA MOTRICE
NOTA: All'interno delle voci inerenti i corpi illuminanti con la dicitura: "A detrarre tutto quanto previsto dalla voce con la sola eccezione della via cavi" si intende che dovrà essere prevista solamente la via cavi mentre il resto verrà installato con appalto successivo.
SPAZI COMUNI
C.1 | Fornitura in opera di cavo FG16OM16 0,6/1kV utilizzato come circuiti di alimentazione delle prese e utilizzatori di f.m., nelle sezioni :
| conduttori 5 - sezione 2,5 mmq | m | 20 |  | 0
| conduttori 3 - sezione 2,5 mmq | m | 190 |  | 0
C.6 | Fornitura in opera di alimentazioni e collegamenti a unità interne di condizionamento compreso centralino con portafusibile sezionabile con fusibile da 4 A gG, tratto di tubo corrugato e/o rigido di pvc diametro 25 mm, tratto di cavo FG16OM16 3x2,5 mmq fino alla cassetta di derivazione sul circuito e fino all'utilizzatore | n. | 4 |  | 0
C.10 | Allacciamento di unità esterne di condizionamento e ACS, ed estrattori/immissori con interposizione di interruttore di manovra sezionatore in centralino stagno | n. | 2 |  | 0
C.11 | Fornitura in opera di alimentazioni e collegamenti di apparecchiature elettriche quali pompe, radiatori, asciugamani, resistenze elettriche boiler, rubinetti elettrici, ecc. compreso tratto di tubo rigido o corrugato di pvc diametro 25 mm, tratto di cavo FG16OM16 3x2,5 mmq dalla cassetta di derivazione sul circuito/quadro elettrico e fino all'utilizzatore.
| Pompe di Sollevamento | n. | 1 |  | 0
| Scaldaacqua elettrici provvisori | n. | 4 |  | 0
C.16 | Fornitura in opera di sistema di allarme bagni inclusi relè, interfacce di collegamento con sistema BMS, scatola da incasso o scatola da esterno, supporto, placca tratto di tubazione di pvc diametro 20 mm, tratto di cavo FG17, sezione 2x1,5 mmq per cablaggio del sistema e interconnessione con BMS.
| Pulsante a Tirante | n. | 8 |  | 0
| Gemma e Ronzatore | n. | 4 |  | 0
| Pulsante di Tacitazione | n. | 4 |  | 0
C.20 | Fornitura in opera di tubo isolante rigido in materiale plastico autoestinguente, a basse emissioni tossiche in caso di incendio, halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEI 50086, posato a vista. Reazione al fuoco secondo progetto di prevenzione incendi. A servizio di tutti gli impianti elettrici e speciali
| diametro 25 mm | m | 60 |  | 0
C.21 | Fornitura in opera di tubo corrugato di pvc posato sottotraccia e/o in controsoffitto. Reazione al fuoco secondo progetto di prevenzione incendi A servizio di tutti gli impianti elettrici e speciali
| diametro 25 mm | m | 60 |  | 0
CAMERE
C.23 | Fornitura in opera di presa unel 10/16A+T , compresa quota parte di scatola da incasso, supporto, placca, foro per l'incasso, compresi tratto di tubo corrugato di pvc diametro 25 mm, tratto di cavo FG17 450/750V 3x2,5 mmq fino alla cassetta di derivazione. Si intende compresa altresì quota parte di dorsale fino al Centralino di camera
| Modello di riferimento: VIMAR EIKON Serie civile | n. | 36 |  | 0
C.24 | Fornitura in opera di presa per rasoio con trasformatore di isolamento in 3 moduli: - tensione di ingresso 230 Va.c. 50/60 hz - tensione di uscita 115/230 Va.c. 20 VA compresa quota parte di scatola da incasso, supporto, placca, foro per l'incasso, compresi tratto di tubo corrugato di pvc diametro 25 mm, tratto di cavo FG17 450/750V 3x2,5 mmq fino alla cassetta di derivazione. Si intende compresa altresì quota parte di dorsale fino al Centralino di camera
| Modello di riferimento: VIMAR EIKON Serie civile | n. | 4 |  | 0
C.25 | Fornitura in opera di Caricatore USB con una porta tipo A e una tipo C, per la ricarica di un singolo dispositivo elettronico fino a 15W o di due dispositivi in simultanea. Tensione di uscita: 5 Vd.c. - alimentazione DIRETTA 100-240V a.c. 50-60 Hz - 1 modulo compresa quota parte di scatola da incasso, supporto, placca, foro per l'incasso, compresi tratto di tubo corrugato di pvc diametro 25 mm, tratto di cavo FG17 450/750V 3x2,5 mmq fino alla cassetta di derivazione. Si intende compresa altresì quota parte di dorsale fino al Centralino di camera
| Modello di riferimento: VIMAR EIKON Serie civile | n. | 6 |  | 0
C.26 | Fornitura in opera di sistema gestione alimentazione camera composto da portabadge - Interruttore elettronico a badge verticale, uscita a relè NO 4 A 250 V~ (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio, trimmer di regolazione del tempo di spegnimento dopo l’estrazione della card - 2 moduli. Compresa quota parte di scatola da incasso, supporto, placca, foro per l'incasso, compresi tratto di tubo corrugato di pvc diametro 25 mm, relè, trasformatore, tratto di cavo FG17 450/750V 4x1,5 mmq fino al centralino di camera e di collegamento fra gli elementi in campo.
| Modello di riferimento: VIMAR 19463 e relativi accessori placche ed elementi di finitura | n. | 4 |  | 0
C.27 | Fornitura in opera di alimentazioni e collegamenti di apparecchiature elettriche, compreso tratto di tubo rigido o corrugato di pvc diametro 25 mm, tratto di cavo FG16OM16 3x2,5 mmq dalla cassetta di derivazione sul circuito/quadro elettrico e fino all'utilizzatore. | n. | 4 |  | 0
C.28 | Fornitura in opera di tubo corrugato di pvc posato sottotraccia e/o in controsoffitto. Reazione al fuoco secondo progetto di prevenzione incendi A servizio di tutti gli impianti elettrici e speciali
| diametro 25 mm | m | 80 |  | 0
C.29 | Fornitura in opera di presa BIPASSO 10/16A+T , compresa quota parte di scatola da incasso, supporto, placca, foro per l'incasso, compresi tratto di tubo corrugato di pvc diametro 25 mm, tratto di cavo FG17 450/750V 3x2,5 mmq fino alla cassetta di derivazione. Si intende compresa altresì quota parte di dorsale fino al Centralino di camera
| Modello di riferimento: VIMAR EIKON Serie civile | n. | 22 |  | 0
| Totale capitolo C Impianto prese di corrente e forza motrice |  |  |  | 0

## D TD
N° | DESCRIZIONE | U.M. | Q.TA' | PREZZO | IMPORTO
|  |  |  | UNITARIO | TOTALE
D | IMPIANTO TRASMISSIONE DATI
D.1 | TRASMISSIONE DATI
D.1.8 | Fornitura in opera di connettore RJ45 categoria 6A U/FTP, compresa quota parte scatola da incasso o scatola da canale, supporto, placca, tratto di tubo corrugato di pvc diam. 25 mm fino alla scatola di derivazione o al canale portacavi.
| Modello di riferimento: VIMAR EIKON Serie civile (Per Camere e PDL) | n. | 12 |  | 0
| Modello di riferimento: VIMAR PLANA Serie civile (Predisposte per collegamenti ad Access Point WiFi e Zigbee) | n. | 4 |  | 0
| Totale capitolo D Impianto Trasmissione Dati |  |  |  | 0

## E BMS
N° | DESCRIZIONE | U.M. | Q.TA' | PREZZO | IMPORTO
|  |  |  | UNITARIO | TOTALE
E | IMPIANTO BMS
E.9 | Fornitura in opera di cavo di trasmissione BUS VRV a 2 conduttori, 2x1.5 mmq CPR Classe Cca s1b,d1,a1 E' da intendersi incluso il collegamento del cavo a tutte le apparecchiature in campo gestite dal BUS VRV. | m | 120 |  | 0
E.11 | Fornitura in opera di tubo isolante rigido in materiale plastico autoestinguente, a basse emissioni tossiche in caso di incendio, halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEI 50086, posato a vista. Reazione al fuoco secondo progetto di prevenzione incendi.
| diametro 25 mm | m | 30 |  | 0
E.12 | Fornitura in opera di tubo corrugato di pvc posato sottotraccia e/o in controsoffitto. Reazione al fuoco secondo progetto di prevenzione incendi
| diametro 25 mm | m | 40 |  | 0
| Totale capitolo E Impianto BMS |  |  |  | 0

## F IRAI
N° | DESCRIZIONE | U.M. | Q.TA' | PREZZO | IMPORTO
|  |  |  | UNITARIO | TOTALE
F | IMPIANTO IRAI
F.18 | Fornitura in opera di cassette di derivazione in materiale plastico da esterno o da incasso in muratura o cartongesso, dim. minime come da elaborati grafici e comunque secondo necessità, compresi morsetti di giunzione, setti separatori, passacavi IP44, accessori di fissaggio. Utilizzate per le derivazioni dai circuiti di dorsale. Integrative rispetto a quelle previste nella distribuzione generale | a.c. | 1 |  | 0
F.19 | Fornitura in opera di tubo isolante rigido in materiale plastico autoestinguente, a basse emissioni tossiche in caso di incendio, halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEI 50086, posato a vista. Reazione al fuoco secondo progetto di prevenzione incendi.
| diametro 25 mm | m | 20 |  | 0
F.20 | Fornitura in opera di tubo corrugato di pvc posato sottotraccia e/o in controsoffitto. Reazione al fuoco secondo progetto di prevenzione incendi
| diametro 25 mm | m | 60 |  | 0
| Totale capitolo F Impianto IRAI |  |  |  | 0

## G EVAC
N° | DESCRIZIONE | U.M. | Q.TA' | PREZZO | IMPORTO
|  |  |  | UNITARIO | TOTALE
G | IMPIANTO EVAC
G.6 | Fornitura in opera di cassette di derivazione in materiale plastico da esterno o da incasso in muratura o cartongesso, dim. minime come da elaborati grafici e comunque secondo necessità, compresi morsetti di giunzione, setti separatori, passacavi IP44, accessori di fissaggio. Utilizzate per le derivazioni dai circuiti di dorsale. Integrative rispetto a quelle previste nella distribuzione generale | a.c. | 1 |  | 0
G.7 | Fornitura in opera di tubo isolante rigido in materiale plastico autoestinguente, a basse emissioni tossiche in caso di incendio, halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEI 50086, posato a vista. Reazione al fuoco secondo progetto di prevenzione incendi.
| diametro 25 mm | m | 20 |  | 0
G.8 | Fornitura in opera di tubo corrugato di pvc posato sottotraccia e/o in controsoffitto. Reazione al fuoco secondo progetto di prevenzione incendi
| diametro 32 mm | m | 68 |  | 0
| Totale capitolo G Impianto EVAC |  |  |  | 0

## H C.ACCESSI
N° | DESCRIZIONE | U.M. | Q.TA' | PREZZO | IMPORTO
|  |  |  | UNITARIO | TOTALE
H | CONTROLLO ACCESSI
H.3 | Fornitura in opera di VINGCARD CONTROLLO ACCESSI RC IP68 4,5V RFID e VINGCARD Relay box for IP68 RC with GW Online inclusi supporto, cassette elettriche IP66 254x180x111mm , vie cavi e cavi di collegamento, alimentatore tipo MeanWell RS-35, e quanto altro occorre per avere il sistema funzionante in opera.
| Produttore di riferimento: Vision - assa abloy | n. | 4 |  | 0
| Totale capitolo H Controllo Accessi |  |  |  | 0

## I TV
N° | DESCRIZIONE | U.M. | Q.TA' | PREZZO | IMPORTO
|  |  |  | UNITARIO | TOTALE
I | IMPIANTO TV
I.1 | Fornitura in opera di Antenna VHF in banda 3 a banda larga, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo < 0,5 dB, costruite 40.h in alluminio al magnesio con elementi in alluminio al 99,5% per una lunga resistenza alla corrosione, nelle tipologie: - canale E5÷E12, guadagno 10 dB, 14 elementi, rapporto av-ind > 25 dB | n. | 1 |  | 0
I.2 | Fornitura in opera di Antenna UHF premontate direttive a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo < 0,35 90.h dB, rapporto av-ind > 25 dB, costruite in alluminio al magnesio con elementi in alluminio al 99,5% e anodizzata per una lunga resistenza alla corrosione, nelle tipologie: - banda UHF, canali E21-69 guadagno 11÷18 dB, 90 elementi. | n. | 1 |  | 0
I.3 | Fornitura in opera di Antenna parabolica offset, frequenza di lavoro 10,7÷12,75 GHz, efficienza = 70%, disco in alluminio/acciaio, nelle tipologie: - 20.e guadagno 43,3 dB, diam. 150 cm, in alluminio | n. | 2 |  | 0
I.4 | Fornitura in opera di Pali autoportanti di acciaio prezincato a fuoco semplici, dimensioni altezza 2,5 m, diam. 32 mm | n. | 2 |  | 0
I.5 | Fornitura in opera di Filtri attenuatori di canale,, filtri attivi DAB | a.c. | 1 |  | 0
I.6 | Fornitura in opera di Preamplificatore da palo, telaio metallico con contenitore in plastica a prova di pioggia, per aumentare i segnali deboli prima di inserirli in 20.e un amplificatore, R.O.S. < 2, alimentabili via cavo, 1 ingresso -1 uscita, nelle tipologie: - a larga banda, banda VHF + (47-230 MHz) banda UHF (470-862 MHz), guadagno 12 db | n. | 1 |  | 0
I.7 | Fornitura in opera di Amplificatore di linea per segnali da satellite di dimensioni compatte, lavoro su frequenze 900÷2150 MHz, guadagno 9÷12 dB di tipo 10 slope, meccanica in pressofusione di alluminio con connettori femmina di tipo F. | n. | 1 |  | 0
I.8 | Fornitura in opera di Partitori | a.c. | 1 |  | 0
I.9 | Fornitura in opera di Alimentatore switching, alimentazione 230V, Classe d'isolamento II, tensione d'uscita 15Vcc, connettore Jack maschio, in contenitore 90 plastico. | n. | 2 |  | 0
I.10 | Fornitura in opera di Multiswitch per la distribuzione dei segnali terrestri e satellitari, alimentatore switching separato, nelle tipologie: - 5 ingressi e 8 uscite | n. | 1 |  | 0
I.11 | Fornjitura in opera di Cavo d'antenna coassiale con anima in filo unico di rame rosso ricotto o stagnato, isolante in polietilene espanso, conduttore esterno/ 10.e schermo realizzato mediante combinazione di nastri accoppiati alluminio/poliestere, con treccia di rame rosso o stagnato, guaina in PVC, diametro esterno: - 6,9 mm anche per impianti SAT | m | 300 |  | 0
I.12 | Fornitura in opera di PRESA TV TERRESTRE o SATELLITARE compresa quota parte scatola da incasso o scatola da canale, supporto, placca, tratto di tubo corrugato di pvc diam. 25 mm fino al canale nel controsoffitto.
| Modello di riferimento: VIMAR EIKON Serie civile | n. | 8 |  | 0
| Totale capitolo I Impianto TV |  |  |  | 0

## RIEPILOGO
RIEPILOGO GENERALE
N° | CAPITOLO | IMPORTO
A | DISTRIBUZIONE | 0
B | IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE | 0
C | IMPIANTO PRESE E FORZA MOTRICE | 0
D | IMPIANTO TRASMISSIONE DATI | 0
E | IMPIANTO BMS | 0
F | IMPIANTO IRAI | 0
G | IMPIANTO EVAC | 0
H | CONTROLLO ACCESSI | 0
H | IMPIANTO TV | 0
| TOTALE | 0