## COPERTINA
SMERALDA HOLDING S.R.L.
CERVO TENNIS CLUB
VIA PORTO VECCHIO, 4 - PORTO CERVO
IMPIANTI MECCANICI
STRALCIO 16/01/2026
STEP 2 – FASE A
COMPUTO METRICO

## PREMESSA
Premessa al computo
Al fine di consentire una facile individuazione della consistenza della fornitura (quantità e tipi dei materiali) la Ditta è tenuta sotto pena di esclusione della gara, a compilare lo schema di offerta completandolo con tutte le informazioni richieste, nessuna esclusa.
La Ditta è tenuta a quotare tutti i materiali indicati nel computo metrico allegato; qualora desideri evidenziare la fornitura di componenti diversi da quelli riportati nello schema di offerta e nelle specifiche tecniche, aggiungerà gli stessi in calce identificandoli in qualità, quantità e prezzo, fermo restando comunque l’obbligo di quotare i materiali richiesti dalla Committente.
Se alcune voci del computo metrico venissero omesse, si intenderà che la Ditta, presa visione del progetto esecutivo e degli allegati che individuano lo standard da raggiungere ha ripartito e valutato l'incidenza di tutti i componenti nelle altre voci del computo.
I materiali per cui non viene indicata la marca ed il modello verranno scelti, a discrezione della Committente, tra le Ditte indicate nell’elenco marche allegato.
L'importo dei lavori sarà quello convenuto tra le parti contraenti per l'esecuzione a forfait degli impianti e verrà indicato nel contratto d'appalto.
Tale importo sarà suscettibile di variazioni esclusivamente a seguito di modifiche ordinate per iscritto dalla Committente.
L'importo complessivo risulta dalla somma delle singole voci dell'offerta.
Tale importo costituirà l'importo a forfait per la fornitura degli impianti in opera completi e funzionanti
I prezzi unitari in opera che appaiono nell’elenco dei prezzi unitari offerti, assoggettati allo sconto contrattualmente definito in sede di aggiudicazione, saranno validi in caso di aggiunte o diminuzioni di lavori od opere ordinate dalla D.L.
COMPUTO METRICO

## Aria Estrazioni
N° | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | IMPORTO TOTALE
A | DISTRIBUZIONE / ESTRAZIONE ARIA
A1 | Fornitura e posa in opera di Ventilatore centrifugo "in linea",temperatura massima di utilizzo: 60 °C, completo di BOX silenziato, serranda a farfalla di non ritorno, collari di fissaggio antivibranti, regolatore di velocità e quant' altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte, come indicato da specifiche tecniche del produttore.
Modello di riferimento:Tecnoventil
| EXT 01:Tecnoventil CX BOX 200A | n° | 1 |  | 0
A4 | Fornitura e posa in opera di Canali in lamiera zincata a sezione circolare e/o quadrangolare per la mandata, ripresa ed espulsione aria, completi di staffaggi, pezzi speciali (quali: curve, diramazioni, plenum ecc..) e materiale di consumo | kg | 90 |  | 0
A9 | Fornitura e posa in opera di regolatore di portata per sistemi a portata costante per condotti circolari. Tale regolatore è in grado di mantenere fissa la portata in condizioni di funzionamento variabili, evitando ogni regolazione o equilibratura sull’installazione. Installazione a monte della valvola di aspirazione. | 0
COMPUTO METRICO | Modello di riferimento: Tecnoventil RD
| -dim. mm. 125 | n° | 6 |  | 0
A10 | Fornitura e posa in opera di Serrande di taratura MANUALI in lamiera zincata ad alette multiple contrapposte | 0
| -dim. mm. 200x200 | n° | 2 |  | 0
A11 | Fornitura e posa in opera di Canali flessibili coibentati con classe di reazione al fuoco pari a 0 (incombustibili) | 0
Modello di riferimento: Lindab TT0
| - diam 125 | m | 1 |  | 0
A16 | Griglia per la ripresa di aria, a maglia quadra 15x15mm, in alluminio preverniciato, con controcornice.
Modello di riferimento: Tecnoventil BMQA
| dim. 300x300 mm | n° | 2 |  | 0
A17 | Forniture e posa in opera di griglie di presa ed espulsione aria esterna in acciaio inox con alette passo 50 complete di plenum, rete antivolatile e antipioppo e accessori di fissaggio
Modello di riferimento: Tecnoventil PAEA
| -dim. mm.400x200 | n° | 1 |  | 0
A18 | Fornitura e posa in opera di Valvole per l’aspirazione dell’aria | 0 |  |  | 0
Modello di riferimento: Systemair BALANCE-E
| -DN 125 | n° | 8 |  | 0
A20 | Fornitura e posa in opera di Griglie di Transito Afoniche, complete di plenum di raccordo con la controgriglia a maglia quadra (computata a parte)
Modello di riferimento: Europair GF14
| -dim. mm.300x300 | n° | 2 |  | 0
| TOTALE DISTRIBUZIONE / ESTRAZIONE ARIA |  |  |  | 0

## CDZ
N° | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | IMPORTO TOTALE
B | IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
B4 | Fornitura e posa in opera di Telai di sostegno delle unità esterne realizzati in profilati in acciaio zincato e completi di strato isolante in materiale plastico | ac | 1 |  | 0
B5 | Fornitura e posa in opera di carica aggiuntiva di refrigerante R410 A | kg | 2.2 |  | 0
B7 | Fornitura in opera di Unita' interna Split a parete per sistemi VRV a R410A completa di tutti gli accessori di fissaggio e quanto altro occore per dare l'apparecchiatura funzionante. Incluso telecomando
| Modello di riferimento: Daikin FXAQ25A | n° | 2 |  | 0
| Modello di riferimento: Daikin FXAQ32A | n° | 2 |  | 0
B14 | Fornitura e posa in opera di Sistema di controllo centralizzato "Intelligent Touch Manager" per la supervisione di sistemi VRV a R410A. Sistema di gestione modulare da 64 a 512 unità interne, con possibilità di interconnessione per il controllo fino a 2560 unità interne. Funzionalità di controllo e monitoraggio dello stato dei parametri di funzionamento con interfaccia grafica user friendly, con schermo di tipo touch screen, avanzate funzionalità di timer, funzione web integrata, per la gestione da remoto del sistema, gestione integrata di configurazione e monitoraggio a distanza per il service. Possibilità di effettuare la verifica automatica della carica di refrigerante da remoto, impostando l'evento con il timer, ricevendo il report in remoto. Funzionalità opzionale di smart energy management che consente di pianificare i consumi e di seguirne l'evoluzione giornalmente, mensilmente, annualmente, con identificazione delle unità con maggiore consumo.
| Modello di riferimento: Daikin DCM601B51 | n° | 1 |  | 0
B15 | Fornitura e posa in opera di Comando remoto a filo touch Madoka White Dimensioni - Unità - Profondità x Altezza x Larghezza 25 x 85 x 85 mm
| Modello di riferimento: Daikin BRC1H52W | n° | 4 |  | 0
B18 | Primo avviamento VRV a Recupero di calore , Primo avviamento Mini VRV, Commissioning iTM, Attivazione expander, Attivazione Bacnet su iTM, e quant' altro occorre all' avviamento dell' impianto | a.c. | 1 |  | 0
COMPUTO METRICO | Fornitura e posa in opera di Tubazioni in rame, per circuito impianto espansione diretta, isolate con spessori conformi al DPR 412/93 e LEED reazione al fuoco come da prescrizioni di prevenzione incendi, complete di pezzi speciali, staffaggi a collare in acciaio zincato e/o canalina di contenimento, materiali di consumo, ponteggi per il montaggio etc.
Modello di riferimento: Zetaesse Cupex-GEL Bl-s2,d0
| -diam. mm. 6,4 | m | 29 |  | 0
| -diam. mm. 9,5 | m | 26 |  | 0
| -diam. mm. 12,7 | m | 29 |  | 0 | 0
| -diam. mm. 19,1 | m | 26 |  | 0 | 0
B20 | Fornitura e posa in opera di lamierino per Tubazioni in rame isolate secondo specifiche LEED, complete di pezzi speciali etc. | mq | 8 |  | 0
B29 | Fornitura in opera di Unità esterna compatta a Volume di Refrigerante Variabile a Pompa di Calore con tecnologia a Temperatura Variabile del Refrigeratore, ad espansione diretta con inverter su compressori e ventilatori, a gas R410A. Potenza nominale in raffrescamento 22,40 kW.
| Modello di riferimento: Daikin RXYSQ8TY1 | n° | 1 |  | 0
B35 | Fornitura in opera kit Refnet collettore VRV
| Modello di riferimento: Daikin KHRQ29M29H | n° | 1 |  | 0
0
| TOTALE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO |  |  |  | 0

## Centrale Termica
N° | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | IMPORTO TOTALE
C | CENTRALE TERMICA
C6 | Fornitura e posa in opera di Tubazioni Acqua Tecnica in acciaio nero senza saldatura UNI 10255 complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo, guarnizioni e staffaggi, materiali di consumo, verniciatura. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi.
| - DN80 | m | 22 |  | 0
C7 | Fornitura e posa in opera di Isolamento termico per le tubazioni, in polietilene con spessori conformi al DPR 412/93 e LEED e reazione al fuoco come da prescrizioni di prevenzione incendi.
Conducibilità 0,04W/mK; Euroclasse Bl-s1,d0
| - DN80 s=50 mm | m | 22 |  | 0
C8 | Fornitura e posa in opera di lamierino per Tubazioni isolate secondo specifiche LEED, complete di pezzi speciali etc. | mq | 14 |  | 0
| TOTALE CENTRALE TERMICA |  |  |  | 0
COMPUTO METRICO

## Centrali ACS
N° | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | IMPORTO TOTALE
D | CENTRALI ACS
D12 | Fornitura e posa in opera di Tubazioni Acqua Tecnica in acciaio nero senza saldatura UNI 10255 complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo, guarnizioni e staffaggi, materiali di consumo, verniciatura. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi.
| - DN65 | m | 16 |  | 0
D13 | Fornitura e posa in opera di Isolamento termico per le tubazioni, in polietilene con spessori conformi al DPR 412/93 e LEED e reazione al fuoco come da prescrizioni di prevenzione incendi.
Conducibilità 0,04W/mK; Euroclasse Bl-s1,d0
| - DN65 s=50 mm | m | 16 |  | 0
D14 | Fornitura e posa in opera di lamierino per Tubazioni isolate secondo specifiche LEED, complete di pezzi speciali etc. | mq | 9 |  | 0
D29 | Allaccio alla rete idrica pubblica eseguito in conformità alla norma UNI 9182 comprendente: vallvola di ritegno, manometro e rubinetto prelievo campioni, da alloggiare in apposita cassetta di contenimento. Incluso tutto quanto altro occore per dare l'allaccio funzionante. | n° | 1 |  | 0
D30 | Fornitura e posa in opera di boiler elettrico per installazione verticale o orizzontale, incluso allaccio con gruppo di sicurezza da convogliare nella rete di scarico e tutto quanto altro occorre per dare l'apparecchio montato e funzionante.
| Modello di riferimento: Ariston Velis Evo 80 litri | n° | 4 |  | 0
COMPUTO METRICO
| TOTALE CENTRALI ACS |  |  |  | 0

## Idrico Sanitario
N° | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | IMPORTO TOTALE
E | IMPIANTO IDRICO SANITARIO
RETE DI ADDUZIONE
E1 | Fornitura e posa collettori per la distribuzione di acqua fredda e acqua calda sanitaria, completo di piastra di fissaggio, cassa di contenimento valvole d'intercettazione e valvole di sfiato aria, intercettazione sulle singole derivazioni e di tutto quello che possa necessitare per consegnare l'opera finita a regola d'arte. Derivazioni: |  |  | 0
| 12 derivazioni. Fredda; 7 derivazioni. Calda | n° | 1 |  | 0
| ELIMINATI ZONA SINISTRA 16.01.26 | n° | -1 |  | 0
| 2 derivazioni. Fredda; 1 derivazioni. Calda | n° | 1 |  | 0
E2 | Fornitura e posa in opera di gruppo con intercettazioni generali. Sistema modulare di distribuzione acqua preassemblato da incasso. Box 215 x 135 x 85 mm per la versione DN20 Completo di Placca di copertura con sportello magnetico nero
| Modello di riferimento: TECO serie K4 + B03 | n° | 4 |  | 0
E3 | Fornitura e posa in opera di valvole a sfera di intercettazione in ottone ad attacchi filettati
| DN 20 (da montare sulla linea di ricircolo ACS) | n° | 4 |  | 0
E6 | Fornitura e posa in opera di Tubazioni in Polietilene multistrato PE-Xc/Al/PE-Xc per la distribuzione acqua sanitaria calda, fredda e ricircolo, per l'alimentazione delle utenze sanitarie fino ai collettori generali o ai gruppi di intercettazione, in cassetta ad incasso,complete di raccorderia staffaggi, quota parte di pezzi speciali, valvolame, anticolpi d'ariete, materiali di consumo e quanto altro necessario per l'impianto funzionante.
Modello di riferimento: PE-Xc/Al/PE-Xc
| - DN15 20 x 2,8 mm | m | 32 |  | 0
| - DN20 25 x 2,9 mm | m | 36 |  | 0
| - DN25 32 x 3,2 mm | m | 8 |  | 0
0
0
| - DN40 50 x 4,0 mm | m | 6 |  | 0
| - DN60 75 x 6,9 mm | m | 20 |  | 0
E7 | Fornitura e posa in opera di Isolamento termico per le tubazioni acqua sanitaria calda, fredda e ricircolo, in polietilene con spessori conformi al DPR 412/93 e LEED e reazione al fuoco come da prescrizioni di prevenzione incendi.
Conducibilità 0,04W/mK; Euroclasse Bl-s1,d0
| - DN15 s=25 mm | m | 32 |  | 0
0
| - DN20 s=25 mm | m | 36 |  | 0
0
| - DN25 s=25 mm | m | 8 |  | 0
0
0
| - DN40 s=25 mm acqua fredda | m | 6 |  | 0
| - DN60 s=25 mm | m | 20 |  | 0
E8 | Fornitura e posa in opera di lamierino per Tubazioni isolate secondo specifiche LEED, complete di pezzi speciali etc. | mq | 9 |  | 0
E9 | REALIZZAZIONE di schemature di carico alimentazioni idriche calde e fredde all'interno dei servizi igienici, realizzate con tubazione multistrato preisolata con spessori conformi al DPR 412/93 e LEED con guaina in PE espanso a cellule chiuse con barriera all'ossigeno, come da specifiche tecniche, adatta per uso sanitario comprensiva di pezzi speciali, staffaggio e sfrido, per la realizzazione delle schemature interne in derivazione sino agli apparecchi sanitari e ai punti di alimentazione nei diametri indicati sui disegni di progetto (DN15) valutate a numero di allacci caldi e freddi
| Bagno BOH Hotel (3 allacci x 1 Bagno) | n° | 3 |  | 0
| Bagni Camere Personale (7 allacci x 4 Bagni) | n° | 28 |  | 0
0
0
E10 | Pozzetto in cemento completo di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza, compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
| Dimensioni 600x600 | n° | 1 |  | 0
RETE DI SCARICO
E11 | REALIZZAZIONE di schemature di scarico degli apparecchi sanitari all'interno di bagni, eseguiti con materiali tubazione di scarico DE40 per lavabi e bidet, DE50 per docce, DE100 per WC (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico (computata a parte), in pead. Esclusioni: assistenza muraria e fornitura di apparecchio sanitario e rubinetteria. Valutato a numero di Bagni
Modello di riferimento: GEBERIT Silent PP
| Bagni Camere Personale | n° | 4 |  | 0
| Bagnio BOH Hotel | n° | 1 |  | 0
0
0
0
0
E13 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in polipropilene appesantito addittivato di cariche minerali, ad elevato potere fonoisolante, adatte per reti di ventilazione e scarico, complete di pezzi speciali e raccordi, staffaggi acustici, materiali di consumo.
Modello di riferimento: GEBERIT Silent PRO
| DN 50 (50 x 3,0) | m | 18 |  | 0
| DN 80 (90 x 4,0) | m | 4 |  | 0
| DN 100 (110 x 4,5) | m | 31 |  | 0
| DN 125 (125 x 5,0) | m | 13 |  | 0
| DN 150 (160 x 6,0) | m | 5 |  | 0
E14 | Realizzazione di sistema di raccolta e scarico acque degrassate,nere e scarico condensa e ventilconvettori, realizzato con tubazoni in PEAD a saldare corrente con percorso suborizzontale fino al degrassatore per le acque da degrassare e ai pozzzetti fognari per le acque nere e scarico condensa completo di ogni onere necessario a rendere l'opera completa secondo la regola dell'arte, nei seguenti diametri:
Modello di riferimento: GEBERIT PE
| DN 65 (75 x 4,0) COLLEGAMENTO POMPE DI SOLLEVAMENTO CENTRALE CDZ CON POZZETTO IN AIUOLA | m | 8 |  | 0
E15 | Fornitura e posa in opera di torrini in cloruro di polivinile (PVC), adatte per reti di ventilazione scarichi, complete di pezzi speciali e raccordi, staffaggi in acciaio zincato, materiali di consumo, sulla sommità delle colonne di ventilazione in posa sottotegola
| - De 110 - s = 3,2 | n° | 4 |  | 0
0
0
E17 | Solo posa in opera di VASO A SEDERE tipo sospeso, con lo scarico a parete | n° | 4 |  | 0
E18 | Fornitura e posa in opera a corredo dei vasi di rubinetteria ed accessori di montaggio e sostegno per vaso a sedere, così composto: -MODULO GEBERIT DUOFIX PER VASO SOSPESO con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12cm capacità 3/6 l, completa di placca di comando colore a scelta della DL, tubo di cacciata con coppette, set di fissaggio, rete e dima di polistirolo per la posa in opera, telaio di supporto per portata fino a 300 kg, viti di fissaggio e quanto altro previsto dal sistema. (Le cassette dovranno essere regolate a 2/4 litri salvo bagni disabili da tarare a 3/4,5 litri per prescrizioni LEED) | n° | 4 |  | 0
E20 | Solo posa in opera di LAVABO e relativa rubinetteria e miscelatore | n° | 4 |  | 0
E21 | Solo posa in opera di BIDET e relativa rubinetteria e miscelatore | n° | 2 |  | 0
E22 | Solo posa in opera di PIATTO DOCCIA e relativa rubinetteria e miscelatore | n° | 4 |  | 0
E23 | Pozzetto sifonato in cemento completo di coperchio sifonato carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza, compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
| Dimensioni 600x600 | n° | 4 |  | 0
E24 | Fornitura e posa in opera di Pompa di sollevamento dell'acqua piovana inserita all'interno di un pozzetto computato a parte.
| Modello di riferimento: Grundfos DP fino a 14 l/s, fino a 6 bar | n° | 1 |  | 0
E26 | Fornitura e posa in opera di Piletta di scarico, realizzata in vetroresina con telaio e griglia in acciaio inox AISI 304. Dimensioni: 300x300 mm, attacco laterale DN80. | n° | 2 |  | 0
E27 | Fornitura e posa in opera di Pozzetto in cemento con caditoia in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza, compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
| Dimensioni 600x600 | n° | 2 |  | 0
0
0
| TOTALE IMPIANTO IDRICO SANITARIO |  |  |  | 0

## Irrigazione
N° | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | IMPORTO TOTALE
F | IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
F2 | Pozzetto in cemento completo di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza, compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
| Dimensioni 400x400 | n° | 2 |  | 0
F3 | Fornitura e posa in opera di tubazione per irrigazione in polietile ad alta desità PE 100 (PE-HD), PN12,5
| DN32 | m | 17 |  | 0
| DN50 | m | 14 |  | 0
| TOTALE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE |  |  |  | 0
COMPUTO METRICO

## VVF Idranti
N° | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | IMPORTO TOTALE
G | IMPIANTI IDRANTI
G2 | Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene alta densità PE100 a parete liscia solida per circuiti idraulici antincendio, dotati di marchio di conformità di prodotto alla norma UNI EN 12201-2 e/o ISO 4427-2 rilasciato da Organismo di certificazione terzo accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17065. Sono inclusi tagli, sfridi, pezzi speciali (curve, raccordi, tee, croci, ecc.), le guarniture di qualsiasi tipo, gli staffaggi, i controtubi di attraversamento delle strutture e relative sigillature REI, le piegature e qualsiasi altra opera, anche muraria, per la connessione all'impianto esistente o all'apparecchiatura servita: |  |  | 0
| DN 65 (2"1/2). | m | 6 |  | 0
G3 | Pozzetto in cemento completo di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza, compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
| Dimensioni 600x600 | n° | 1 |  | 0
| TOTALE IMPIANTO IDRANTI |  |  |  | 0
COMPUTO METRICO

## Riepilogo
RIEPILOGO GENERALE
N° | CAPITOLO | IMPORTO
A | TOTALE DISTRIBUZIONE / ESTRAZIONE ARIA | 0
B | TOTALE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO | 0
C | TOTALE CENTRALE TERMICA | 0
D | TOTALE CENTRALI ACS | 0
E | TOTALE IMPIANTO IDRICO SANITARIO | 0
F | TOTALE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE | 0
G | TOTALE IMPIANTO IDRANTI | 0
| TOTALE | 0
COMPUTO METRICO