## INDICAZIONI
| - Riempire i campi in rosso con i dati del progetto. - Questi dati sono linkati nel resto dei fogli così si aggiornano da soli. |  |  |  | Codifica degli apparecchi di progetto: - Ogni nome viene costruito da una lettera, che corrisponde al tipo di apparecchio (D per Downlight, P per Proiettore, S perSsospensione, e così via) e un numero di ordine (01, 02, 03, ecc). - Negli apparecchi per esterni il criterio è lo stesso, ma va aggiunta la lettera E (per Esterni) davanti, seguita da un trattino. |  |  |  | Codifica dei gruppi di controllo: i gruppi di controllo indicano le accessioni degli apparecchi che "lavorano" insieme e che andranno controllati insieme. Il criterio prevede un codice di tre numeri: - Il primo numero indica il livello dentro dell'edicificio: B1 per il Basemente 1; 0, per il piano terra; 1, per il piano primo; e così via (NB. in caso di Basement, o Mezzanine, si possono usare come prima cifra delle lettere B1, M1, ecc). - Il secondo numero indica la zona dove si trova l'apparecchio. La zonificazione può essere definita solo come macrozone, o molto più dettagliata: questo varia a seconda del progetto e della definizione delle aree fatta dagli architetti/progettisti. - L'ultimo numero è di ordine. I numeri dispari si usano per gli apparecchi a soffito; 1, 3, 5, ... I numeri pari, per il resto (pavimento, parete, arredi, ecc): 2, 4, 6,... |  |  | Nel foglio TYPELIST la temperatura di colore è una tendina che fa riferimento a questa scala di temperature.
PROGETTO |  | NOME DEI TIPI |  |  |  | GRUPPI DI CONTROLLO |  |  |  |  | TEMPERATURA DI COLORE |  | TIPOLOGIA BIM
|  | Tipo |  | Ordine |  | Livello | Zona | Ordine: High level (soffito) DISPARI Mid-Low level (parete/terra) PARI
Codice | 2024-06 | Downlight |  | 01 | D01 | L0 | 1 | 1 | 0.1.1 | Livello 0 (piano terra) > Zona 1 > High level (a soffito) gruppo 1 |  | 2200/Amber | Apparecchi per interni | IL
Nome | CERVO TENNIS CLUB | Floor (a terra) |  | 01 | F01 |  |  | 3 | 0.1.3 | Livello 0 (piano terra) > Zona 1 > High level (a soffito) gruppo 3 |  | 2700 | Apparecchi per iesterni | EL
Architetto/Progettista | BRE ENGINEERING | Lineare |  | 01 | L01 |  |  | 2 | 0.1.2 | Livello 0 (piano terra) > Zona 1 > Mid-Low level (a parete/terra) gruppo 2 |  | 3000 | Apparecchi decorativi | DL
Cliente | CLIENTE | Handrail (corrimano) |  | 01 | H01 |  |  | 4 | 0.1.4 | Livello 0 (piano terra) > Zona 1 > Mid-Low level (a parete/terra) gruppo 4 |  | 3500 | Apparecchi integrati in arredo | FL
|  | PanneLlo |  | 01 | PL01 | L1 | 1 | 1 | 1.1.1 | Livello 1 > Zona 1 > High level (a soffito) gruppo 1 |  | 4000
|  | Proiettore |  | 01 | P01 |  |  | 3 | 1.1.3 | Livello 1 > Zona 1 > High level (a soffito) gruppo 3 |  | 4500
|  | Sospensione |  | 01 | S01 |  |  | 2 | 1.1.2 | Livello 1 > Zona 1 > Mid-Low level (a parete/terra) gruppo 2 |  | 5000
|  | Uplighting |  | 01 | U01 |  |  | 4 | 1.1.4 | Livello 1 > Zona 1 > Mid-Low level (a parete/terra) gruppo 4 |  | 6000
|  | Wall (a parete) |  | 01 | W01 | [6 empty] | Bianco dinamico/Tunable white
|  | Track (binario) |  | 01 | T01 | [6 empty] | N/A
|  | Esterni | Bollard | 01 | E-B01
|  |  | Floor | 01 | E-F01
|  |  | Handrail (corrimano) | 01 | E-H01
|  |  | Lineare | 01 | E-L01
|  |  | Palo | 01 | E-Pa01
|  |  | Proiettore | 01 | E-P01
|  |  | Uplighting | 01 | E-U01
|  |  | Wall | 01 | E-W01

## TYPE LIST
Codice APPARECCHIO VLT | CODICE CAPITOLATO/ CODICE UNIVOCO BIM | Tipologia BIM | Codice tipo BIM | Azienda | Descrizione breve: Tipo di apparecchio, forma (lineare/rotondo/etc), tipo di installazione (a incasso, a sospensione, a plafone), tipo di luce (diretta/indiretta), tipo di ottica (fascio/asimmetrica/UGR/etc), uso/localizzazione | Descrizione estesa: - Descrizione breve - LED - Tª di colore - W o W/m - lm o lm/m - lm/W - ottica - UGR (se corrisponde) - CRI - IP - IK (se corrisponde) - Sistema di controllo - Accessori: frangiluce a nido d'ape, cassaforma, lente ellittica, etc (quello che corrisponda) - Dimensioni: L x w x d/h in mm, o Ø x h in mm - Cut-out (se corrisponde): Ø x h in mm - Finitura/Colore - Alimentatore dimmerabile/non dimmerabile remoto/integrato. DALI/1-10/ON-OFF/.... AC/CC mA W IP - Completo di tutti gli accessori meccanici ed elettrici. | Localizzazione | Nome prodotto | Codice prodotto | Dimensioni | Cut-out | Profondità di incasso (Recess depth) | Gestione | Em | Finitura | Lampada | Ottica (º) | Potenza (W) | W / W/m | U.M. | Tipo di alimentazione (V) | Note installazione | Temperatura di colore (Tendina con delle opzioni automatiche) | Life time | Flusso luminoso sistema (lm) | Flusso luminoso sorgente (lm) | Efficienza (lm/W) | CRI | UGR | Grado di protezione IP | Grado di protezione IK | Tipo di alimentatore Dimensioni alimentatore | Note particolari | Persona di contatto | Telefono di contatto | Email di contatto | Tempo consegna | Prezzo listino | Sconto (%) | NOTE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
CORPI ILLUMINANTI ARCHITETTURALI ESTERNI A PARETE O PAVIMENTO
E-W04 |  |  |  | - | Apparecchio di illuminazione a parete per illuminazione di cortesia delle logge. Montaggio centro lampada h 210/250cm da pavimento. Involucro realizzato con coppo CUSTOM.Dimensioni: L 300mm x W 140mm x h 320 mm TBC in fase realizzativa. Finitura/Colore: come parete Accessorio: lampadina E27 - 2700K - 10W - 1200lm - CRI90 -220-240V - dimmerabile a taglio di fase - Dimensioni: 60mm x h 104mm | Apparecchio di illuminazione a parete per illuminazione di cortesia delle logge. Montaggio centro lampada h 210/250cm da pavimento. Involucro realizzato con coppo CUSTOM.Dimensioni: L 300mm x W 140mm x h 320 mm TBC in fase realizzativa. Finitura/Colore: come parete Accessorio: lampadina E27 - 2700K - 10W - 1200lm - CRI90 -220-240V - dimmerabile a taglio di fase - Dimensioni: 60mm x h 104mm | - | - | - | L 300mm x W 140mm x h 320 mm TBC in fase realizzativa | [9 empty] | q
E-W04.-Acc.01 |  |  |  | PHILIPS | MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG | MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG | - |  | 34790800 | [10 empty] | q |  |  | N/A | [14 empty] | 0 |  | OFFERTA SIGNIFY 2025
CORPI ILLUMINANTI DECORATIVI ESTERNI A SOFFITTO, PARETE O PAVIMENTO
E-S01 |  |  |  | IL FANALE | Apparecchio di illuminazione decorativo a soffitto su pergola per illuminazione generale. Fissaggio custom. E27 - 2700K - 10W - 1200lm - IP44 - 220-240V - taglio di fase - Dimensioni: ⌀ 340mm x h 360mm. Finitura/Colore: ottone anticato. Alimentatore integrato a taglio di fase. Accessori: lampadina. | Apparecchio di illuminazione decorativo a soffitto su pergola per illuminazione generale. Fissaggio custom. E27 - 2700K - 10W - 1200lm - IP44 - 220-240V - taglio di fase - Dimensioni: ⌀ 340mm x h 360mm. Finitura/Colore: ottone anticato. Alimentatore integrato a taglio di fase. Accessori: lampadina. |  | BORGO | 244.03.ORT | ⌀ 340mm x h 360mm | [9 empty] | q | [17 empty] | 0 |  | OFFERTA IL FANALE 30/09/2025
E-S01-Acc.01 |  |  |  | PHILIPS | MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG | MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG | - |  | 34790800 | [10 empty] | q |  |  | N/A | [14 empty] | 0 |  | OFFERTA SIGNIFY 2025
CORPI ILLUMINANTI ARCHITETTURALI INTERNI A SOFFITTO
D02 | CODICE CAPITOLATO/BIM | IL |  | Linealight | Apparecchio di illuminazione ad incasso con battuta nei bagni al piano terra, negli spogliatoi del pool bar e di Zuma. Ottica arretrata 52°. LED - 2700K - 6.5W DC - 550lm - ottica 52° - CRI90 - IP44 - vano ottico IP65 - 700mA - DALI - Dimensioni: Ø68mm x H 64.5mm. Alimentatore remoto dimmerabile DALI-2. Finitura bianca | Apparecchio di illuminazione ad incasso con battuta nei bagni al piano terra, negli spogliatoi del pool bar e di Zuma. Ottica arretrata 52°. LED - 2700K - 6.5W DC - 550lm - ottica 52° - CRI90 - IP44 - vano ottico IP65 - 700mA - DALI - Dimensioni: Ø68mm x H 64.5mm. Alimentatore remoto dimmerabile DALI-2. Finitura bianca | - | Cob 44_R | C00177WHMWF | ∅68mm x H 64.5mm | Ø 70 mm | mm | Controllo | N/A | Finitura | LED | Ottica | X | W/m | q | 230V/48V/24V/12V | Note installazione | 3000 | h | lm/m | lm/m | lm/W | CRI | UGR | IP | IK | Alimentatore dimmerabile/non dimmerabile remoto/integrato DALI(ON-OFF/1-10V/0-10V AC/CC mA W IP L x h x d mm | Note | Contatto | Telefono | Email | Tempo di consegna | 0 |  | LISTINO 2025
D02-Acc.01 |  |  |  | Linealight | Alimentatore DALI 2 remoto (1x apparecchio) | - | - | DALI 2 driver | 83323 | [10 empty] | q |  |  | N/A | [14 empty] | 0
CORPI ILLUMINANTI ARCHITETTURALI INTERNI A PARETE O PAVIMENTO
L05 | CODICE CAPITOLATO/BIM | IL |  | Linea Light | Apparecchio di illuminazione lineare composto da profilo in estrusione di alluminio piatto, diffusore opale e LED Strip integrato sotto il lavandino LED - 2700K - 4.8W/m - 550lm/m - 114lm/W - Ottica diffusa - CRI90 - IP20 - DALI. Dimensioni: L 5000mm x w 17.3mm x h 8.2mm. Finitura: bianca. Alimentatore remoto dimmerabile DALI-2. Completo di tutti gli accessori meccanici ed elettrici | Apparecchio di illuminazione lineare composto da profilo in estrusione di alluminio piatto, diffusore opale e LED Strip integrato sotto il lavandino LED - 2700K - 4.8W/m - 550lm/m - 114lm/W - Ottica diffusa - CRI90 - IP20 - DALI. Dimensioni: L 5000mm x w 17.3mm x h 8.2mm. Finitura: bianca. Alimentatore remoto dimmerabile DALI-2. Completo di tutti gli accessori meccanici ed elettrici | Lavandino | Ribbon Plus | C0021MDI05000 | L varie mm x w 17.3 x h 8.2mm | Ø mm | mm | Controllo | N/A | Finitura | LED | Ottica | X | W | m | 230V/48V/24V/12V | Note installazione | 3000 | h | lm | lm | lm/W | CRI | UGR | IP | IK | Alimentatore dimmerabile/non dimmerabile remoto/integrato DALI(ON-OFF/1-10V/0-10V AC/CC mA W IP L x h x d mm | Note | Contatto | Telefono | Email | Tempo di consegna | 0 | 30% | LISTINO 2025
L05-Acc.01 |  |  |  | Linea Light | Profilo superficiale piatto in estrusione di alluminio L=2000mm | - | - | Profilo | 98891 | [10 empty] | m |  |  | N/A | [14 empty] | 0 | 30%
L05-Acc.02 |  |  |  | Linea Light | Diffusore opalino L=2000mm | - | - | Diffusore | 98943 | [10 empty] | m |  |  | N/A | [14 empty] | 0 | 30%
L05-Acc.03 |  |  |  | Linea Light | Kit tappi di chiusura (coppia) | - | - | Tappi | 98892 | [10 empty] | q |  |  | N/A | [14 empty] | 0 | 30%
L05-Acc.04 |  |  |  | Linea Light | Staffe di fissaggio | - | - | Staffe di fissaggio | 98944 | [10 empty] | q |  |  | N/A | [14 empty] | 0 | 30%
L05-Acc.05 |  |  |  | Linea Light | Alimentatore DALI remoto | - | - | DALI driver | 83333 | [10 empty] | q |  |  | N/A | [14 empty] | 0 | 30%
L07 | CODICE CAPITOLATO/BIM | IL |  | Linea Light | Apparecchio di illuminazione lineare composto da profilo in estrusione di alluminio piatto, diffusore opale e LED Strip per luce diffusa sopra lo specchio del lavandino. LED - 2700K - 4.8W/m - 550lm/m - 114lm/W - Ottica diffusa - CRI90 - IP20 - DALI Dimensioni: L 5000mm x W 17.3mm x h 8.2mm. Finitura: bianca. Alimentatore remoto dimmerabile DALI-2. Completo di tutti gli accessori meccanici ed elettrici | Apparecchio di illuminazione lineare composto da profilo in estrusione di alluminio piatto, diffusore opale e LED Strip per luce diffusa sopra lo specchio del lavandino. LED - 2700K - 4.8W/m - 550lm/m - 114lm/W - Ottica diffusa - CRI90 - IP20 - DALI Dimensioni: L 5000mm x W 17.3mm x h 8.2mm. Finitura: bianca. Alimentatore remoto dimmerabile DALI-2. Completo di tutti gli accessori meccanici ed elettrici | Bagni | Ribbon Plus | C0021MDI05000 | L varie mm x w 17.3 x h 8.2mm | Ø mm | mm | Controllo | N/A | Finitura | LED | Ottica | X | W | m | 230V/48V/24V/12V | Note installazione | 3000 | h | lm | lm | lm/W | CRI | UGR | IP | IK | Alimentatore dimmerabile/non dimmerabile remoto/integrato DALI(ON-OFF/1-10V/0-10V AC/CC mA W IP L x h x d mm | Note | Contatto | Telefono | Email | Tempo di consegna | 0 | 30% | LISTINO 2025
L07-Acc.01 |  |  |  | Linea Light | Profilo superficiale piatto in estrusione di alluminio L=2000mm | - | - | Profilo | 98891 | [10 empty] | m |  |  | N/A | [14 empty] | 0 | 30%
L07-Acc.02 |  |  |  | Linea Light | Diffusore opalino L=2000mm | - | - | Diffusore | 98943 | [10 empty] | m |  |  | N/A | [14 empty] | 0 | 30%
L07-Acc.03 |  |  |  | Linea Light | Kit tappi di chiusura (coppia) | - | - | Tappi | 98892 | [10 empty] | q |  |  | N/A | [14 empty] | 0 | 30%
L07-Acc.04 |  |  |  | Linea Light | Staffe di fissaggio | - | - | Staffe di fissaggio | 98944 | [10 empty] | q |  |  | N/A | [14 empty] | 0 | 30%
L07-Acc.05 |  |  |  | Linea Light | Alimentatore DALI remoto | - | - | DALI driver | 83333 | [10 empty] | q |  |  | N/A | [14 empty] | 0 | 30%
W03 EM | CODICE CAPITOLATO/BIM | IL |  | Zumtobel | Apparecchio di illuminazione a parete per illuminazione ordinaria e di emergenza della scala A. Montaggio centro lampada h 210cm da pavimento. LED - 3000K - 28.2W - .3500lm - 126lm/W - Ottica diffusa - CRI90 - IP54 - IK08 - 220-240V - DALI Dimensioni: Ø 396mm x h 69mm Finitura: bianca Alimentatore integrato dimmerabile DALI-2 | Apparecchio di illuminazione a parete per illuminazione ordinaria e di emergenza della scala A. Montaggio centro lampada h 210cm da pavimento. LED - 3000K - 28.2W - .3500lm - 126lm/W - Ottica diffusa - CRI90 - IP54 - IK08 - 220-240V - DALI Dimensioni: Ø 396mm x h 69mm Finitura: bianca Alimentatore integrato dimmerabile DALI-2 | Scala A | Lanos opal | 42948434 | ∅ 396mm x h 69mm | Ø mm | mm | Controllo | N/A | Finitura | LED | Ottica | X | W | m | 230V/48V/24V/12V | Note installazione | 3000 | h | lm | lm | lm/W | CRI | UGR | IP | IK | Alimentatore dimmerabile/non dimmerabile remoto/integrato DALI(ON-OFF/1-10V/0-10V AC/CC mA W IP L x h x d mm | Note | Contatto | Telefono | Email | Tempo di consegna | 0 | 30% | LISTINO 2025
Type Z1
Type Z2
Type Z3
Type Z4
Type Z5
Type Z6

## EM_Aree esterne Staff House
NON MODIFICARE NÉ LA LARGHEZZA DI COLONNE, NÉ L'AREA STAMPA NELLA LUNGHEZZA
FARE ATTENZIONE ALL'UNITÀ DI MISURA, SE METRO (M) O QUANTITÀ (Q)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Progetto: | 2024-06
CERVO TENNIS CLUB
Progettista: | BRE ENGINEERING
Cliente: | CLIENTE
ELENCO MATERIALE (BOQ) - ILLUMINAZIONE AREE ESTERNE STAFF HOUSE
Data: | 2025-12-05
Codice apparecchio VLT | Quantità TOTALE di progetto | U.M. | Azienda | Codice prodotto | DESCRIZIONE | Codice capitolato/ Codice univoco BIM (indicare nel titolo quello che corrisponda) | Prezzo unitario listino (IVA esclusa) |  | TOTALE LISTINO (IVA esclusa) | Sconto indicativo | Prezzo unitario scontato (IVA esclusa) | TOTALE SCONTATO (IVA esclusa) | Note
CORPI ILLUMINANTI ARCHITETTURALI ESTERNI A PARETE O PAVIMENTO
E-W04 | 3 | q | - | - | Apparecchio di illuminazione a parete per illuminazione di cortesia delle logge. Montaggio centro lampada h 210/250cm da pavimento. Involucro realizzato con coppo CUSTOM.Dimensioni: L 300mm x W 140mm x h 320 mm TBC in fase realizzativa. Finitura/Colore: come parete Accessorio: lampadina E27 - 2700K - 10W - 1200lm - CRI90 -220-240V - dimmerabile a taglio di fase - Dimensioni: 60mm x h 104mm | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
E-W04.-Acc.01 | 3 | q | PHILIPS | 34790800 | MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG |  | 0 | 0
[7 empty] | TOTALE LISTINO ILLUMINAZIONE ARCHITETTONICA AREE ESTERNE STAFF HOUSE |  | 0 |  | TOTALE SCONTATO | 0
Note:
1- | Questo elenco materiale comprende tutta l'illuminazione delle aree esterne della staff house, esclusa l'illuminazione di emergenza
2- | Tutti gli accessori di installazione ed alimentazione devono essere riverificati dalle aziende competenti al momento dell'ordine
3- | Non è incluso alcun sistema di gestione e il commissioning deve essere quantificato a parte
4- | I prodotti indicati come CUSTOM o TBD devono essere sviluppati e confermati in fase d'ordine con il produttore e/o installatore

## EM_Scala A
NON MODIFICARE NÉ LA LARGHEZZA DI COLONNE, NÉ L'AREA STAMPA NELLA LUNGHEZZA
FARE ATTENZIONE ALL'UNITÀ DI MISURA, SE METRO (M) O QUANTITÀ (Q)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Progetto: | 2024-06
CERVO TENNIS CLUB
Progettista: | BRE ENGINEERING
Cliente: | CLIENTE
ELENCO MATERIALE (BOQ) - SCALA A
Data: | 2025-12-05
Codice apparecchio VLT | Quantità TOTALE di progetto | U.M. | Azienda | Codice prodotto | DESCRIZIONE | Codice capitolato/ Codice univoco BIM (indicare nel titolo quello che corrisponda) | Prezzo unitario listino (IVA esclusa) |  | TOTALE LISTINO (IVA esclusa) | Sconto indicativo | Prezzo unitario scontato (IVA esclusa) | TOTALE SCONTATO (IVA esclusa) | Note
CORPI ILLUMINANTI ARCHITETTURALI INTERNI A PARETE O PAVIMENTO
W03 EM | 5 | m | Zumtobel | 42948434 | Apparecchio di illuminazione a parete per illuminazione ordinaria e di emergenza della scala A. Montaggio centro lampada h 210cm da pavimento. LED - 3000K - 28.2W - .3500lm - 126lm/W - Ottica diffusa - CRI90 - IP54 - IK08 - 220-240V - DALI Dimensioni: Ø 396mm x h 69mm Finitura: bianca Alimentatore integrato dimmerabile DALI-2 | CODICE CAPITOLATO/BIM | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0 | LISTINO 2025
[7 empty] | SCALA A TOTALE LISTINO ILLUMINAZIONE ARCHITETTONICA |  | 0 |  | TOTALE SCONTATO | #REF!
Note:
1- | Questo elenco materiale comprende tutta l'illuminazione architetturale della scala A.
2- | Tutti gli accessori di installazione ed alimentazione devono essere riverificati dalle aziende competenti al momento dell'ordine
3- | Non è incluso alcun sistema di gestione e il commissioning deve essere quantificato a parte
4- | I prodotti indicati come CUSTOM o TBD devono essere sviluppati e confermati in fase d'ordine con il produttore e/o installatore

## EPU_Elenco prezzi unitari (%) (hidden)
NON MODIFICARE NÉ LA LARGHEZZA DI COLONNE, NÉ L'AREA STAMPA NELLA LUNGHEZZA
FARE ATTENZIONE ALL'UNITÀ DI MISURA, SE METRO (M) O QUANTITÀ (Q) QUA NON SI INSERISCONO GLI ACCESSORI
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Progetto: | 2024-06
CERVO TENNIS CLUB
Progettista: | BRE ENGINEERING
Cliente: | CLIENTE
ELENCO PREZZI UNITARI
Data: | 2025-12-05
| Codice apparecchio VLT | DESCRIZIONE | QUANTITÀ | U.M. | PREZZO LISTINO € | PREZZO NETTO € | PREZZO INCLUSE FORNITURA E POSA € | NOTE
ESTERNI - FACCIATA
| E-X01 | #N/A | 1 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A
|  | Mano d'opera | 10% |  |  | #REF!
|  | Spese generali | 15% |  |  | #REF!
|  | Utile d'impresa | 10% |  |  | #REF!
| E-X02 | #N/A | 1 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A
|  | Mano d'opera | 10% |  |  | #REF!
|  | Spese generali | 15% |  |  | #REF!
|  | Utile d'impresa | 10% |  |  | #REF!
ESTERNI - LANDSCAPE
| E-X03 | #N/A | 1 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A
|  | Mano d'opera | 10% |  |  | #REF!
|  | Spese generali | 15% |  |  | #REF!
|  | Utile d'impresa | 10% |  |  | #REF!
INTERNI
| X01 | #N/A | 1 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A
|  | Mano d'opera | 10% |  |  | #REF!
|  | Spese generali | 15% |  |  | #REF!
|  | Utile d'impresa | 10% |  |  | #REF!
| X02 | #N/A | 1 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A
|  | Mano d'opera | 10% |  |  | #REF!
|  | Spese generali | 15% |  |  | #REF!
|  | Utile d'impresa | 10% |  |  | #REF!
Note:
1-
2-
3-
4-

## EPU_Elenco prezzi unitari (h) (hidden)
NON MODIFICARE NÉ LA LARGHEZZA DI COLONNE, NÉ L'AREA STAMPA NELLA LUNGHEZZA
FARE ATTENZIONE ALL'UNITÀ DI MISURA, SE METRO (M) O QUANTITÀ (Q) QUA NON SI INSERISCONO GLI ACCESSORI
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Progetto: | 2024-06
CERVO TENNIS CLUB
Progettista: | BRE ENGINEERING
Cliente: | CLIENTE
ELENCO PREZZI UNITARI
Data: | 2025-12-05
| Codice apparecchio VLT | DESCRIZIONE | QUANTITÀ | U.M. | PREZZO LISTINO € | PREZZO NETTO € | PREZZO INCLUSE FORNITURA E POSA € | NOTE
ESTERNI - FACCIATA
| E-X01 | #N/A | 1 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | Prezzi mano d'opera e trasporto: Listino Piemonte 2023
Mano d'opera
|  | Operaio 4º livello | 1 | h | 38.9 | 38.9
|  | Operaio specializzato | 1 | h | 36.9 | 36.9
|  | Operaio qualificato | 1 | h | 34.2 | 34.2
|  | Operaio comune | 1 | h | 30.7 | 30.7
|  |  | Totale mano d'opera |  |  | 140.7
Spese
|  | Spese generali | 15% |  |  | #REF! |  | Percentuale applicata sulla situazione più peggioratica: corpo illuminante + mano d'opera
|  | Utile d'impresa | 10% |  |  | #REF! |  | Percentuale applicata sulla situazione più peggioratica: corpo illuminante + mano d'opera
Trasporto
|  | Trasporto | 13% |  |  | #REF!
| E-X02 | #N/A | 1 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | Prezzi mano d'opera e trasporto: Listino Piemonte 2023
Mano d'opera
|  | Operaio 4º livello | 1 | h | 38.9 | 38.9
|  | Operaio specializzato | 1 | h | 36.9 | 36.9
|  | Operaio qualificato | 1 | h | 34.2 | 34.2
|  | Operaio comune | 1 | h | 30.7 | 30.7
|  |  | Totale mano d'opera |  |  | 140.7
Spese
|  | Spese generali | 15% |  |  | #REF! |  | Percentuale applicata sulla situazione più peggioratica: corpo illuminante + mano d'opera
|  | Utile d'impresa | 10% |  |  | #REF! |  | Percentuale applicata sulla situazione più peggioratica: corpo illuminante + mano d'opera
Trasporto
|  | Trasporto | 13% |  |  | #REF!
ESTERNI - LANDSCAPE
| E-X03 | #N/A | 1 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | Prezzi mano d'opera e trasporto: Listino Piemonte 2023
Mano d'opera
|  | Operaio 4º livello | 1 | h | 38.9 | 38.9
|  | Operaio specializzato | 1 | h | 36.9 | 36.9
|  | Operaio qualificato | 1 | h | 34.2 | 34.2
|  | Operaio comune | 1 | h | 30.7 | 30.7
|  |  | Totale mano d'opera |  |  | 140.7
Spese
|  | Spese generali | 15% |  |  | #REF! |  | Percentuale applicata sulla situazione più peggioratica: corpo illuminante + mano d'opera
|  | Utile d'impresa | 10% |  |  | #REF! |  | Percentuale applicata sulla situazione più peggioratica: corpo illuminante + mano d'opera
Trasporto
|  | Trasporto | 13% |  |  | #REF!
INTERNI
| X01 | #N/A | 1 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | Prezzi mano d'opera e trasporto: Listino Piemonte 2023
Mano d'opera
|  | Operaio 4º livello | 1 | h | 38.9 | 38.9
|  | Operaio specializzato | 1 | h | 36.9 | 36.9
|  | Operaio qualificato | 1 | h | 34.2 | 34.2
|  | Operaio comune | 1 | h | 30.7 | 30.7
|  |  | Totale mano d'opera |  |  | 140.7
Spese
|  | Spese generali | 15% |  |  | #REF! |  | Percentuale applicata sulla situazione più peggioratica: corpo illuminante + mano d'opera
|  | Utile d'impresa | 10% |  |  | #REF! |  | Percentuale applicata sulla situazione più peggioratica: corpo illuminante + mano d'opera
Trasporto
|  | Trasporto | 13% |  |  | #REF!
| X02 | #N/A | 1 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | Prezzi mano d'opera e trasporto: Listino Piemonte 2023
Mano d'opera
|  | Operaio 4º livello | 1 | h | 38.9 | 38.9
|  | Operaio specializzato | 1 | h | 36.9 | 36.9
|  | Operaio qualificato | 1 | h | 34.2 | 34.2
|  | Operaio comune | 1 | h | 30.7 | 30.7
|  |  | Totale mano d'opera |  |  | 140.7
Spese
|  | Spese generali | 15% |  |  | #REF! |  | Percentuale applicata sulla situazione più peggioratica: corpo illuminante + mano d'opera
|  | Utile d'impresa | 10% |  |  | #REF! |  | Percentuale applicata sulla situazione più peggioratica: corpo illuminante + mano d'opera
Trasporto
|  | Trasporto | 13% |  |  | #REF!
Note:
1-
2-
3-
4-

## CM_Computo metrico (hidden)
NON MODIFICARE NÉ LA LARGHEZZA DI COLONNE, NÉ L'AREA STAMPA NELLA LUNGHEZZA
FARE ATTENZIONE ALL'UNITÀ DI MISURA, SE METRO (M) O QUANTITÀ (Q) QUA NON SI INSERISCONO GLI ACCESSORI
| Progetto: | 2024-06
CERVO TENNIS CLUB
| Progettista: | BRE ENGINEERING
| Cliente: | CLIENTE
COMPUTO METRICO
| Data: | 2025-12-05
Codice Capitolato / Codice univoco BIM / WBS |  |  | Codice VLT | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | Note
ESTERNI - FACCIATA
Fornitura e posa di
#N/A |  |  | E-X01 | #N/A
|  |  |  | Totale | #N/A | 1
Fornitura e posa di
#N/A |  |  | E-X02 | #N/A
|  |  |  | Totale | #N/A | 1
ESTERNI - LANDSCAPE
Fornitura e posa di
#N/A |  |  | E-X03 | #N/A
|  |  |  | Totale | #N/A | 1
INTERNI
Fornitura e posa di
#N/A |  |  | X01 | #N/A
|  |  |  | Totale | #N/A | 1
Fornitura e posa di
#N/A |  |  | X02 | #N/A
|  |  |  | Totale | #N/A | 1

## CME_Computo metrico estimativo (hidden)
NON MODIFICARE NÉ LA LARGHEZZA DI COLONNE, NÉ L'AREA STAMPA NELLA LUNGHEZZA
FARE ATTENZIONE ALL'UNITÀ DI MISURA, SE METRO (M) O QUANTITÀ (Q) QUA NON SI INSERISCONO GLI ACCESSORI
| Progetto: | 2024-06
CERVO TENNIS CLUB
| Progettista: | BRE ENGINEERING
| Cliente: | CLIENTE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
| Data: | 2025-12-05
Codice Capitolato / Codice univoco BIM / WBS |  |  | Codice VLT | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | P.U. Incluso FORNITURA E POSA | IMPORTO
ESTERNI - FACCIATA
Fornitura e posa di
#N/A |  |  | E-X01 | #N/A
|  |  |  | Totale | #N/A | 1 | #REF! | #REF!
Fornitura e posa di
#N/A |  |  | E-X02 | #N/A
|  |  |  | Totale | #N/A | 1 | #REF! | #REF!
[7 empty] | Subtotale ESTERNI - FACCIATA | #REF!
ESTERNI - LANDSCAPE
Fornitura e posa di
#N/A |  |  | E-X03 | #N/A
|  |  |  | Totale | #N/A | 1 | #REF! | #REF!
[7 empty] | Subtotale ESTERNI - LANDSCAPE | #REF!
[7 empty] | TOTALE ESTERNI | #REF!
INTERNI
Fornitura e posa di
#N/A |  |  | X01 | #N/A
|  |  |  | Totale | #N/A | 1 | #REF! | #REF!
Fornitura e posa di
#N/A |  |  | X02 | #N/A
|  |  |  | Totale | #N/A | 1 | #REF! | #REF!
[7 empty] | Subtotale | #REF!
[7 empty] | TOTALE INTERNI | #REF!
[7 empty] | TOTALE PROGETTO | #REF!

## ST_Schede tecniche (hidden)
E-X01
Dati generali
Descrizione | #N/A
Azienda | #N/A
Nome prodotto | #N/A
Codice prodotto | #N/A
Caratteristiche fisiche
Dimensioni | #N/A |  |  | Cut-out | #N/A
|  |  |  | Profondità di incasso | #N/A
Finitura/Colore | #N/A
Emergenza | #N/A
IP | #N/A
IK | #N/A
Elettronica
Potenza | #N/A | #N/A
Sistema di gestione | #N/A
Tipo di alimentazione | #N/A
#N/A
Caratteristiche fotometriche
Sorgente | #N/A
LED Life Time | #N/A
Ottica | #N/A
Flusso luminoso sistema | #N/A
Flusso luminoso sorgente | #N/A
Efficienza | #N/A
Temperatura di colore | #N/A | K
CRI | #N/A
Accessori
| E-X01-Acc.01 | #N/A |  |  |  | #N/A
| E-X01-Acc.02 | #N/A |  |  |  | #N/A
| E-X01-Acc.03 | #N/A |  |  |  | #N/A
Immagine del prodotto |  |  | Fotometria |  |  | Dimensioni